## toksykologia
PRACOWNIA TOKSYKOLOGII
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencynjne | Czas oczekiwania na wynik
K15.11.193 | Cynk (Zn) | AAS | surowica | 70-130 µg/dl | 1 tydzień
K93.105.194 | Acetylocholinesteraza | spektrofotometryczna VIS | krew żylna | 4000-8000 IU | 1 dzień
| krwinkowa (AChE) |  | (heparyna)
M96.11.193 | Miedź (Cu) | AAS | surowica | 70-160 µg/dl | 1 tydzień
(dorośli)
20-70 µg/dl
(niemowlęta do
6 miesiąca życia)
M96.202.193 | Miedź (Cu) | AAS | Mocz | < 40 µg/24 h | 1 dzień
(dobowa zbiórka)
P01.20.054 | 1-hydroksypiren | HPLC-Fl | mocz | <1,4 µg/g kreatyniny | po uzgodnieniu telefonicznym
P04.105.055 | Aldehyd octowy | GC-FID | krew żylna |  | 1 dzień
(heparyna)
P05.20.1132 | Opiaty (Morfina, Kodeina) | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P05.20.059 | Opiaty (Morfina, Kodeina) | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P06.20.1133 | Amanityna | ELISA | mocz | cut off=3 ng/ml | 1 dzień
P07.20.1132 | Amfetamina | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P07.20.059 | Amfetamina | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | 1 dzień
P11.20.26 | Arsen | test chemiczny | mocz |  | 1 dzień
P13.20.1132 | Barbiturany | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P13.20.059 | Barbiturany | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P27.11.055 | Etylenowy glikol | GC-FID | surowica |  | 1 dzień
P27.20.055 | Etylenowy glikol | GC-FID | mocz |  | 1 dzień
P31.11.1132 | Alkohol etylowy | EMIT | surowica | <0,2 g/l | 1 dzień
P31.105.055 | Alkohol etylowy | GC-FID | krew żylna | <0,2 g/l | 1 dzień
(heparyna)
P32.20.1132 | Ekstazy (MDMA) | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P32.20.059 | Ekstazy (MDMA) | Immunochromatografia | mocz | cut off=500 ng/ml | 1 dzień
P33.20.194 | Fenol | spektrofotometryczna VIS | mocz | < 16 mg/l | 1 dzień
P34.20.053 | Kwas fenoksyoctowy | TLC | mocz |  | 1 dzień
P36.20.059 | Fencyklidyna (PCP) | Immunochromatografia | mocz | cut off=25 ng/ml | 1 dzień
P40.20.26 | Gramokson (Parakwat, Dikwat) | test barwny | mocz |  | 1 dzień
P41.105.194 | Hemoglobina tlenkowęglowa (COHb) | spektrofotometryczna VIS | krew żylna | 0,5-1,5% (niepalący) | 1 dzień
|  |  | (heparyna) | <10% (osoby palące)
P43.105.193 | Kadm (Cd) | AAS | krew żylna | 0,4–1,0 µg/l | 1 tydzień
(heparyna)
P43.20.193 | Kadm (Cd) | AAS | mocz | < 1,0 µg/l
P44.20.059 | Kanabinoidy syntetyczne (JWH) | Immunochromatografia | mocz | cut off=50 ng/ml | 1 dzień
P45.20.1132 | Kokaina | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P45.20.059 | Kokaina | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P46.20.054 | Kotynina | HPLC-UV | mocz | <50 ng/ml (niepalący) | 1 tydzień
50-200 ng/ml (osoby biernie narażone)
>200 ng/ml
(osoby palące)
P49.20.054 | Leki-identyfikacja | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4901.20.053 | Aminofenazon | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4903.20.053 | Atropina | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4904.20.053 | Bisoprolol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4905.20.053 | Kaptopryl | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4906.20.053 | Chlorprotiksen | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4907.20.053 | Dekstrometorfan (Acodin) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4908.20.053 | Dimenhydrynat (Aviomarin) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4909.20.053 | Flupentyksol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4910.20.053 | Haloperidol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4911.20.053 | Hydroksyzyna | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4913.20.053 | Klonidyna | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4914.20.053 | Klozapina | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4914.11.054 | Klozapina | HPLC-DAD | surowica | 100-700 ng/ml | 5 dni
P4915.20.053 | Kwas mefenamowy (Mefacit) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4917.20.053 | Metamizol (Pyralgina) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4918.20.053 | Metoprolol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4919.20.053 | Oksprenolol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4920.20.053 | Olanzapina | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4920.11.054 | Olanzapina | HPLC-DAD | surowica | 10-50-100 ng/ml | 5 dni
P4921.20.053 | Opipramol (Pramolan) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4922.20.053 | Peryndopryl (Prestarium) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4923.20.053 | Petydyna (Dolargan) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4924.20.053 | Prydynol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4926.20.053 | Tiagabina | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4927.20.053 | Todralazyna | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4928.20.059 | Tramadol | Immunochromatografia | mocz | cut off=100 ng/ml | 1 dzień
P4928.20.053 | Tramadol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4929.20.053 | Tryheksyfenidyl | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4930.20.053 | Wenlafaksyna | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4930.11.054 | Wenlafaksyna | HPLC-DAD | surowica | 250-750 ng/ml | 5 dni
P4931.20.053 | Zolpidem (Stilnox) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4932.20.053 | Zopiklon (Imovane) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4933.20.053 | Zuklopentyksol (Clopixol) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4934.20.053 | Baklofen | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4935.20.053 | Kwetiapina | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4935.11.054 | Kwetiapina | HPLC-DAD | surowica |  | 5 dni
P4936.20.053 | Mianseryna | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4938.20.054 | Sulpiryd | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4938.11.054 | Sulpiryd | HPLC-DAD | surowica | 50-600 ng/ml | 5 dni
P4939.20.054 | Risperidon | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4939.11.054 | Risperidon | HPLC-DAD | surowica |  | 5 dni
P4940.20.059 | Oksykodon | Immunochromatografia | mocz | cut off=100 ng/ml | 1 dzień
P4941.20.054 | Ibuprofen | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4941.11.054 | Ibuprofen | HPLC-DAD | surowica | 5-49 mg/l | 5 dni
P4943.11.194 | Izoniazyd (Hydrazyd) | spektrofotometryczna VIS | surowica | cmin 0,2-1 mg/l | 1 dzień
cmax 2-10 mg/l
P4943.20.053 | Izoniazyd (Hydrazyd) | TLC | mocz |  | 1 dzień
P4945.20.054 | Arypiprazol (Abilify) | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4946.20.054 | Amisulpryd | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4947.20.054 | Amlodypina | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4948.20.054 | Antazolina | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4949.20.059 | Ketamina | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | 1 dzień
P4950.11.1132 | Lamotrygina | EMIT | surowica | 3-15 μg/ml | 1 dzień
P4951.11.1132 | Levetiracetam | EMIT | surowica | 10-37 μg/ml | 1 dzień
P4952.20.054 | Metoksetamina | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4953.11.054 | Okskarbazepina | HPLC-DAD | surowica | 12-30 mg/l | 5 dni
P954.20.054 | Pseudoefedryna/Efedryna | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4956.20.054 | Sertralina | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4959.20.054 | Ketoprofen | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4960.20.054 | Benzydamina | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4961.20.059 | Buprenorfina | Immunochromatografia | mocz | cut off=10 ng/ml | 1 dzień
P4962.20.054 | Citalopram | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P4963.20.059 | Fentanyl | Immunochromatografia | mocz | Cut off=10 ng/ml | 1 dzień
P51.105.055 | Lotne związki organiczne | GC-FID | krew żylna |  | 1 dzień
(heparyna)
P51.20.055 | Lotne związki organiczne | GC-FID | mocz |  | 1 dzień
P5101.11.055 | Glikol propylenowy | GC-FID | surowica |  | 1 dzień
P5102.055 | Izopropanol | GC-FID | krew żylna |  | 1 dzień
(heparyna)
P5102.20.055 | Izopropanol | GC-FID | mocz |  | 1 dzień
P57.20.059 | Metadon | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P57.11.054 | Metadon | HPLC-DAD | surowica | 0,01-1,1 mg/l | 5 dni
P59.20.059 | Metakwalon | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P60.20.059 | Metamfetamina | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | 1 dzień
P61.105.194 | Methemoglobina (MetHb) | spektrofotometryczna VIS | krew żylna | <2 % | 1 dzień
(heparyna)
P65.105.055 | Metanol (Alkohol metylowy) | GC-FID | krew żylna |  | 1 dzień
(heparyna)
P65.20.055 | Metanol (Alkohol metylowy) | GC-FID | mocz |  | 1 dzień
P70.20.1132 | LSD | EMIT | mocz | cut off=0,5 ng/ml | 1 dzień
P71.105.193 | Ołów (Pb) | AAS | krew żylna (heparyna) | < 200 µg/l (dorośli) | 1 dzień
< 60 µg/l (dzieci)
P71.202.193 | Ołów (Pb) | AAS | mocz (dobowa zbiórka) | < 80 µg/24 h | 1 dzień
P72.20.054 | Mefedron | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
P73.20.191 | p-aminofenol | Kolorymetryczna | mocz |  | 1 dzień
P75.11.1132 | Acetaminofen (Paracetamol) | EMIT | surowica | 5-20 mg/l (stężenie terapeutyczne) | 1 dzień
>20 mgl (stężenie potencjalnie toksyczne)
P75.20.059 | Acetaminofen (Paracetamol) | Immunochromatografia | mocz | cut off=5000 ng/ml | 1 dzień
P79.20.1132 | Benzodiazepiny | EMIT | mocz | cut off=200 ng/ml | 1 dzień
P79.11.1132 | Benzodiazepiny | EMIT | surowica | cut off=70 ng/ml | 1 dzień
P79.20.059 | Benzodiazepiny | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P81.20.26 | Fenotiazyny | test barwny | mocz |  | 1 dzień
P81.20.053 | Fenotiazyny | TLC | mocz |  | 1 dzień
P84.20.059 | Propoksyfen | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | 1 dzień
P85.20.053 | Propranolol | TLC | mocz |  | 1 dzień
P88.11.194 | Rodanki | spektrofotometryczna VIS | surowica | < 35 mg/l | 1 dzień
P88.20.194 | Rodanki | spektrofotometryczna VIS | mocz | < 35 mg/l | 1 dzień
P91.11.194 | Salicylany | spektrofotometryczna VIS | surowica | 100-300 mg/l (stężenie terapeutyczne) | 1 dzień
>500 mg/l (stężenie toksyczne)
P91.20.194 | Salicylany | spektrofotometryczna VIS | mocz |  | 1 dzień
P92.20.26 | Sulfonamidy | test barwny | mocz |  | 1 dzień
P94.105.194 | Sulfhemoglobina (SHb) | spektrofotometryczna VIS | krew żylna |  | 1 dzień
(heparyna)
P99.20.1132 | THC (Marihuana) | EMIT | mocz | Cut off=50 ng/ml | 1 dzień
P99.20.059 | THC (Marihuana) | Immunochromatografia | mocz | Cut off=50 ng/ml | 1 dzień
R03.20.191 | Kwas trójchlorooctowy | Kolorymetryczna | mocz |  | 1 dzień
R05.11.1132 | Trójcykliczne antydepresanty | EMIT | surowica | 75-300 ng/ml (stężenie terapeutyczne) | 1 dzień
>500 ng/ml (stężenie toksyczne)
R05.20.059 | Trójcykliczne antydepresanty | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | 1 dzień
R05.20.053 | Trójcykliczne antydepresanty | TLC | mocz |  | 1 dzień
R09.105.055 | Aceton | GC-FID | krew żylna | <0,01 g/l | 1 dzień
(heparyna)
R09.20.055 | Aceton | GC-FID | mocz |  | 1 dzień
R12.20.054 | Katynonu pochodne (dopalacze) | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
R14.20.26 | GHB | test barwny | mocz |  | 1 dzień
R15.20.26 | GBL | test barwny | płyn |  | 1 dzień
T05.20.053 | Amitryptylina | TLC | mocz |  | 1 dzień
T07.20.053 | Chinidyna | TLC | mocz |  | 1 dzień
T17.11.1136 | Digoksyna | CMIA | surowica | 0,8-2,0 ng/ml | 1 dzień
T19.20.053 | Doksepina | TLC | mocz |  | 1 dzień
T25.11.1136 | Fenobarbital | CMIA | surowica | 15-40 mg/l (stężenie terapeutyczne) | 1 dzień
> 40 mg/l (stężenie
toksyczne)
T27.11.1136 | Fenytoina | CMIA | surowica | 10-20 mg/l (stężenie terapeutyczne) | 1 dzień
> 25 mg/l stężenie
toksyczne
T31.20.26 | Imipramina | test barwny | mocz |  | 1 dzień
T31.20.053 | Imipramina | TLC | mocz |  | 1 dzień
T33.11.1136 | Karbamazepina | CMIA | surowica | 4-12 mg/l (stężenie | 1 dzień
terapeutyczne)
> 12 mg/l (stężenie
toksyczne)
T35.20.053 | Klomipramina | TLC | mocz |  | 1 dzień
T51.20.054 | Propafenon | HPLC-DAD | mocz |  | 5 dni
T53.20.053 | Prymidon | TLC | mocz |  | 1 dzień
T55.11.1136 | Teofilina | CMIA | surowica | 5-15 mg/l (stężenie | 1 dzień
terapeutyczne)
>30 mg/l (stężenie
toksyczne)
T59.11.1136 | Kwas walproinowy | CMIA | surowica | 50-100 mg/l (stężenie terapeutyczne) | 1 dzień
>150 mg/l (stężenie toksyczne)
Nazwy metod:
AAS - spektrofotometria absorpcji atomowej
CMIA – metoda immunochemiczna z użyciem mikrocząsteczek i znacznika chemiluminescencyjnego
ELISA - enzymatyczna metoda immunosorpcyjna
EMIT - enzymatyczna metoda immunologiczna
GC-FID - chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
HPLC-DAD - wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją diodową
HPLC-Fl - wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną
HPLC-UV - wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV
Immunochromatografia - szybki test kasetowy
Spektrofotometryczna VIS - metoda spektrofotometryczna w zakresie światła widzialnego
TLC - chromatografia cienkowarstwowa
\Monitorowanie stężenia leków
Oznaczenia wykonuje się w próbkach krwi pobieranych bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki leku; dla oznaczenia stężenia maksymalnego antybiotyków aminoglikozydowych krew należy pobrać 30 min. po zakończeniu dożylnego podawania leku albo 60 min. po podaniu domięśniowym.
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
T11.123.11343 | Cyklosporyna A | CMIA | Krew pobrana na EDTA | * ng/ml | 1 dzień
T17.11.20 | Digoksyna | CMIA | Surowica, | 0.8 – 2.0 ng/ml | 1 dzień
osocze
T25.11.11343 | Fenobarbital | CMIA | Surowica, | 15 – 40 μg/ml | 1 dzień
osocze
T27.11.11343 | Fenytonina | CMIA | Surowica, | 10 – 20 μg/ml | 1 dzień
osocze
T33.11.11343 | Karbamazepina | CMIA | Surowica, | 4 – 12 μg/ml | 1 dzień
osocze
T54.123.1132 | Sirolimus | CMIA | Krew pobrana na EDTA | * ng/ml | 1 tydzień
T55.11.11343 | Teofilina | CMIA | Surowica, | 10 – 20 μg/ml | 1 dzień
osocze
T56.123.1132 | Tacrolimus | CMIA | Krew pobrana na EDTA | * ng/ml | 1 dzień
T59.11.11343 | Kwas walproinowy | CMIA | Surowica, | 50 – 100 μg/ml | 1 dzień
Osocze
T60.11.11343 | Kwas mykofenolowy | EMIT | Osocze EDTA | * mg/l | 1 dzień
T61.11.11343 | Wankomycyna | CMIA | Surowica, | c. min. 5 – 10 μg/ml | 1 dzień
|  |  | osocze | c. max. 20 – 40 μg/ml
P4950.11.1132 | Lamotrygina | EMIT | Surowica | 3-15 μg/ml | 1 dzień
P4951.11.1132 | Levetiracetam | EMIT | Surowica | 10-37 μg/ml | 1 dzień
* wartości zmienne, w zależności od rodzaju przeszczepu i czasu jaki upłynął po przeszczepie

## analityka i biochemia
Badania biochemiczne w krwi
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
I09.11.191 | Albumina | Kolor. z zielenią bromokrezolową z końcowym punktem pomiaru | Surowica | 35 – 52 g/L | 1 dzień
I17.11.191 | ALT | IFCC pirogronian – mleczan bez aktywacji fosforanem pirydoksalu, test UV, temp. 370C | Surowica | K: 5 - 33 U/L | 1 dzień
| (aminotransferaza alaninowa) |  |  | M: 5 - 41 U/L
I19.11.191 | AST | IFCC glutaminian – jabłczan bez aktywacji fosforanem pirydoksalu, test UV, temp. 370C | Surowica | K: 5 - 32 U/L | 1 dzień
| (aminotransferaza asparaginianowa) |  |  | M: 5 - 40 U/L
I25.11.191 | Amylaza | Kinetyczna EPS temp. 370C | Surowica | 28 - 100 U/L | 1 dzień
I77.11.191 | Białko całk. | Biuretowa | Surowica | 66 – 87 g/L | 1 dzień
I89.11.191 | Bilirubina całk | DPD | Surowica | 0.0 – 21,0mmol/L | 1 dzień
I87.11.191 | Bilirubina bezp. | DPD | Surowica | 0.0 – 5.0 μmol/L | 1 dzień
I99.11.191 | Cholesterol całk. | Enzymatyczna CHOD-PAP | Surowica | 3.2 – 5.2 mmol/L | 1 dzień
K01.11.191 | Cholesterol HDL | Met. ASD | Surowica | K: >1.2 mmol/L | 1 dzień
M: >1.0 mmol/l
K03.11.191 | Cholesterol LDL DIRECT | Enzymatyczna z 4 aminoantypiryną iHDSA w obecności jonów Mg i detegentu | Surowica | 0.2 – 3.4 mmol/L | 1 dzień
K03.11.23 | Cholesterol LDL | Wartość wyliczana wg wzoru Friedewalda | Surowica | 0.2 – 3.4 mmol/L | 1 dzień
K95.11.191 | Cholinesteraza | Kinetyczna z tiocholiną, | Surowica | 5320 – 12920 U/L | 1 dzień
temp. 370C
M18.11.191 | CK- całk. (kinaza fosfokreatynowa) | Met. z fosfokreatyną, ADP i akceleratorem NAC , test UV, temp. 370C | Surowica | 26 - 190 U/L | 1 dzień
M19.11.191 | CK-MB (izoenzym MB) | Met. immunologiczna z reagentem startowym, temp. 37oC | Surowica | 2 - 24 U/L | 1 dzień
I81.11.1113 | CRP | Immunoturbidymetryczna | Surowica | <5.0 mg/L | 1 dzień
K33.11.191 | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | Kinet., pirogronian - mleczan, test UV, | Surowica | 240 – 480 U/L | 1 dzień
temp. 370C
L11.11.191 | ALP (fosfataza alkaliczna) | Kinetyczna . wg. IFCC, optymalizowana, z p-nitrofenylofosforanem | Surowica | K: 35 – 104 U/L | 1 dzień
M: 40-129 U/L
L15.11.191 | ACP (fosfataza kwaśna) | Kolorymetryczna z 1-naftylofosforanem, temp. 37oC | Surowica | 0.0 – 6.5 U/L | 1 dzień
L17.11.191 | Fosfataza sterczowa | Kolorymetryczna z 1-naftylofosforanem i winianem w modyfik. wg Hillmanna, | Surowica | M: 0.0 – 3.5 U/L | 1 dzień
temp. 37oC
L23.11.191 | Fosfor nieorganiczny | Met. z fosfomolibdenianem amonu i H2SO4 | Surowica | 0.81-1.45 mmol/L | 1 dzień
L31.11.191 | GGT (γ-glutamylo transpeptydaza) | Enzymatyczno-kolorymetryczna Szasz wg. IFCC z L-glutamy-lo-3 -p-nitroanilidem | Surowica | K: 5 - 36 U/L | 1 dzień
M: 8-61U/L
L43.11.191 | Glukoza | Enzymat. Z heksokinazą | Surowica | 3.3 – 5.6 mmol/L | 1 dzień
M37.11.191 | Kreatynina | Met kinetyczna z alkalicznym pikrynianem | Surowica | K: 44.0 – 80.0 mmol/L | 1 dzień
M: 62.0-106.0 mmol/L
M45.11.191 | Kwas moczowy | Enzymat. z urykazą i peroksydazą | Surowica | K: 143.0 -340.0 mmol/L | 1 dzień
M: 202.0-416.0 mmol/L
M73.11.065 | Lit | ISE, bezpośrednia | Surowica | 0.5 – 1.2 mmol/L | do 1 tygodnia
M87.11.191 | Magnez | Kolorymetr. z chlorofenazyną | Surowica | 0.66 - 1.07 mmol/L | 1 dzień
N13.11.191 | Mocznik | Met. kinetyczna z ureazą i GLDH | Surowica | 2.76 - 8.07 mmol/L | 1 dzień
N45.11.065 | Potas | ISE, pośrednia | Surowica | 3.5 - 5.1 mmol/L | 1 dzień
O35.11.065 | Sód | ISE, pośrednia | Surowica | 135 - 145 mmol/L | 1 dzień
I97.11.065 | Chlorki | ISE, pośrednia | Surowica | 95 – 115 mmol/L | 1 dzień
O49.11.191 | Triglicerydy | Met. Enzymatyczno – kolorymetryczna | Surowica | <2.26 mmol/L | 1 dzień
GPO - PAP
O77.11.191 | Wapń całkowity | Kolorymetryczna z kompleksem o-krezoftaleiny w śr. zasad. | Surowica | 2.15 - 2.55 mmol/L | 1 dzień
O75.11.23 | Wapń zjonizowany | Wyliczany z poziomu Ca i Białka w surowicy | Surowica | 0.98-1.13 mmol/L | 1 dzień
O95.11.191 | Żelazo | Met. z askorbinianem i ferrozyną | Surowica | 5.83 – 34.5 mmol/L | 1 dzień
O93.11.23 | TIBC zdolność wiązania żelaza całkowita | Parametr wyliczany z UIBC | Surowica | 40.8 – 76.6 mmol/L | 1 dzień
i poziomu Fe w surowicy
O94.11.191 | UIBC zdolność wiązania żelaza utajona | Met. z ferrozyną i chromogenem w modyfikacji Goodwina | Surowica | K:24.2– 70.1 mmol/L | 1 dzień
M: 22.3-61.7mmol/L
M67.09.20 | Lipaza | Diacetynaza/kinaza glicerolowa/ oksydaza/glicerofosforanowa | Surowica | 23 - 300 U/L | 1 dzień
N11.09.20 | Mleczan (Lactat) * | Metoda enzymatyczna z peroksydazą | osocze heparynowe lub NaF | 0.7 - 2.7 mmol/L | 1 dzień
I23.105.20 | Amoniak* | Metoda kolorymetryczna z błękitem bromofenolowym | osocze heparynowe | 9 - 33mmol/L | 1 dzień
* oznaczenia stężenia amoniaku wykonuje się tylko w osoczu heparynowym, a mleczanu w osoczu heparynowym lub w osoczu krwi pobranej na fluorek NaF
Uwaga: Wyłącznie w surowicy wykonywane są następujące oznaczenia biochemiczne:
- miedź,
- fosfataza kwaśna,
- fosfataza sterczowa,
- elektroforeza białek,
- lit.
Badania biochemiczne w moczu:
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
I09.20.191 | Amylaza | Enzymatyczna z PNP temp. 370C | Mocz poranny | K: 21-447 U/L | 1 dzień
M: 16-491 U/L
M87.202.191 | Magnez | Kolorymetr. z chlorofenazyną | Mocz dobowy/poranny | 3.0 – 5.0 mmol/24h | 1 dzień
0,66-0,99 mmol/L
O77.202.191 | Wapń całkowity | Kolorymetr. z kompleksem orto-krezoftaleiny w środ. zasadowym | Mocz dobowy/poranny | 2.5 – 8.0 mmol/24h | 1 dzień
1,7-5,3 mmol/L
L23.202.191 | Fosfor | Met. z fosfomolibdenianem amonu i H2SO4 | Mocz dobowy/poranny | 13.0 – 44.0 mmol/24h | 1 dzień
N13.202.191 | Mocznik | Enzym. z ureazą i GLDH | Mocz dobowy/poranny | < 580 mmol/24h | 1 dzień
150 – 500 mmol/L
M45.202.191 | Kwas moczowy | Kolorymetryczna . z urykazą | Mocz dobowy/poranny | 1.2-5.9 mmol/24h | 1 dzień
2.2-5.5 mmol/l
M37.202.191 | Kreatynina | Met. Kinetyczna z alkalicznym pikrynianem | Mocz dobowy/poranny | K: 7.0-14.0 mmol/24h | 1 dzień
M: 9.0–21.0 mmol/L
K:2.5 -19.0 mmol/24h
M:3.5-23.0 mmol/L
N45.202.065 | Potas (K+) | ISE, pośrednia | Mocz dobowy | 25 -125 mmol/24h | 1 dzień
O35.202.065 | Sód (Na+) | ISE, pośrednia | Mocz dobowy | 40 – 220 mmol/24h | 1 dzień
Uwaga:
1. W przypadku dobowej zbiórki moczu należy bezwzględnie podać na skierowaniu objętość moczu dobowego!
2. Amylazę oznacza się w moczu porannym.
Badania czynnościowe:
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
M37.11.23 | Klirens kreatyniny* | Parametr wyliczany z kreatyniny w surowicy, kreatyniny w moczu i objętości minutowej moczu | Surowica, mocz dobowy | 71-151 ml/min. | 1 dzień
| Standaryzowany klirens kreatyniny | Parametr wyliczany z klirensu kreatyniny, stand. powierzchni ciała i powierzchni ciała pacjenta |  | 70 – 140 ml/min. | 1 dzień
| Resorbcja zwrotna H2O | Parametr wyliczany z klirensu stand. i objętości minutowej moczu |  | 98.8 - 99.6 % | 1 dzień
Uwaga:
W przypadku dobowej zbiórki moczu należy bezwzględnie podać na skierowaniu ilość moczu dobowego!
* Do oznaczenia klirensu kreatyniny należy również podać wzrost i wagę ciała pacjenta, a także oznaczyć kreatyninę w surowicy.
VI-1A. BADANIA IMMUNOCHEMICZNE:
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
I61.11.1137 | PSA | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0 – 4 ng/ml | 1 dzień
I63.11.1137 | fPSA | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | Zależnie od PSA | 1 dzień
O55.11.1137 | fT3 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 3.1 – 6.8 pmol/L | 1 dzień
O69.11.1137 | fT4 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 12 – 22 pmol/L | 1 dzień
L05.11.1137 | Ferrytyna | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 13 – 400 mg/L | 1 dzień
L07.11.1137 | AFP | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0 – 5.8 IU/ml | 1 dzień
L97.11.1137 | Insulina | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 2.6 – 24.9mU/ml | 1 dzień
N33.11.1137 | C-Peptyd | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 1.1 – 4.4 ng/ml | 1 dzień
I41.11.1137 | CA 125 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0 – 35 U/ml | 1 dzień
I43.11.1137 | CA 15-3 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0- 25 U/ml | 1 dzień
I45.11.1137 | CA 19-9 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0- 39 U/ml | 1 dzień
I53.11.1137 | CEA | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 3.8 – 5.2 ng/ml | 1 dzień
O18.11.1137 | anty TG | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | < 115 IU/l | 1 dzień
O65.11.1137 | Tyreoglobulina | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 1.4 – 78 ng/ml | 1 dzień
O09.11.1137 | anty TPO | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | < 34 IU/ml | 1 dzień
N29.11.1137 | Parathormon | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 15 – 65 pg/ml | 1 dzień
O91.11.1137 | Wit. D total | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 30 – 80 ng/ml | 1 dzień
O 83.11.1137 | Wit. B12 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 191 – 663 pg/ml | 1 dzień
N24.11.1137 | NT pro BNP | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0 – 125 pg/ml | 1 dzień
N66.11.1137 | anty CCP | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0 – 17 U/l | do 2 tygodni
I82.11.1137 | Białko S-100B | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 0 – 0.105 µl/l | 1 dzień
K10.11.1137 | PAPP-A | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | mIU/l (brak normy liczbowej) | 1 dzień
L47.11.1137 | wolna HCG β | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | IU/l (brak normy liczbowej) | 1 dzień
M41.11.1137 | Kwas foliowy | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 4.6 – 18.7 ng/ml | do 1 tygodnia
M31.11.1137 | Kortyzol | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | 2.3 – 19.4 mg/dl | 1 dzień
O41.11.1137 | Testosteron | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | K: do 49 r.ż. 0.29 – 1.67 nmol/L | 1 dzień
M: do 49 r.ż. 8.64 – 29.0 nmol/L
K: po 49 r.ż. 0.10 – 1.42 nmol/L
M: po 49 r.ż. 6.68 – 25.7 nmol/L
N59.11.1137 | Prolaktyna | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | K:102 – 496 mIU/ml | 1 dzień
M:86 – 324 mIU/ml
L67.11.1137 | LH | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 1 dzień
Faza folikularna 2.4 – 12.6 mIU/ml
Faza owulacyjna 14.0 – 95.6 mIU/ml
Faza lutealna 1.0 – 11.4 mIU/ml
Po menopauzie 7.7 – 58.5 mIU/ml
MĘŻCZYŹNI:
1.7 – 8.6 mIU/ml
L65.11.1137 | FSH | Met. elektrochemiluminecencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 1 dzień
Faza folikularna 3.5 – 12.5 mIU/ml
Faza owulacyjna 4.7 – 21.5 mIU/ml
Faza lutealna 1.7 – 7.7 mIU/ml
Po menopauzie 25.8 – 134.8 mIU/ml
MĘŻCZYŹNI:
1.5 – 12.4 mIU/ml
K99.11.1137 | Estradiol | Met. elektrochemiluminescen-cji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 1 dzień
Faza folikularna 46 – 607 pmol/L
Faza owulacyjna 315 – 1828 pmol/L
Faza lutealna 161 – 774 pmol/L
Nieleczone po menopauzie
18.4 – 201 pmol/L
MĘŻCZYŹNI:
28 – 156 pmol/L
N55.11.1137 | Progesteron | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 1 dzień
Faza folikularna 0.6 – 4.7 nmol/L
Faza owulacyjna 2.4 – 9.4 nmol/L
Faza lutealna 5.3 – 86 nmol/L
Po menopauzie 0.3 – 2.5 nmol/L
MĘŻCZYŹNI:
0.7 – 4.3 nmol/L
L49.11.1137 | HCG-beta | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY NIECIĘŻARNE < 1 mIU/ml | 1 dzień
KOBIETY PO MENOPAUZIE
< 7.0 mIU/ml
3 TYDZIEŃ CIĄŻY(t.c.):
5.8 - 71.2 mIU/ml
4 t.c. 9.5 – 750 mIU/ml
5 t.c. 217 – 7 138 mIU/ml
6 t.c. 158 – 31 795 mIU/ml
7 t.c. 3 697 – 163 563 mIU/ml
8 t.c. 32 065 – 149 571 mIU/ml
9 t.c. 63 803 – 151 410 mIU/ml
10 t.c. 46 509 – 186 917 mIU/ml
12 t.c. 27 832 – 210 612 mIU/ml
MĘŻCZYŹNI < 1 mIU/ml
K27.11.1137 | DHEA-S | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 1 dzień
DO 1 TYGODNIA 2.93 – 16.5 mmol/L
1 – 4 TYDZIEŃ 0.86 – 11.7 mmol/L
1 – 12 MIESIĄCA 0.09 – 3.35 mmol/L
1 – 4 ROKU 0.01 – 0.53 mmol/L
5 – 10 LAT 0.08 – 2.31 mmol/L
10 – 14 LAT 0.92 – 7.6 mmol/L
15 – 19 LAT 1.77 – 9.99 mmol/L
20 – 24 LAT 4.02 – 11.0 mmol/L
25 – 34 LAT 2.68 – 9.23 mmol/L
35 – 44 LAT 1.65 – 9.15 mmol/L
45 – 54 LAT 0.96 – 6.95 mmol/L
55 – 64 LAT 0.51 – 5.56 mmol/L
65 – 74 LAT 0.26 – 6.68 mmol/L
POWYŻEJ 75 LAT 0.33 – 4.18 mmol/L
MĘŻCZYŹNI:
DO 1 TYGODNIA 2.93 – 16.5 mmol/L
1 – 4 TYDZIEŃ 0.86 – 11.7 mmol/L
1 – 12 MIESIĄCA 0.09 – 3.35 mmol/L
1 – 4 ROKU 0.01 – 0.53 mmol/L
5 – 10 LAT 0.08 – 2.31 mmol/L
10 – 14 LAT 0.66 – 6.70 mmol/L
15 – 19 LAT 1.91 – 13.4 mmol/L
20 – 24 LAT 5.73 – 13.4 mmol/L
25 – 34 LAT 4.34 – 12.2 mmol/L
35 – 44 LAT 2.41 – 11.6 mmol/L
45 – 54 LAT 1.20 – 8.98 mmol/L
55 – 64 LAT 1.40 – 8.01 mmol/L
65 – 74 LAT 0.91 – 6.76 mmol/L
POWYŻEJ 75 LAT 0.44 – 3.34 mmol/L
I83.11.1137 | SHBG | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 1 dzień
Przed menopauzą 26.1 – 110 nmol/l
Po menopauzie 14.1 – 68.9 nmol/l
MĘŻCZYŹNI:
14.5 – 48.4 nmol/l
I52.11.1137 | HE 4 | Met. elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Surowica | KOBIETY: | 2-3 dni
do 40 LAT 42 – 60.5 pmol/L
40 – 50 LAT 44.3 – 76.2 pmol/L
50 – 60 LAT 47.9 – 74.3 pmol/L
60 – 70 LAT 55 – 82.9 pmol/L
POWYŻEJ 70 LAT 62.1 – 104 pmol/L
M.53.11.191 | Kwasy żółciowe | Met enzymatyczna | Surowica | K: 2-10 mmol/ | 2-3 dni
|  |  | Surowica | KOBIETY: | do 2-3 tygodni
L79.11.1132 | 17α-hydroksy-progesteron | Met. immunoenzymatyczna |  | Faza folikularna 0,2 – 1,3 ng/ml
Faza lutealna 1,0 – 4,5 ng/ml
Okres postmenopauzalny
0,2 – 01,9 ng/ml
Noworodki:
5-30 dni <0,7-2,5 ng/ml
31-60 dni dziewczynki 0,5-2,3 ng/ml
31-60 dni chłopcy 08-5,0 ng/ml
DZIECI:
3 – 14 lat 0,07 – 1,7 ng/ml
N.72.11.1133 | Anty-GAD | Met. immunoenzymatyczna | surowica | <10 IU/ml | po uzgodnieniu telefonicznym
L55.103.054 | Hemoglobina glikowana | HPLC | Osocze EDTA | 4.3 – 5.9 % | 1-2 dni
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
N09.09.1134 | Mioglobina | Test ilościowy w systemie Vidas – metoda enzymoimmunofluorescencyjna | Surowica krwi lub osocze heparynowe | 10 – 46 μg/L | 1 dzień
O61.09.1134 | Troponina I | Test ilościowy w systemie Vidas – metoda enzymoimmunofluorescencyjna |  | do 0,1 μg/L | 1 dzień
M19.09.1134 | CK-MB mass | Test ilościowy w systemie Vidas – metoda enzymoimmunofluorescencyjna |  | do 6,8 ng/ml | 1 dzień
N58.09.11342 | PCT-Prokalcytonina | Test ilościowy w systemie Vidas-metoda enzymoimmunofluorescencyjna |  | do 0,5 ng/ml | 1 dzień
N24.11.11342 | NT-pro-BNP | Test ilościowy w systemie Vidas-metoda enzymoimmunofluorescencyjna |  | <450 pg/ml | 1 dzień
L47.11.11342 | HCG | Test ilościowy w systemie Vidas-metoda enzymoimmunofluorescencyjna |  | * | 1 dzień
* HCG wartości referencyjne:
Tydzień ciąży | Średnia | Zakres
| mlU/ml | mlU/ml
4 – 5 | 7400 | 1 500 – 23 000
5 – 6 | 32000 | 3 400 – 135 300
6 – 7 | 52000 | 10 500 – 161 000
7 – 8 | 74000 | 18 000 – 209 000
8 – 9 | 100000 | 37 500 – 219 000
9 – 10 | 105000 | 42 800 – 218 000
10 – 11 | 96000 | 33 700 – 218 700
11 – 12 | 75300 | 21 800 – 193 200
12 – 13 | 66700 | 20 300 – 166 100
13 – 14 | 65900 | 15 400 – 190 000
2-gi trymestr (14-26) | 26150 | 2 800 – 176 100
3-ci trymestr (26-39) | 27200 | 2 800 – 144 400
Gazometria i RKZ:
Kod | Parametr | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
O29.062.065 lub O29.072.065 | pH | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | Pełna krew tętnicza (heparynizowana) lub krew włośniczkowa arterializowana w heparynizowanych kapilarach | M: 7.36 – 7.42 | 1 dzień
K: 7.38 – 7.42
| pCO2 (mm Hg) | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej |  | M: 35.0 – 46.6 | 1 dzień
K: 32.5 – 43.7
| pO2 | Potencjometr. z elektrodami O2 CO2 i H+ |  | 75 – 95 mm Hg | 1 dzień
O29.062.23 lub O29.072.23 | HCO3 | Parametr wyliczany |  | 22 – 26 mmol/L | 1 dzień
| BE | Parametr wyliczany |  | -1 - +3 mmol/L | 1 dzień
Białka specyficzne i elektroforezy
Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości | Czas oczekiwania na wynik
N26.11.1112 | alfa-1-kwaśna glikoproteina | Immunonefelometryczna | Surowica | 0,5-1,2 g/l | 1 dzień
I09.20.1112 | Albumina/ kreatyniny (wskaźnik) | Immunonefelometryczna | Mocz poranny | < 2.6mg/mmol | 1 dzień
I09.202.1112 | Mikroalbuminuria | Immunonefelometryczna | Mocz dobowy | < 30mg/l | 1 dzień
I09.28.1112 | Albumina | Immunonefelometryczna | Płyn mózgowo-rdzeniowy | < 350 mg/l | 1 dzień
I65.11.1112 | Alfa1-antytrypsyna | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.9-2.0 g/l | 1 dzień
N07.20.1112 | Beta-2 mikroglobulina | Immunonefelometryczna | mocz | <0.2 mg/l | 1 dzień
N07.11.1112 | Beta-2 mikroglobulina | Immunonefelometryczna | Surowica | 1.09-2.53 mg/l | 1 dzień
I95.11.1112 | Ceruloplazmina* | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.2-0.6 g/l | 1 dzień
L96.11.1112 | C1-Inhibitor | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.18-0.32 g/l | 1 dzień
K75.11.1112 | C3c-składowa dopełniacza | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.9-1.8 g/l | 1 dzień
K77.11.1112 | C4-składowa dopełniacza | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.1-0.4 g/l | 1 dzień
I81.11.1112 | hsCRP-ultra czułe | Immunonefelometryczna | Surowica | <3 mg/l | 1 dzień
L50.11.1112 | Haptoglobina | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.3-2.0 g/l | 1 dzień
L93.11.1112 | IgG* | Immunonefelometryczna | Surowica | 7.0-16.0 g/l | 1 dzień
L93.20.1112 | IgG | Immunonefelometryczna | Mocz | < 8.5 mg/l | 1 dzień
L93.28.1112 | IgG | Immunonefelometryczna | Płyn mózgowo-rdzeniowy | < 40 mg/l | 1 dzień
L96.11.1112 | IgM* | Immunonefelometryczna | Surowica | 0,4-2,3 g/l | 1 dzień
L89.11.1112 | IgE* | Immunonefelometryczna | Surowica | <100 IU/ml | 1 dzień
L85.11.1112 | IgA* | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.7-4.0 g/l | 1 dzień
M83.11.1112 | k-łańcuchy lekkie | Immunonefelometryczna | Surowica | 1.7-3.7 g/l | 1 dzień
M85.11.1112 | l- łańcuchy lekkie | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.9-2.1 g/l | 1 dzień
| k/l |  | Surowica | 1.35-2.65 | 1 dzień
M83.20.1112 | k-łańcuchy lekkie | Immunonefelometryczna | Mocz | < 7.09 mg/l | 1 dzień
M85.20.1112 | l-łańcuchy lekkie | Immunonefelometryczna | Mocz | < 3.89 mg/l | 1 dzień
| k/l |  | mocz | 0.75-4.5 | 1 dzień
N47.11.1112 | Prealbumina | Immunonefelometryczna | Surowica | 0.2-0.4 g/l | 1 dzień
O43.11.1112 | Transferyna | Immunonefelometryczna | Surowica | 2.0-3.6 g/l | 1 dzień
| wysycenie transferyny żelazem (wskaźnik)* | Immunonefelometryczna/ test fotometryczny | Surowica | 6.0-33.0 % | 1 dzień
O43.20.1112 | Transferyna | Immunonefelometryczna | Mocz | < 1.9 mg/l | 1 dzień
M83.11.1112.1 | FLCκ-wolne łańcuchy lekkie | Immunonefelometryczna | Surowica | 6,7-22,4 mg/l | 1 dzień
M85.11.1112.1 | FLCλ-wolne łańcuchy lekkie | Immunonefelometryczna | Surowica | 8,3-27,0 mg/l | 1 dzień
| FLCκ/FLCλ |  |  | 0,31-1,56 | 1 dzień
K21.11.1112 | RF | Immunonefelometryczna | Surowica | < 15 IU/ml | 1 dzień
U75.11.1112 | ASL | Immunonefelometryczna | Surowica | <200 IU/ml | 1 dzień
I40.11.1112 | ADNS | Immunonefelometryczna | Surowica | < 200 U/ml | 1 dzień
M92.11.1212 | HLC (hevylite®) IgG k,l | Immunonefelometryczna | Surowica | k: 4,03-9,78; l:1,97-5,71 | 3 dni
| HLC IgG k/l |  |  | 0,98-2,75 | 3 dni
M96.11.1112 | HLC (hevylite®) IgM k,l | Immunonefelometryczna | Surowica | k: 0,29-1,82; l: 0,17-0,94 | 3 dni
| HLC IgM k/l |  |  | 0,96-2,3 | 3 dni
M82.11.1112 | HLC (hevylite®) IgA k.l | Immunonefelometryczna | Surowica | k: 0,48-2,82; l: 0,36-1,98 | 3 dni
| HLC IgA k/l |  |  | 0,8-2,04 | 3 dni
I79.11.072.1 | elektroforeza białek surowicy | Elektroforeza na żelu agarozowym | surowica | albumina 60-71%,
|  |  |  | alfa1 1.4-2.9%, | 2dni
alfa2 7.0-11.0%,
beta 8.0-13.0%,
gamma 9.0-16.0%
I79.20.074.2 | Selektywność białkomoczu | Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS | mocz | Opis jakościowy | 10 dni
I79.11.072.2 | Białko monoklonalne w surowicy | Elektroforeza na żelu agarozowym | surowica | Opis jakościowy | 8 dni
I79.20.074.1 | Białko monoklonalne w moczu | Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS | mocz | Opis jakościowy | 10dni
I79.11.1104 | Immunofiksacja | Elektroforeza na żelu agarozowym z udziałem przeciwciał | Surowica | Opis jakościowy | 8 dni
*parametry wykazują zróżnicowanie w zależności od wieku, płci (patrz dodatkowe tabele)
IgA(g/l) |  | IgM (g/l) |  | IgG(g/l)
Wiek | Zakres | Wiek | Zakres | Wiek | Zakres
0-1 m-c | 0,00-0,05 | 0-1 m-c | 0,00-0,17 | 0-1 m-c | 6,80-5,13
1-2 m-c | 0,02-0,14 | 1-2 m-c | 0,13-0,64 | 1-2 m-c | 3,83-10,10
2-3 m-c | 0,07-0,37 | 2-3 m-c | 0,17-0,86 | 2-3 m-c | 2,66-7,01
3-4 m-c | 0,09-0,47 | 3-4 m-c | 0,19-1,02 | 3-4 m-c | 2,24-3,85
4-5 m-c | 0,10-0,56 | 4-5 m-c | 0,21-1,13 | 4-5 m-c | 2,06-5,63
5-6 m-c | 0,11-0,59 | 5-6 m-c | 0,23-1,18 | 5-6 m-c | 2,24-6,06
6-7 m-c | 0,12-0,63 | 6-7 m-c | 0,24-1,23 | 6-7 m-c | 2,39-6,49
7-8 m-c | 0,12-0,70 | 7-8 m-c | 0,25-1,28 | 7-8 m-c | 2,60-6,91
8-9 m-c | 0,13-0,73 | 8-9 m-c | 0,26-1,34 | 8-9 m-c | 2,76-7,44
9-10 m-c | 0,13-0,81 | 9-10 m-c | 0,27-1,39 | 9-10 m-c | 3,09-8,08
10-11 m-c | 0,14-0,84 | 10-11 m-c | 0,27-1,45 | 10-11 m-c | 3,30-8,72
11-12 m-c | 0,15-0,91 | 11-12 m-c | 0,29-1,50 | 11-12 m-c | 3,61-9,57
1-2 rok | 0,17-1,05 | 1-2 rok | 0,29-1,50 | 1-2 rok | 3,83-10,10
2-3 rok | 0,22-1,22 | 2-3 rok | 0,36-1,77 | 2-3 rok | 4,70-11,90
3-4 rok | 0,27-1,57 | 3-4 rok | 0,39-1,93 | 3-4 rok | 5,10-13,40
4-5 rok | 0,31-1,92 | 4-5 rok | 0,39-1,93 | 4-5 rok | 5,31-14,03
5-6 rok | 0,39-2,19 | 5-6 rok | 0,40-1,93 | 5-6 rok | 5,64-14,88
6-7 rok | 0,44-2,43 | 6-7 rok | 0,40-1,93 | 6-7 rok | 5,83-15,94
7-8 rok | 0,47-2,62 | 7-8 rok | 0,40-1,93 | 7-8 rok | 6,06-16,16
8-9 rok | 0,51-2,80 | 8-9 rok | 0,40-1,93 | 8-9 rok | 6,16-16,48
9-10 rok | 0,56-2,98 | 9-10 rok | 0,40-1,94 | 9-10 rok | 6,27-17,00
10-11 rok | 0,59-3,15 | 10-11 rok | 0,40-1,95 | 10-11 rok | 6,38-17,00
11-12 rok | 0,63-3,32 | 11-12 rok | 0,40-1,98 | 11-12 rok | 6,38-17,00
12-13 rok | 0,65-3,50 | 12-13 rok | 0,40-2,00 | 12-13 rok | 6,38-17,00
Ponad 13 | 0,67-3,67 | Ponad 13 | 0,41-2,03 | Ponad 13 | 6,38-17,00
IgE |  |  | wysycenie transferyny żelazem
WIEK | STĘŻENIE IU/ml |  | WIEK | Wysycenie TRF (%)
noworodki | <1.5 |  | 1 – 5 lat | 7.0 – 44.0
Do 1 r.ż | <15 |  | 5 – 9 lat | 17.0 – 42.0
1 – 5 r.ż | <60 |  | Kobiety: 9 – 14 lat | 11.0 – 36.0
6 – 9 r.ż | <90 |  | Mężczyźni: 9 – 14 lat | 11.0 – 40.
10 – 15 r.ż | <200 |  | > 14 r. ż | 6.0 – 33.0
ceruloplazmina
WIEK | Stężenie g/l
1 dzień – 4 mies. | 0.15 - 056
4 – 6 mies. | 0.26 – 0.83
6 – 36 mies. | 0.31 – 0.91
3 – 12 lat | 0.25 – 0 .46
Kobiety: 12 – 19 lat | 0.22 – 0.50
> 19 lat | 0.25 – 0.60
Mężczyźni: 12 – 19 lat | 0.15 – 0.37
> 19 lat | 0.22 – 0.40
Kod | Parametr | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Czas oczekiwania na wynik
Badania morfologii krwi obwodowej
C53.083.02 | Leukocyty (WBC) | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 4.0-10.0x103 /µl | 1 dzień
C53.083.02 | Erytrocyty (RBC) | Impendancyjna /ogniskowanie hydrodynamiczne | Krew EDTA | ♀ 3.5-5,0x106 /µl ♂ 4.5-6,5x106 /µl3 | 1 dzień
C53.083.02 | Hemoglobina (HGB) | Fotometryczna z SLS | Krew EDTA | ♀ 11-15 g/dL ♂ 12-17 g/dL | 1 dzień
C53.083.02 | Hematokryt (HCT) | Impedancyjna | Krew EDTA | ♀ 37-47 % ♂ 40-54 % | 1 dzień
C53.083.02 | MCV (SOK) | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 82-92 mm3 | 1 dzień
C53.083.02 | MCH (SWH) | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 27.0-31.0 pg | 1 dzień
C53.083.02 | MCHC (SSH) | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 32.0-36.0 g/dL | 1 dzień
C55.083.02 | RDW* | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 12.1-14.1 % | 1 dzień
C53.083.02 | Płytki krwi (PLT) | Impendancyjna Cytometrii przepływowej, | Krew EDTA | 125-340 x 103 / μl 3 | 1 dzień
C55.083.02 | Średnia obj. płytki (MPV) | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 9.0 -12.6 mm3 | 1 dzień
C55.083.02 | Hematokryt płytkowy (PCT) | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 0.16-0.34 % (lub 0.1 do 0.3) | 1 dzień
C55.083.02 | PDW** | Wskaźnik wyliczany | Krew EDTA | 9.2-16.8 % | 1 dzień
C69.083.02 | Retikulocyty (RET) | Fluorescencyjna cytometria przepływowa | Krew EDTA | 3-15‰ (lub 0.003-0.01 x 106 / μl) | 1 dzień
C55.083.02 | Limfocyty (LYMPH) | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 20.0-40.0 % (lub 0.8-4) | 1 dzień
C55.083.02 | Monocyty (MONO) | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 4-8.0 % (lub 0.16-0.8) | 1 dzień
C55.083.02 | Neutrofile (NEUT) | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 58.0-66.0 % (lub 2.4-7) | 1 dzień
C55.083.02 | Eozynofile (EO) | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 1-3.0 % (lub 0.04-0.3) | 1 dzień
C55.083.02 | Bazofile (BASO) | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 0-1.0 % (lub 0-0.1) | 1 dzień
C55.083.02 | Atypowe limfocyty | Cytometrii przepływowej | Krew EDTA | 0-2.0 % | 1 dzień
Badania koagulologiczne
G03.102.17 | Antytrombina III | Antytrombina III jest inaktywowana za pomocą trombiny, której nadmiar oznaczny jest kolorymetrycznie | Osocze cytrynianowe | 75 - 125 % | 1 dzień
G11.102.17 | (APTT) Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji | Pomiar czasu powstawania skrzepu po uprzedniej aktywacji osocza jonami Ca+2 i fosfolipidami | Osocze cytrynianowe | 26 - 36 sec | 1 dzień
G25.102.17 | Czas trombinowy (TT) | Czas, w którym trombina przekształca fibrynogen w wykrzepiającą się fibrynę | Osocze cytrynianowe | 16 - 26 sec | 1 dzień
G53.102.17 | Fibrynogen | Pomiar czasu powstawania skrzepu po dodaniu nadmiaru trombiny | Osocze cytrynianowe | 1.8-3.5 g/L | 1 dzień
G21.102.17 | Protrombina (czas protrombinowy PT) | Pomiar czasu powstawania skrzepu po aktywacji tromboplastyną i jonami Ca2+ | Osocze cytrynianowe | 0.9-1.2 INR | 1 dzień
Badanie moczu
A01.24.20 | Azotyny | Z solą dwuazoniową i wytworzeniem barwnika | Mocz poranny | neg | 1 dzień
A19.24.20 (131)
A07.242.191 | Białko półilościowo | Reakcja grup aminowych białek z odcz. barwnym | Mocz poranny | do 30 mg/dL | 1 dzień
A07.20.191 | Białko ilościowo | metoda kolorymetryczna z kompleksem molibdenian/fiolet pirokatecholu | Mocz dobowy | Do 0.200 g/24h | 1 dzień
|  |  | Mocz | Do 0.12 g/L | 1 dzień
A09.24.20 | Bilirubina |  | Mocz poranny | <0,2mg/dl | 1 dzień
Kolor. Sprzęgania z solą dwuazowa
A11.24.20 | Ciała ketonowe | Z nitroprusydkiem sodu i glicyną. Fioletowy kompleks z acetocotanem i acetonem | Mocz poranny | <5mg/dl | 1 dzień
A01.24.20 | Gestość wzgl. | Kolor. z zast. błękitu bromotymolowego wlążącego jony. Ozn. się barwny kompleks | Mocz poranny | 1.010-1.030g/mL | 1 dzień
(ciężar właściwy)
A13.24.20 (131) | Erytrocyty | Utleniani pod wpływem peroksydazy hemoglobiny | Mocz poranny | do 5 erytrocytów/ml | 1 dzień
A15.24.20 | Glukoza półilościowo | Enzym: oksydaza/ peroksydaza glukozy | Mocz poranny | <30mg/dL <1,7mmol/l | 1 dzień
| Glukoza ilościowo | Metoda enzymatyczna z GOD-PAP | Mocz dobowy | 0.0 mmol/24h | 1 dzień
|  |  | Mocz | 0.0 mmol/l | 1 dzień
A14.24.20 (131) | Leukocyty | Enzym. z esterazą granulocytów z wytworzeniem indoksylu i reakcja z solą dwuazową. | Mocz poranny | Do 10 leukocytów/ml | 1 dzień
A01.24.20 | pH | Wskaźniki: czerwień metylowa i błękit bromokrezolowy wykazuje zmiany pH w zakresie 5-9 | Mocz poranny | 5 – 7,5 | 1 dzień
A25.24.20 | Urobilinogen | Reakcja z solą dwuazową z wytworzeniem barwnika azowego | Mocz poranny | <1mg/dl | 1 dzień
A19.20.13 | Mikroskopowe badanie osadu moczu |  | Mocz poranny |  | 1 dzień
Badanie kału
A17.06.11 | Krew utajona w kale | Metoda immunologiczna z użyciem p/ciał skierowanych przeciwko ludzkiej hemoglobinie |  |  | 1 dzień
|  |  | kał | Ujemny (-)
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
C54.29.02 | Erytrocyty (RBC) | Cytometrii przepływowej | Płyn mózgowo-rdzeniowy | 0 | 1 dzień
C54.29.02 | Leukocyty (WBC) | Cytometrii przepływowej | Płyn mózgowo-rdzeniowy | 0 – 5 komórek/µL | 1 dzień
C54.29.02 | Komórki o jądrze monomorficznym (MN) | Cytometrii przepływowej | Płyn mózgowo-rdzeniowy |  | 1 dzień
C54.29.02 | Komórki o jądrze polimorficznym (PN) | Cytometrii przepływowej | Płyn mózgowo-rdzeniowy |  | 1 dzień
Odczyn OB.
C59.102.09 | OB | prześwietlanie prom. podczerwonym | osocze cytrynianowe | M<60lat: <10 M>60lat: <15 K<60lat: <12 K>60lat: <20 0-1m-c: 0-2 1-6m-cy:12-17 | 1 dzień
* RDW - współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów (wskaźnik anizocytozy).
** PDW - współczynnik zmienności rozkładu objętości płytek krwi.

## serologia
Badania serologiczne
Kod ICD | Nazwa Świadczenia | Czas oczekiwania na wynik
E05.10.442 | Kontrola obecności p/ciał w surowicy pacjenta mikrotestem AHG/enzym na poszerzonym panelu krwinek wzorcowych | 1 dzień
E05.11.421 | Weryfikacja p/ciał na drugim panelu krwinkowym AHG/IgG | 1 dzień
E05.11.422 | Weryfikacja p/ciał na drugim panelu krwinkowym AHG | 1 dzień
E17.10.42 | BTA poliwalentny | 1 dzień
E19.103.42 | BTA Screening I - badanie uzupełniające | 1 dzień
E19.103.42.01 | BTA Screening II - badanie uzupełniające | 1 dzień
E67.103.42 | Oznaczenie grupy układu ABO i RH z kontrolą przeciwciał met. mikrotestów aparat wraz z powtórzenmiem met. tradycyjną | 1 dzień
E67.103.42.04 | Weryfikacja grupy (grupa w systemie)+ kontropla p/ciał w PTA ( tylko jeżeli 1 badanie było wykonane w PST) | 1 dzień
E75.10.41.02 | Oznaczenie miana zimnych autoprzeciwciał z wykonaniem BTA | 1 dzień
E83.103.42 | PTA ciężarnych | 1 dzień
E83.103.42.02 | PTA ciężarne – kolejne ( tylko jeżeli I oznaczenie w PST) | 1 dzień
J09.103.42.05 | PTA Hematologiczny ( grupa, p/ciała Enzym + AHG + BTA poliwalentny) Badanie automat - p.rutynowa | 1 dzień
J15.10.42 | Ustalenie antygenu D z układu Rh met mikrotestów | 1 dzień
J17.10.42 | USTALENIE FENOTYPU UKŁADU Rh I ANTYGENU K (Cw-C-c-E-e-K) na mikrotestach | 1 dzień
KK | Krew karta (VAT) | 1 dzień
KK + E67.103.42 + E67.103.42 | Krew karta (VAT) + dwa oznaczenia grupy krwi | 1 dzień
KK + E67.103.42 | Krew karta (VAT) + jedno oznaczenie grupy krwi ( jedno pacjent ma ) | 1 dzień