PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

Ul. Kopernika 15b  - tel. całodobowy 12 424 83 91, 12 424 83 92

Ul. Jakubowskiego 2  - tel. całodobowy 12 400 36 47

Punkt odbioru materiału:  tel. 12-400-36-18

Pracownia Biochemiczna: tel. 12-400-36-20

Pracownia Izotopowa: tel. 12-400-36-10

Pracownia Białek specyficznych: tel. 12-400-36-11

Pracownia Elektroforez: tel. 12-400-36-12

Badania wykonywane w trybie RUTYNA

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania biochemiczne i immunochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I09.11.191 | Albumina* | Metoda kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową | ♀/♂ 35 - 52 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2.5 mies. - w lodówce do 5 miesiąca - zamrożony do 4 miesięcy |
| I17. 11.191 | ALT* | Metoda kinetyczna IFCC z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C | ♀ 10 - 35 U/L ♂ 10 - 50 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony powyżej 7 dni |
| 88I19. 11.191 | AST* | Metoda kinetyczna IFCC z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C | ♀ 10 - 35 U/L ♂ 10 - 50 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 3 mies. |
| I23.103.191 | Amoniak* | Metoda enzymatyczna z użyciem dehydrogenazy glutaminianowej (GLDH) | ♀ 11 - 51 μmol/L ♂ 16 – 60 μmol/L | Nie jest konieczne Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy. Pacjent nie powinien palić papierosów przed pobraniem próbki | Krew pobrana na EDTA | Dostarczyć do laboratorium w lodzie niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Materiał odwirować i odciągnąć osocze w przeciągu 20 min od pobrania. Osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 30 min. - w lodówce do 2 godz. - zamrożony do 3 dni |
| I25. 11.191 | Amylaza* | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS wg IFCC w temp. 37oC | ♀/♂ 28 - 100 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 1 miesiąca - unikać mrożenia próbek |
| I77. 11.191 | Białko całkowite* | Biuretowa | ♀/♂ 66.0 – 87.0 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! Pacjenci powinni być w pozycji leżącej | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 6 dni - w lodówce do 30 dni - zamrożony do 12 miesięcy |
| I81.11.1113 | Białko C-reaktywne* CRP | Immunoturbidymetryczna wzmocniona cząstkami lateksu | ♀/♂ < 5 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 11 dni. - w lodówce do 2 mies. - zamrożony do 36 miesięcy |
| I89. 11.191 | Bilirubina całk.* Bil-T | Metoda kolorymetryczna z DPD | ♀/♂ 0.00 – 21.00 µmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6 miesięcy |
| I87. 11.191 | Bilirubina bezpośr. Bil-D* | Metoda kolorymetryczna z DPD | ♀/♂ 0.00 – 5.00 µmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6 miesięcy |
| I97.11.065 | Chlorki* | ISE, pośrednia | ♀/♂ 98 – 107 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. |
| I99. 11.191 | Cholesterol całk. | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna CHOD-POD | ♀/♂ 3.2 – 5.2 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 3 mies. |
| K01. 11.191 | Cholesterol HDL | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna CHER-CHOD | ♀ > 1.2 mmol/l ♂ > 1.0 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. |
| K03. 11.191 | Cholesterol LDL-direct | Metoda jednorodna kolorymetryczna z 4-aminoantypiryną i EMSE | ♀/♂ < 3.4 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. |
| K03.11.23 | Cholesterol LDL | Wartość wyliczana wg wzoru Friedewalda | ♀/♂ < 3.4 mmol/l | w tym samym dniu |  |  |  |  |
| K95. 11.191 | Cholinesteraza* | Metoda kinetyczna z tiocholiną w temp. 370C | ♀/♂ 5320 – 12920 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 6 godz. - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy |
| M18. 11.191 | CK* Kinaza fosfokreatynowa | Metoda z fosfokreatyną, wg IFCC, ADP + NAC, temp. 370C, UV | ♀ 26 - 192 U/L ♂ 39 - 308 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 miesiąca |
| M19. 11.191 | CK-MB* (izoenzymMB) | Metoda immunonihibicji z NADP, temp. 37oC | ♀/♂ 3 - 25 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 8 dni - zamrożony do 1 miesiąca |
| K16.11.21 | Cystatyna C | Metoda immunoturbidymetryczna ze wzmocnionymi cząstkami lateksu | ♀/♂ 0.61 – 0.95 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 24 mies. |
| L11. 11.191 | Fosfataza alkaliczna* ALP | Metoda kinetyczna wg IFCC z p-nitrofenylofosforanem, i buf. AMP i HEDTA wg Schumanna | ♀ 35 - 104 U/L ♂ 40 - 129 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 2 miesięcy |
| L15. 11.191 | Fosfataza kwaśna ACP | Metoda kinetyczna z p-nitrofenylofosforanem, temp. 37oC | ♀/♂ 0.00 – 6.50 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę z dodanym stabilizatorem przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 dni - w lodówce do 8 dni - zamrożony powyżej 1 miesiąca |
| L17. 11.191 | Fosfataza sterczowa ACP sterczowa | Metoda kolorymetrzczna z 1-naftylofosforanem i winianem w modyfikacji wg. Hillmanna, temp. 37oC | ♀/♂ 0.0 – 3.5 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę z dodanym stabilizatorem przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 dni - w lodówce do 8 dni - zamrożony powyżej 1 miesiąca |
| L23. 11.191 | Fosfor nieorganiczny* | Metoda kolorymetryczna z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym | ♀/♂ 0.81 - 1.45 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 4 dni - zamrożony do 12 miesięcy |
| L31. 11.191 | GGTP* (γ- glutamylo transpeptydaza) | Metoda kinetyczna z substratem γ-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem i glicyloglicyną wg IFCC | ♀ 5 - 36 U/L ♂ 8 - 61 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. |
| L43. 11.191 | Glukoza* | Metoda enzymatyczna z heksokinazą | ♀/♂ 3,30 - 5,60 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep, heparynę lub fluorek sodu. | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Krew odwirować i odciągnąć surowicę w przeciągu 30 minut od pobrania. Krew z fluorkiem sodu odwirować i odciągnąć osocze w ciągu 24 godz. od pobrania. Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej 8 godz. - w lodówce do 3 dni - unikać mrożenia próbek Osocze pobrane na fluorek: - w temp. pokojowej do 3 dni |
| L62.11.194 | L-Homocysteina | Metoda enzymatyczna | Dzieci < 15 lat < 10 μmol/L Dorośli ♀/♂ 15 – 65 lat < 15 μmol/L Dorośli ♀/♂ > 65 lat < 20 μmol/L Kobiety w ciąży < 10 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 dni - w lodówce do 30 dni. - zamrożony do 10 mies. |
| M37. 11.191 | Kreatynina* | Metoda kolorymetryczna kinetyczna z alkalicznym pikrynianem i kompensacją wg Jaffego | ♀ 44 – 80 μmol/L ♂ 62 – 106 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 3 miesięcy |
|  | GFR | Parametr wyliczany ze wzoru MDRD | ♀/♂ › 60 ml/min/1.73 m2 | w tym samym dniu |  |  |  |  |
| M45. 11.191 | Kwas moczowy | Metoda kolorymetryczna z urykazą | ♀ 143 - 340 μmol/L ♂ 202 – 416 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6 miesięcy |
| K33. 11.191 | LDH* (dehydrogenaza mleczanowa) | Test UV L-mleczan- pirogronian ACC to IFCC | ♀ 135-214 U/L ♂ 135 – 225 U/L Noworodki (4-20 dni) 225 – 600 U/L Dzieci (2-15 lat) 120 – 300 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 4 dni - zamrożony do 50 dni |
| M67.11.191 | Lipaza* | Enzymatyczna metoda kolorymetryczna substrat-ester kwasu 3-glutarowego | ♀/♂ 13 - 60 U/L | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy |
| M87. 11.191 | Magnez całkowity* | Metoda kolorymetryczna z jonami Mg i błękitem ksylidylowym | ♀/♂ 0.66 - 1.07 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy |
| N11.104.191 | Mleczan* (Lactat) | Metodat kolorymetryczna z LOD-POD | ♀/♂ 0.5 - 2.2 mmol/L | Nie jest konieczne Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy, lub w ciągu 3 minut od założenia stazy lecz przed jej zwolnieniem | Krew pobrana na fluorek sodowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Materiał odwirować i odciągnąć osocze w przeciągu 15 minut od pobrania. Osocze (oddzielone) przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godzin - w lodówce do 14 dni |
| N13. 11.191 | Mocznik* | Metoda kinetyczna z ureazą i GLDH | ♀/♂ 2,76 - 8,07 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy |
| N13.11.23 | BUN (azot mocznika) | Parametr wyliczany z poziomu mocznika w surowicy | ♀/♂ Niemowlęta do 1 r. ż. 4-19 mg/dl Dzieci do 18 r. ż. 5-18 mg/dl Dorośli 18-60 lat 6-20 mg/dl Dorośli > 60 r. ż. 8-23 mg/dl Wartości mocznika i BUN wyrażone w [mmol/l] są sobie równe |  |  |  | w tym samym dniu |  |
| N45. 11.065 | Potas* | ISE, pośrednia | ♀/♂ 3.50 - 5.10 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 12 mies. |
| O35.11.065 | Sód* | ISE, pośrednia | ♀/♂ 136 - 145 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 12 mies. |
| O77. 11.191 | Wapń całkowity* | Metoda kolorymetryczna z kompleksem NMBAPTA w środowisku zasadowym | ♀/♂ 2.15 - 2.55 mmol/L Noworodki 0-1 mies. 1.9 – 2.60 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 21 dni - zamrożony do 8 mies. |
| O75.11.23 | Wapń zjonizowany* | Parametr wyliczany (z poziomu Ca i białka w surowicy) | ♀/♂ 0,98 - 1,13 mmol/L |  |  |  | w tym samym dniu |  |
| O49. 11.191 | Triglicerydy TG | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna, GPO-PAP | ♀/♂ < 2.26 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce 10 dni - zamrożony do 3 mies. |
| O93.11.23 | TIBC wyliczany | Wartość wyliczana z poziomu UIBC i Fe w surowicy | ♀/♂ 40.80 – 76.60 μmol/L | w tym samym dniu |  |  |  |  |
| O94. 11.191 | UIBC | Metoda kolorymetryczna z ferrozyną | ♀ 24.2 – 70.1 μmol/L ♂ 22.3 – 61.7 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 dni - w lodówce do 7 dni - unikać mrożenia próbek |
| O95. 11.191 | Żelazo | Metoda kolorymetryczna z askorbinianem i ferrozyną | ♀/♂ 5.83 – 34.50 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 21 dni - zamrożony do kilku lat |
| M53.11.191 | Kwasy żółciowe | Metoda enzymatyczna | ♀ 2.0 – 10.0 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 5 dni | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - zamrożony do 1 mies. |
| N58.11.1137 | Prokalcytonina* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 0.5 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 3 mies. |
| N03.11.1137 | Mioglobina* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ 28-58 ng/ml ♂ 28-72 ng/ml | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 8 dni - w lodówce do 14 godz. - zamrożony do 12 miesięcy |
| 061.11.1137 | Troponina T hs* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 14 ng/L | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 12 miesiący |
| M19.11.1137 | CK-MB mass* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ < 4.88 ng/ml ♂ < 6.22 ng/ml | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 5 godz. - w lodówce do 12 godz. - zamrożony do 3 miesięcy |
| N24.11.1137 | NTproBNP* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 125 pg/ml | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 3 dni - w lodówce do 6 dni - zamrożony do 24 miesięcy |
| L69.11.1137 | TSH 3 gen.* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 0.270 – 4.200 μIU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 24 mies. |
| O55.11.1137 | fT3* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 3.1 – 6.8 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| O69.11.1137 | fT4* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 12.0 – 22.0 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| I61.11.1137 | PSA total | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♂ 0.0 – 4.0 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej 24 godz. - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 6 mies. |
| I63.11.1137 | Free PSA | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♂ ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 3 mies. |
|  | Wskaźnik free PSA/ PSA | Parametr wyliczany z free PSA i PSA total | ♂ % |  |  |  | w tym samym dniu |  |
| L05.11.1137 | Ferrytyna* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 13 – 400 μg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. |
| L07.11.1137 | AFP | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 0.0 – 5.8 IU/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 6 mies. |
| O41.11.1137 | Testosteron | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | do 49 r.ż. ♀ 0.29 – 1.67 nmol/L ♂8.64 – 29.00 nmol/L po 49 r.ż. ♀ 0.10 – 1.42 nmol/L ♂6.68 – 25.70 nmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6mies. |
| N59.11.1137 | Prolaktyna | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ 102 – 496 μIU/mL ♂ 86 – 324 μIU/mL | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 6 mies. |
| M31.11.1137 | Kortyzol | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 2.3 – 19.4 μg/dl | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 3 mies. |
| I52.11.1137 | HE4 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ Do 40 lat 42 – 60.5 pmol/L 40 – 50 lat 44.30 – 76.20 pmol/L 50 – 60 lat 47.90 – 74.30 pmol/L 60 – 70 lat 55.00 – 82.90 pmol/L powyż. 70 lat 62.1 – 104 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 godz. - w lodówce do 2 dni. - zamrożony do 3 mies. |
| I41.11.1137 | CA 125 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ 0.0 – 35.0 U/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę /osocze przechowywać : - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 3 mies. |
|  | Wskaźnik ROMA | Parametr wyliczany z poziomu CA125 i HE4 | ♀ Przed menopauzą < 11.40 % Po menopauzie < 29.90 % |  |  |  | w tym samym dniu |  |
| I43.11.1137 | CA 15-3 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 0 – 25 U/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 3 mies. |
| I45.11.1137 | CA 19-9 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 0.0 – 39.0 U/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 30 dni - zamrożony do 3 mies. |
| I53.11.1137 | CEA | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 0.00 – 5.20 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6 mies. |
| N29.11.1137 | PTH | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 14.90 – 56.90 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 2 dni - zamrożony do 6 mies. |
| N33.11.1137 | Peptyd C | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ - – 4.4 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 1 mies. |
| L97.11.1137 | Insulina | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 2.6 – 24.9 μU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 6 mies. |
|  | Wskaźnik HOMA | Parametr wyliczany z poziomu glukozy w pkt.0 min i poziomu insuliny w pkt. 0 min | ♀/♂ < 2 |  |  |  | w tym samym dniu |  |
| O83.11.1137 | Witamina B12 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 191.0 – 663.0 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 2 mies. |
| M41.11.1137 | Kwas foliowy | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 4.60 – 18.70 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | ok. 10 dni | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 godz. - w lodówce do 2 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| O91.11.1137 | Witamina D total* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 30 – 80 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 4 dni. - zamrożony do 6 mies. |
| I82.11.1137 | Białko S100 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 0 - 0.105 μg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 2 dni. - zamrożony do 3 mies. |
| N66.11.1137 | Anty CCP | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 17 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Ok. 10 dni | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 1 mies. |
| O65.11.1137 | Tyreoglobulina | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ 3.5 – 77.0 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 3 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| O18.11.1137 | Anty-TG | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 115.0 IU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 1 mies. |
| O09.11.1137 | Anty-TPO | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 34.0 IU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 1 mies. |
| L67.11.1137 | LH | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ Faza folikularna 2.4 – 12.6 mIU/ml Faza owulacyjna 14.0 – 95.6 mIU/ml Faza lutealna 1.0 – 11.4 mIU/ml Po menopauzie 7.7 – 58.5 mIU/ml ♂ 1.70 – 8.60 mIU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 6 mies. |
| L65.11.1137 | FSH | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ Faza folikularna 3.5 – 12.5 mIU/ml Faza owulacyjna 4.7 – 21.5 mIU/ml Faza lutealna 1.7 – 7.7 mIU/ml Po menopauzie 25.8 – 134.8 mIU/ml ♂ 1.5 – 12.4 mIU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 6 mies. |
| K99.11.1137 | Estradiol | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ Faza folikularna 46 – 607 pmol/L Faza owulacyjna 315 – 1828 pmol/L Faza lutealna 161 – 774 pmol/L Po menopauzie 18.4 – 201.0 pmol/L ♂ 28.0 – 156.0 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 12 godz. - w lodówce do 2 dni. - zamrożony do 6 mies. |
| N55.11.1137 | Progesteron | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ Faza folikularna 0.6 – 4.7 nmol/L Faza owulacyjna 2.4 – 9.4 nmol/L Faza lutealna 5.3 – 86 nmol/L Po menopauzie 0.3 – 2.5 nmol/L ♂ 0.7 – 4.3 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 6 mies. |
| I83.11.1137 | SHBG | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ Przed menopauzą 26.1 – 110.0 nmol/L Po menopauzie 14.1 – 68.9 nmol/L ♂ 14.5 – 48.4 nmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 1 mies. |
| K27.11.1137 | DHEA-S | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ do 1 tyg. 2.93 – 16.50 μmol/L 1 – 4 tyg. 0.86 – 11.70 μmol/L 1 – 12 mies. 0.09 – 3.35 μmol/L 1 – 4 lat 0.01 – 0.53 μmol/L 5 – 9 lat 0.08 – 2.31 μmol/L 10 – 14 lat 0.92 – 7.60 μmol/L 15 – 19 lat 1.77 – 9.99 μmol/L 20 – 24 lat 4.02 – 11.00 μmol/L 25 – 34 lat 2.68 – 9.23 μmol/L 35 – 44 lat 1.65 – 9.15 μmol/L 45 – 54 lat 0.96 – 6.95 μmol/L 55 – 64 lat 0.51 – 5.56 μmol/L 65 – 74 lat 0.26 – 6.68 μmol/L powyż. 75 lat 0.33 – 4.18 μmol/L ♂ do 1 tyg. 2.93 – 16.50 μmol/L 1 – 4 tyg. 0.86 – 11.70 μmol/L 1 – 12 mies. 0.09 – 3.35 μmol/L 1 – 4 lat 0.01 – 0.53 μmol/L 5 – 9 lat 0.08 – 2.31 μmol/L 10 – 14 lat 0.66 – 6.70 μmol/L 15 – 19 lat 1.91 – 13.40 μmol/L 20 – 24 lat 5.73 – 13.40 μmol/L 25 – 34 lat 4.34 – 12.20 μmol/L 35 – 44 lat 2.41 – 11.60 μmol/L 45 – 54 lat 1.20 – 8.98 μmol/L 55 – 64 lat 1.40 – 8.01 μmol/L 65 – 74 lat 0.91 – 6.76 μmol/L powyż. 75 lat 0.44 – 3.34 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 2 dni - zamrożony do 2 mies. |
| L49.11.1137 | HCG-β* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ 3 tydz. ciąży 5.8 – 71.2 mIU/ml 4 tydz. ciąży 9.5 – 750 mIU/ml 5 tydz. ciąży 217 – 7 138 mIU/ml 6 tydz. ciąży 158 – 31 795 mIU/ml 7 tydz. ciąży 3 697 – 163 563 mIU/ml 8 tydz. ciąży 32 065 – 149 571 mIU/ml 9 tydz. ciąży 63 803 – 151 410 mIU/ml 10 tydz. ciąży 46 509 – 186 977 mIU/ml 12 tydz. ciąży 27 832 – 210 612 mIU/ml przed menopauzą < 1.0 mIU/ml po menopauzie < 7.0 mIU/ml ♂ < 2.0 mIU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 12 mies. |
| L47.11.1137 | Wolna HCG-β | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | dorośli brak normy liczbowej IU/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 10 mies. |
| K10.11.1137 | Białko PAPP-A | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | dorośli brak normy liczbowej IU/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 3 mies. |
| N27.11.1137 | Osteokalcyna | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ od 20 lat, przed menopauzą 11-43 ng/ml Po menopauzie 15 – 46 ng/ml Pacjentki z osteoporozą 13-48 ng/ml ♂ 18-30 lat 24 – 70 ng/ml 30 – 50 lat 14 – 42 ng/ml Od 50 lat 14 – 46 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz - w lodówce do 3 dni. - zamrożony do 3 mies. |
| L68.11.1137 | Hormon antymullerowski AMH | elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀ zdrowe 20 - 24 lat 8.71 – 83.60 pmol/L 25 - 29 lat 6.35 – 70.30 pmol/L 30 - 34 lat 4.11 – 58.00 pmol/L 35 – 39 lat 1.05 – 53.50 pmol/L 40 – 44 lat 0.19 – 39.10 pmol/L 45 – 50 lat 0.07 – 19.30 pmol/L ♀ z PCOS 13.3 – 135 pmol/L ♂ zdrowi 5.50 – 103.00 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 20 dni | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni. - w lodówce do 5 dni - zamrożony do 6 mies. |
| M05.11.1137 | Interleukina 6* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ < 7 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 godz - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 3 mies. |
| 034.11.1137 | sFlt-1 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Wiek płodowy: 10+0 – 14+6: 652 – 2501 pg/mL 15+0 – 19+6: 708 – 2807 pg/mL 20+0 – 23+6: 572 – 2997 pg/mL 24+0 – 28+6: 618 – 3205 pg/mL 29+0 – 33+6: 773 – 5165 pg/mL 34+0 – 36+6: 992 – 7363 pg/mL 37+0 – poród: 1533 – 9184 pg/mL | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temp. 2 – 8oC | po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 48 godz. - zamrożony do 6 mies. |
| M86.11.1137 | PLGF | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Wiek płodowy: 10+0 – 14+6: 28.8 – 122 pg/mL 15+0 – 19+6: 66.2 – 289 pg/mL 20+0 – 23+6: 119 – 605 pg/mL 24+0 – 28+6: 169 – 1117 pg/mL 29+0 – 33+6: 114 – 1297 pg/mL 34+0 – 36+6: 78.0 – 984 pg/mL 37+0 – poród: 54.4- 862 pg/mL | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temp. 2 – 8oC | po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 48 godz. - zamrożony do 6 mies. |
| K85.11.1137 | NSE | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | < 16.3 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 5 dni. - zamrożony do 3 mies. |
| I59.11.1137 | SCC | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | < 2.7 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 14 dni. - zamrożony do 3 mies. |
| I49.11.1137 | CA 72-4 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | < 6.9 U/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 30 dni. - zamrożony do 3 mies. |
| I51.11.1137 | CYFRA 21-1 | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | < 3.3 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 30 dni. - zamrożony do 6 mies. |
| V82.11.1137 | Anti SARS COV-2 IgM+IgG* | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | ♀/♂ COI < 0.80 U/ml Niereaktywny wynik UJEMNY dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2 COI >= 0.80 U/ml Reaktywny wynik DODATNI dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2 *UWAGA! UJEMNY wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia SARS-CoV-2 | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| P43.103.1137 | Ewerolimus | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | Brak zakresu referencyjnego | C-0 przed podaniem leku | Krew pobrana na EDTA | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Krew przechowywać: - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 6 mies. |
| L55.103.054 | HbA1C | HPLC | ♀/♂ 4.30 – 5.90 % | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na EDTA | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 3 dni | Krew przechowywać: - do 7 dni w lodówce |
| N72.11.1133 | a-GAD | ELISA | ♀/♂ < 10 IU/ml wynik dodatni >= 10 IU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - zamrożony do 24 mies. |
| L79.11.1132 | 17-OHP | ELISA | ♀ Faza folikularna 0.2 – 1.3 ng/ml Faza lutealna 1.0 – 4.5 ng/ml Menopauza 0.2 – 0.9 ng/ml Dzieci 0.07– 1.7 ng/ml ♂ 0.1 – 1.6 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 20 dni | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - zamrożony do 3 mies. |
| O15.11.1130 | hTRAb | Metoda radioimmunologiczna (RIA) | ♀/♂ - – 1.0 U/L Ślad 1.0 – 2.0 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 3 dni - powyżej 3 dni zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| M11.11.1131 | Kalcytonina | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂ 0.0 – 10.0 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| I15.11.1131 | Aldosteron | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂ W spoczynku 10 – 160 pg/ml W ruchu 35 – 300 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| I07.123.1130 | ARO Renina | Metoda radioimmunologiczna (RIA) | ♀/♂ Pozycja stojąca 0.98- 4.18 ng/ml/h Pozycja leżąca 0.51 – 2.64 ng/ml/h | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na EDTA! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°. | do 7 dni | Osocze przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| L63.123.1131 | ACTH | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂ 6.0 – 56.0 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na EDTA! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Probówki schłodzone w lodzie! | do 7 dni | Osocze - przechowywać zamrożone do czasu wykonania oznaczenia |
| K08.123.1131 | Chromogranina A | Metoda radioimmunologiczna (RIA) | ♀/♂ 0 – 6.0 nmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na EDTA! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°. | do 7 dni | Osocze przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| L71.11.1131 | hGH | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂ 0.2 – 10.0 μj/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| O32.11.1131 | IGF-1 | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀ 20 – 30 lat 191 – 478 ng/ml 31 – 40 lat 180 – 437 ng/ml 41 – 50 lat 123 – 406 ng/ml 61 – 70 lat 91 – 320 ng/ml ♂ 20 – 30 lat 235 – 408 ng/ml 31 – 40 lat 154 – 270 ng/ml 41 – 50 lat 160 – 318 ng/ml 51 – 60 lat 144 – 286 ng/ml 61 – 70 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| I31.11.1131 | Androstendion | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀ 0.1 – 2.29 ng/ml ♂ 0.3 – 2.63 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać : - w lodówce do 24 godz. - powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia |
| Badania biochemiczne moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I09.20.191 | Amylaza w moczu | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS wg IFCC w temp. 37oC | ♀ 21 - 447 U/L ♂ 16 - 491 U/L | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 10 dni - unikać mrożenia próbek |
| A05.20.191 | Białko w moczu | Metoda turbidymetryczna | ♀/♂ Mocz poranny < 0.12 g/L Mocz dobowy < 0.15 g/L | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| A15.20.191 | Glukoza w moczu | Metoda enzymatyczna z heksokinazą | ♀/♂ - mmol/24h 0.0 mmol/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Nie zaleca się przechowywania próbek moczu. |
| N13.202.191 | Mocznik w moczu | Metoda kinetyczna z ureazą i GLDH | ♀/♂ < 580.00 mmol/24h 150.00 – 500.00 mmol/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| M37.202.191 | Kreatynina w moczu | Metoda kolorymetryczna kinetyczna z alkalicznym pikrynianem i kompensacją wg Jaffego | ♀ 7.00 – 14.00 mmol/24h 2.50 – 19.00 mmol/L ♂9.00 – 21.00 mmol/24h 3.50 – 23.00 mmol/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 6 dni - zamrożony do 6 mies. |
| M45.202.191 | Kwas moczowy w moczu | Metoda kolorymetryczna z urykazą | ♀/♂ 1.20 – 5.90 mmol/24h 2.20 – 5.50 mmol/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - oznaczyć jak najszybciej - nie zamrażać |
| O77.202.191 | Wapń w moczu | Metoda kolorymetryczna z kompleksem NMBAPTA w środowisku zasadowym | ♀/♂ 2.50 – 8.00 mmol/24h 1.70 – 5.30 mmol/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 4 dni - zamrożony do 3 tyg. |
| L23.202.191 | Fosfor w moczu | Metoda kolorymetryczna z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym | ♀/♂ 13.0 – 44.0 mmol/24h 13.0 – 44.0 mmol/l | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu porannego przechowywać : - w lodówce do 6 mies.(jeśli zakwaszony) |
| M87.202.191 | Magnez w moczu | Metoda kolorymetryczna z jonami Mg i błękitem ksylidylowym | ♀/♂ 3.00 – 5.00 mmol/24h 0.66 – 0.99 mmol/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 3 dni - zamrożony do 12 mies. |
| N45.202.065 | Potas w moczu | Metoda ISE, pośrednia | ♀/♂ 25.0 – 125.0 mmol/24h | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 12 mies. |
| O35.202.065 | Sód w moczu | Metoda ISE, pośrednia | ♀/♂ 40.0 – 220.0 mmol/24h | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 12 mies. |
| Badania czynnościowe moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M37.11.23 | Klirens kreatyniny | Parametr wyliczany z kreatyniny w surowicy, kreatyniny w moczu i objętości minutowej moczu | 71.00 – 151.00 ml/min |  | Mocz dobowy/surowica | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
|  | Klirens standardowy kreatyniny | Parametr wyliczany z klirensu kreatyniny, standardowej powierzchni ciała i powierzchni ciała pacjenta | 70.00 – 140.00 ml/min |  | Mocz dobowy | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
|  | Resorbcja zwrotna H2O | Parametr wyliczany z klirensu standardowego i objętości minutowej moczu | 98.80 – 99.60 % |  | Mocz dobowy | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
|  | ACR wskaźnik albumina/kreatynina | Parametr wyliczany z albuminy w moczu porannym i kreatyniny w moczu porannym | < 2.26 mg/mmol |  | Mocz poranny | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie Płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L43.28.191 | Glukoza | Metoda enzymatyczna z heksokinazą, test UV | Dorośli ♀/♂ 2.20 – 4.16 mmol/L | Nie jest konieczne | Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 godz. od chwili przyjęcia materiału | PMR przechowywać : - w lodówce do 4 godz. - zamrożony do 3 miesięcy |
| A03.28.191 | Białko całkowite | Metoda turbidymetryczna | Dorośli ♀/♂ 20.00 – 40.00 mg/dL |  |  |  |  | PMR przechowywać : - w temperaturze pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 6 dni. - zamrożony do 12 mies |
| #### I97.28.065 | #### Chlorki | Metoda potencjometryczna pośrednia | Dorośli ♀/♂ 112.00 – 123.00 mmol/L |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry krytyczne* (NSSU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O29.105.065.1 | pH | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | ♀/♂ 7.350 – 7.450 | Nie jest konieczne | Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej. Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu. | Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Nie zaleca się przechowywania próbek |
|  | pCO2 | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej | ♀/♂ 35.0 – 48.0 mmHg |  |  |  |  |  |
|  | pO2 | Potencjometryczna z elektrodami O2, CO2, H+ | ♀/♂ 83.0 – 108.0 mmHg |  |  |  |  |  |
|  | CtHB | Oxymetryczna | ♀ 12.0 – 16.0 g/dl ♂ 13.5 – 17.5 g/dl |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | Oxymetryczna | ♀/♂ 95.0 – 99.0 % |  |  |  |  |  |
|  | FO2Hb | Oxymetryczna | ♀/♂ 94.0 – 99.0 % |  |  |  |  |  |
|  | FCOHb | Oxymetryczna | ♀/♂ 0.5 – 1.5 % |  |  |  |  |  |
|  | FMetHb | Oxymetryczna | ♀/♂ 0.0 – 1.5 % |  |  |  |  |  |
|  | FHHb | Oxymetryczna | % |  |  |  |  |  |
|  | CK+ | Elektroda jono -selektywna | ♀/♂ 3.5 – 5.0 mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | CNa+ | Elektroda jono -selektywna | ♀/♂ 136.0 – 146.0 mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | CCa2+ | Elektroda jono -selektywna | ♀/♂ 1.15 - 1.29 mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | CCl- | Elektroda jono -selektywna | ♀/♂ 98.0 - 106.0 mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | CtBil | Oxymetryczna | ♀/♂ - - 17.0 μmol/l |  |  |  |  |  |
|  | PH(T) |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pCO2(T) |  | mmHg |  |  |  |  |  |
|  | pO2(T) |  | mmHg |  |  |  |  |  |
|  | CtO2, c |  | Vol% |  |  |  |  |  |
|  | P50,e |  | mmHg |  |  |  |  |  |
|  | SBE,c |  | ♀/♂ -3.2 – 1.8 mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | CHCO3 – (P, ST), c |  | ♀/♂ 22.2 – 28.3 mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | CtO2 |  | ♀/♂ 8.0 – 9.9 Vol% |  |  |  |  |  |
|  | .p50 |  | ♀/♂ 24.00 – 29.00 mmHg |  |  |  |  |  |
|  | T |  | ♀/♂ 37 oC |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RKZ* (równowaga kwasowo-zasadowa) SU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O29.062.065 lub O29.072.065 | pH | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | ♀ 7.380 – 7.420 ♂ 7.360 – 7.420 | Nie jest konieczne | Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej. Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu. | Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Nie zaleca się przechowywania próbek |
|  | pO2 ciśnienie parcjalne | Potencjometryczna z elektrodami O2 CO2 i H+ | ♀/♂ 75.0 – 95.0 mmHg |  |  |  |  |  |
|  | pCO2 ciśnienie parcjalne | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej | ♀ 32.5 – 43.7 mmHg ♂ 35.0 – 46.6 mmHg |  |  |  |  |  |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | HCO3act - aktualne | Parametr wyliczany | ♀/♂ 22.0 – 26.0 mmol/L |  |  |  |  |  |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | BE Aktualny zasób zasad (ABE) | Parametr wyliczany | ♀/♂ -1 - 3 mmol/L |  |  |  |  |  |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | SO2 Wysycenie Hb tlenem | Parametr wyliczany | ♀/♂ 95.0 – 99.0 % |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie Kału |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10.06.21 | Kalprotektyna w kale | Metoda turbidymetryczna | < 50 μg/g < 50 μg/g zespół jelita drażliwego ZJD (IBS) > 50 μg/g nieswoiste zapalenie jelit ZZJ (IBD) > 250 μg/g nawrót/zaostrzenie objawów NZJ | Nie jest konieczne Zaleca się, aby kał był wolny od dodatków chemicznych (np. substancji służących do czyszczenia muszli klozetowych, środków zapachowych) oraz biologicznych dodawanych do niektórych typów pojemników na kał, a także odstawić na co najmniej 48 godz. przyjmowanie substancji: alkoholu, aspiryny Nie pobierać kału w czasie menstruacji i silnego krwawienia z hemoroidów | Pobrać kilka grudek kału z różnych miejsc | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Kał przechowywać: - w lodówce do 6 dni. - ekstrakt - zamrożony do 4 mies. |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygoto-wanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białka specyficzne surowicy krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I81.11.1112 | hs CRP | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 3 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| L93.11.1112 | Ig G 1* | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 6.38 – 17.0 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| L85.11.1112 | Ig A 1* | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.7 – 4.0 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| L96.11.1112 | Ig M 1* | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.4 – 2.3 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| L89.11.1112 | Ig E | Metoda immunonefelometryczna | Dzieci: noworodki < 1.5 IU/L do 1 r. ż. < 15 IU/L 1-5 r. ż. < 60 IU/L 6– 9 r. ż. < 90 IU/L 10-15 r. ż. < 200 mg/L ♀/♂ < 100 IU/mL | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| O43.11.1112 | Transferyna | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 2.0 – 3.6 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
|  | Wysycenie transferyny żelazem (wskaźnik) | Parametr wyliczany z poziomu transferryny i żelaza | Dzieci: 1 – 5 r. ż. 7.0 – 44.0 % 5 – 9 r. ż. 17.0 – 42.0 % 9 – 14 r. ż. ♀ 11.0 – 36.0 % ♂ 11.0 – 40.0 % > 14 r. ż. 6.0 – 33.0 % Dorośli: ♀/♂ 6.0 – 33.0 % |  |  |  | Do 2 dni |  |
| O28.11.1112 | StfR Rozpuszczalny receptor dla TRF | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.76 – 1.76 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| I95.11.1112 | Ceruloplazmina | Metoda immunonefelometryczna | Dzieci: 1 dzień – 4 mies. 0.15 – 0.56 g/L 4 – 6 mies. 0.26 – 0.83 g/L 6 – 36 mies. 0.31 – 0.91 g/L 3 – 12 r. ż. 0.25 – 0.46 g/L 12 – 19 r. ż. ♀ 0.22 – 0.50 g/L ♂ 0.15 – 0.37 g/L Dorośli: ♀ 0.25 – 0.60 g/L ♂ 0.22 – 0.40 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| L50.11.1112 | Haptoglobina | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.3 – 2.0 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| N47.11.1112 | Prealbumina | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.2 – 0.4 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| I65.11.1112 | α1-antytrypsyna | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.9 – 2.0 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| K75.11.1112 | C3c | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.9 – 1.8 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| K77.11.1112 | C4 | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.1 – 0.4 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| L96.11.1112 | C1-inhibitor | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.21 – 0.39 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| N07.11.1112 | β2-mikroglobulina | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 1.09 – 2.53 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| K21. 11.1112 | RF czynnik reumatoidalny | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 15 IU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| U75. 11.1112 | ASL anty-streptolizyna | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 200 IU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| N26.11.1112 | AAG – α1 – kwaśna glikoproteina | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.5 – 1.2 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| M69.11.1112 | Lipoproteina (a) | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ <0,3 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| M83.11.1112 | Łańcuchy lekkie kappa | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 1.7 – 3.7 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| M85.11.1112 | Łańcuchy lekkie lambda | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.9 – 2.1 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
|  | κ/λ | Parametr wyliczany | ♀/♂ 1.35 – 2.65 | Do 2 dni |  |  |  |  |
| M83. 11.1112.1 | Wolne łańcuchy kappa FLC kappa | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 6.7 – 22.4 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| M85. 11.1112.1 | Wolne łańcuchy lambda FLC lambda | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 8.3 – 27.0 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
|  | FLC kappa/ FLC lambda | Parametr wyliczany | ♀/♂ 0.31 – 1.56 | Do 2 dni |  |  |  |  |
| M83. 11.1112.1 | Freelite kappa | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 3.30 – 19.4 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| M85. 11.1112.1 | Freelite lambda | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 5.71 – 26.30 | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
|  | Freelite kappa/Freelite lambda | Parametr wyliczany | ♀/♂ 0.26 – 1.65 |  |  |  | Do 2 dni |  |
| I71.11.1112 | Apolipoproteina A-I | Metoda immunonefelometryczna | ♀1,25-2,15 g/l ♂1,1-2,05 g/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni lub zamrożony - zamrożony do 3 mies. w -20 st. |
| I67.11.1112 | Apolipoproteina B | Metoda immunonefelometryczna | ♀0,55-1,25 g/l ♂0,55-1,40 g/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni lub zamrożony - zamrożony do 3 mies. w -20 st. |
|  | Apo B/ Apo-I | Parametr wyliczany | ♀0,30-0,90 ♂0,35-1,00 |  |  |  | Do 10 dni |  |
| I73.11.1112 | Apolipoproteina A-II | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂0,26-0,51 g/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni lub zamrożony - zamrożony do 3 mies. w -20 st. |
| I69.11.1112 | Apolipoproteina E | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂0,023-0,063 g/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni lub zamrożony - zamrożony do 3 mies. w -20 st. |
| I76.11.1112 | Białko amyloidu A (SAA) | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂0- 6,4 mg/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 7 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni lub zamrożony - zamrożony do 3 mies. w -25 st. |
| Białka specyficzne wydzieliny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K04.11. 1112 | ΒTP Białko śladowe βeta | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0 – 0.70 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Wydzielina | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 1 dzień- Do 2 dni | Wydzielinę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. |

1*

| IgA | (g/l) | IgM | (g/l) | IgG | (g/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Zakres | Wiek | Zakres | Wiek | Zakres |
| 0-1 m-c | 0,00-0,05 | 0-1 m-c | 0,00-0,17 | 0-1 m-c | 6,80-5,13 |
| 1-2 m-c | 0,02-0,14 | 1-2 m-c | 0,13-0,64 | 1-2 m-c | 3,83-10,10 |
| 2-3 m-c | 0,07-0,37 | 2-3 m-c | 0,17-0,86 | 2-3 m-c | 2,66-7,01 |
| 3-4 m-c | 0,09-0,47 | 3-4 m-c | 0,19-1,02 | 3-4 m-c | 2,24-3,85 |
| 4-5 m-c | 0,10-0,56 | 4-5 m-c | 0,21-1,13 | 4-5 m-c | 2,06-5,63 |
| 5-6 m-c | 0,11-0,59 | 5-6 m-c | 0,23-1,18 | 5-6 m-c | 2,24-6,06 |
| 6-7 m-c | 0,12-0,63 | 6-7 m-c | 0,24-1,23 | 6-7 m-c | 2,39-6,49 |
| 7-8 m-c | 0,12-0,70 | 7-8 m-c | 0,25-1,28 | 7-8 m-c | 2,60-6,91 |
| 8-9 m-c | 0,13-0,73 | 8-9 m-c | 0,26-1,34 | 8-9 m-c | 2,76-7,44 |
| 9-10 m-c | 0,13-0,81 | 9-10 m-c | 0,27-1,39 | 9-10 m-c | 3,09-8,08 |
| 10-11 m-c | 0,14-0,84 | 10-11 m-c | 0,27-1,45 | 10-11 m-c | 3,30-8,72 |
| 11-12 m-c | 0,15-0,91 | 11-12 m-c | 0,29-1,50 | 11-12 m-c | 3,61-9,57 |
| 1-2 rok | 0,17-1,05 | 1-2 rok | 0,29-1,50 | 1-2 rok | 3,83-10,10 |
| 2-3 rok | 0,22-1,22 | 2-3 rok | 0,36-1,77 | 2-3 rok | 4,70-11,90 |
| 3-4 rok | 0,27-1,57 | 3-4 rok | 0,39-1,93 | 3-4 rok | 5,10-13,40 |
| 4-5 rok | 0,31-1,92 | 4-5 rok | 0,39-1,93 | 4-5 rok | 5,31-14,03 |
| 5-6 rok | 0,39-2,19 | 5-6 rok | 0,40-1,93 | 5-6 rok | 5,64-14,88 |
| 6-7 rok | 0,44-2,43 | 6-7 rok | 0,40-1,93 | 6-7 rok | 5,83-15,94 |
| 7-8 rok | 0,47-2,62 | 7-8 rok | 0,40-1,93 | 7-8 rok | 6,06-16,16 |
| 8-9 rok | 0,51-2,80 | 8-9 rok | 0,40-1,93 | 8-9 rok | 6,16-16,48 |
| 9-10 rok | 0,56-2,98 | 9-10 rok | 0,40-1,94 | 9-10 rok | 6,27-17,00 |
| 10-11 rok | 0,59-3,15 | 10-11 rok | 0,40-1,95 | 10-11 rok | 6,38-17,00 |
| 11-12 rok | 0,63-3,32 | 11-12 rok | 0,40-1,98 | 11-12 rok | 6,38-17,00 |
| 12-13 rok | 0,65-3,50 | 12-13 rok | 0,40-2,00 | 12-13 rok | 6,38-17,00 |
| Ponad 13 | 0,67-3,67 | Ponad 13 | 0,41-2,03 | Ponad 13 | 6,38-17,00 |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białka specyficzne moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I09.202.1112 | Albumina mocz dobowy (mikroalbuminuria) | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 30 mg/L | Nie jest konieczne | Mocz: - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
|  | Albumina/ kreatynina | Parametr wyliczany | ♀/♂ < 2.26 mg/mmol | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny |  | Do 2 dni |  |
| M83.20.1112 | Łańcuchy lekkie kappa | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 7.099 mg/L | Nie jest konieczne | Mocz: - 8 -12 godzinny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| M85.20.1112 | Łańcuchy lekkie lambda | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 3.899 mg/L | Nie jest konieczne | Mocz: - 8 -12 godzinny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
|  | κ/λ | Parametr wyliczany | ♀/♂ 0.75 – 4.50 |  |  |  | Do 2 dni |  |
| M83.20.1112 | Wolne łańcuchy kappa | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 1.35 – 24.19 mg/l | Nie jest konieczne | Mocz: - 8 -12 godzinny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| M85.20.1112 | Wolne łańcuchy lambda | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ 0.24 – 6.66 mg/l | Nie jest konieczne | Mocz: - 8 -12 godzinny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
|  | Wolne łańcuchy κ/wolne łańcuchy λ | Parametr wyliczany | ♀/♂ 2.04 – 10.37 |  |  |  | Do 2 dni |  |
| O43.20.1112 | Transferyna | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 1.89 mg/L | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| L93.20.1112 | IgG | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 9.6 mg/L | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| N07.20.1112 | β2-mikroglobulina | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 0.22 mg/L | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. Oznaczenie musi być wykonane do 2 godzin od pobrania! | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |

| Białka specyficzne - Płyn mózgowo-rdzeniowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I09.28.1112 | Albumina | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 350 mg/L | Nie jest konieczne | Pobierany w tym samym czasie co surowica | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 1 dzień- Do 2 dni | Próbki PMR przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| L93.28.1112 | IgG | Metoda immunonefelometryczna | ♀/♂ < 34.0 mg/L | Nie jest konieczne | Pobierany w tym samym czasie co surowica | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 1 dzień - Do 2 dni | Próbki PMR przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| Prążki oligoklonalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L93.28.075 | elektroforeza PMR w kierunku wewnątrzoponowej syntezy IgG | Wysokorozdzielcza elektroforeza PMR metodą ogniskowania izoelektrycznego oraz immunonefelometrią | Wewnątrzpłynowa synteza IgG < 0 oraz opis jakościowy (brak prążków oligoklonalnych) | standardowe | Surowica i PMR pobierane w tym samym czasie | -temp. 20-24oC niezwłocznie po pobraniu -temp.2-8oC (surowica + PMR) w kolejnym dniu | do 5 dni roboczych | Do 7 dni surowicę i PMR przechowywać w temp 2-8st.C. Powyżej 7 dni zamrożone w temp.- -20 st.C |

| Elektroforeza białek surowicy (tabela zakresy dla dzieci2**) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I79.11.072.1 | Albumina | Elektroforeza na żelu agarozowym w systemie automatycznym INTERLAB G 26 | 35.0 – 55.0 g/L 60.0 – 71.0 % | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 2 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
|  | Globuliny alfa1 |  | 0.9 – 2.1 g/L 1.4 – 2.9 % |  |  |  |  |  |
|  | Globuliny alfa2 |  | 5.0 – 7.9 g/L 7.0 – 11.0 % |  |  |  |  |  |
|  | Globuliny beta |  | 5.7 – 7.9 g/L 8.0 – 13.0 % |  |  |  |  |  |
|  | Globuliny gamma |  | 6.5 – 11.5 g/L 9.0 – 16.0 % |  |  |  |  |  |

Nie dotyczy2**

ELEKTROFOREZA - zakres wartości referencyjnych:

- Noworodek do 5 dni

| Frakcja | Zakres wartości referencyjnych w % | Zakres wartości referencyjnych w g/l |
| --- | --- | --- |
| Albuminy | 50,9 – 65,1 | 27,9 – 41,8 |
| Alfa 1 | 2,6 – 4,3 | 1,47 – 2,56 |
| Alfa2 | 8,9 – 13,7 | 4,47 – 8,85 |
| Beta globuliny | 7,3 – 13,9 | 3,5 – 9,07 |
| Gammaglobuliny | 9,5 – 20,0 | 5,74 – 13,3 |

- Niemowlę od 5 dni do 1-go r. ż

| Frakcja | Zakres wartości referencyjnych w % | Zakres wartości referencyjnych w g/l |
| --- | --- | --- |
| Albuminy | 51,7 –65,9 | 32,6 – 47,5 |
| Alfa 1 | 2,0 – 3,4 | 1,0 – 2,49 |
| Alfa2 | 8,7 – 14,6 | 5,4 – 10,4 |
| Beta globuliny | 9,2 – 12,9 | 5,16 – 9,59 |
| Gammaglobuliny | 7,0 – 16,0 | 4,26 – 11,3 |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białka monoklonalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I79.20.074.2 | Selektywność białkomoczu (elektroforeza białek w moczu) | Elektroforeza na żelu agarozowym | Opis jakościowy | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 10 dni | Próbki moczu z dodatkiem 0.1 M HEPES pH 6.75 i azydku sodu 0.2 g/dL przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |
| I79.11.072.2 | Białko monoklonalne w surowicy | Elektroforeza na żelu agarozowym | Opis jakościowy | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 8 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| I79.11.1104 | Immunofiksacja białek surowicy | Elektroforeza z dodatkiem przeciwciał, w systemie INTERLAB G 26 | Opis jakościowy | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 8 dni | Surowicę przechowywać: - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. |
| I79.20.1104 | Immunofiksacja białek w moczu | Elektroforeza z dodatkiem przeciwciał, w systemie INTERLAB G 26 | Opis jakościowy | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny - dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe | 10 dni | przechowywać: - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. |