## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.225.2018.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części: | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………….........................................................................................…. ……………………………………………………………………………………..............................................………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: .......................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ............................................................................................................................................................................... * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.225.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Posiada wkładkę modelującą na nos o dł.min. 13cm. Typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN14683:2005 lub równoważną. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - 99,99 %, Ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm˛. Odporna na rozpryski >120 mmHg. Wymiary maski min.18cm x9,5cm. Mocowana na troki (2x min.43cm górne, 2x min.37cm dolne) Pakowane po 25 szt. Zamawiającego dopuszcza maskę chirurgiczną trzywarstwową z osłoną na oczy wykonaną z optycznej folii Mylar z antymgielną powłoką hydrofilową, mocowaną na troki, typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN14683:2005 lub równoważną. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - 99,70 %, Ciśnienie różnicowe 4.14 mm H2O/cm2. Odporność na zachlapanie 120 mmHg. Mocowana na troki. Pakowane po 25 szt. | 900 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Czepek chirurgiczny z potnikiem, wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej.Czepek głęboki zabezpieczający szyję, wiązany na troki. Dostępny w kolorze niebieskim lub zielonym - do wyboru przez zamawiającego. Pakowany w kartonik w formie podajnika. (1)Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny. (2) Zamawiajacy dopuszcza czepek pakowany w opakowanie foliowe. | 6900 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, sterylny. Pakowane pojedynczo. Średnica po rozciągnięciu min. 80cm (+/-10%). | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Pokrowiec na przewody np. do laparoskopii lub artroskopii, z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z nieprzemakalnymi taśmami do mocowania na końcówkach, sterylny. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 13-17cm x min. 220cm (+/-20%) | 8400 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Fartuch z cienkiej folii na rolce lub w kartonik po 100 szt., o grubości min.0,028 mm. Biały. Rozmiar L. Zamawiający dopuszcza fartuchy o grubości 0,02 mm w rozmiarze uniwersalnym. (1) Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym. (2) Zamawiajacy dopuszcza fartuch foliowy pakowany po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. | 134000 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Koszula operacyjna - dla pacjenta, wykonana z nieprześwitujacej włókniny, polipropylenowej, wiązana z tyłu dwie pary troków, rozcięta z tyłu. Rozmiar L i XL. Długość koszuli min. 110 cm. Zamawiający dopuszcza koszule w rozm. M/L i XL/XXL. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS w rozmiarze uniwersalnym. | 7600 | sztuk |  |  |  | 0
7 | Jednorazowa koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, wkładana przez głowę wykonana z miękkiej włókniny nieprześwitująca, rozmiar uniwersalny wiązana na troczki. Długość koszuli min. 110 cm. Zamawiający dopuszcza koszule z wszywanymi rękawami bez wiązania. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS w rozmiarach S-XXL. | 300 | sztuk |  |  |  | 0
8 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Paroprzepuszczalność 600-850g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 30cm x 28cm (+/-10%), powierzchnia przylepna 30cm x 21cm (+/-10%). | 300 | sztuk |  |  |  | 0
9 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Paroprzepuszczalność 600-850g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 15cm x 28cm (+/-10%), powierzchnia przylepna 15cm x 21cm (+/-10%). | 600 | sztuk |  |  |  | 0
10 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Paroprzepuszczalność 600-850g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 38cm x 41cm (+/-10%) powierzchnia przylepna 32cm x 41cm (+/-10%) | 30 | sztuk |  |  |  | 0
11 | Jałowe kieszenie nieprzemakalne wykończone taśmą samoprzylepną na narzędzia, dwukomorowa. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 2x 15cm x 30cm (+/-10%). Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową w rozmiarze 40cm x 30cm (kieszeń lewa 15 x 30cm, kieszeń prawa 25 x 30cm). | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
12 | Zbiornik na płyny; w górnej części zbiornika usztywnienie z polipropylenu. Rozmiar 50cm x 50cm (+/-10%). Zamawiający dopuszcza zbiornik z filtrem, sztywnikiem i taśmą lepną. Zamawiający dopuszcza torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik (metalowa kształtka) w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. | 180 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.225.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Czepek okrągły, ściągany bez ucisku gumką, z włókniny o gramaturze min. 14g/m2. Niebieski lub biały lub zielony. (1) Zamawiający dopuszcza czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm. (2) Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem. (3) Zamawiający dopuszcza czepek pakowany po 100 szt. | 93800 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Czepek chirurgiczny z wstawką ściągającą pot wykonany z włókniny o gramaturze 20-25g/m2, pakowany w kartonik, wiązany na troki, dopuszczalna wydłużona tylna część ze ściągaczem. Zielony lub niebieski. Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, bez wydłużonej części tylnej oraz bez gumki. (1) Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny. (2) Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem. (3) Zamawiajacy dopuszcza czepek pakowany w opakowanie foliowe. (4) Zamawiający dopuszcza czepek pakowany po 100 szt. | 25300 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Maska operacyjna trójwarstwowa, mocowana gumkami. Pakowane w kartonik w formie podajnika. Niebieski lub biały lub zielony. (1) Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem. (2) Zamawiający dopuszcza maskę operacyjną pakowaną po 50 szt. | 223000 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Maska operacyjna trzywarstwowa, mocowana trokami, odporna na przesiąkanie (dopuszczalne białe troki). Pakowane w kartonik w formie podajnika. Niebieski lub zielony. (1) Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem. (2) Zamawiajacy dopuszcza: aby materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa była zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. (3) Zamawiający dopuszcza maskę operacyjną pakowaną po 50 szt. | 127600 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Jałowa kieszeń nieprzemakalna wykończona taśmą samoprzylepną na narzędzia, jednokomorowa. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 33cm x 38cm (+/-10%). Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kieszeń jednokomorową o wymiarach 38 x 40 cm. | 240 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Jałowa taśma samoprzylepna. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 10cm x 50cm (+/-10%). | 340 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna nieprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 175cm x 150cm (+/-20%). Dopuszcza się nie wymaga jałową serwetę o rozmiarze 150cm x 180cm. | 210 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Jałowe zarękawki chirurgiczne z laminatu nieprzemakalnego jednorazowego użytku o gramaturze min. 45g/m2. Pakowane pojedynczo. Zamawiający dopuszcza zarękawek wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o długości co najmniej 49 cm i zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm. | 280 | sztuka |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.225.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Prześcieradło nieprzemakalne, foliowo-wiskozowe wzmocnione nitkami co około min. 10 mm o gramaturze całkowitej min. 60g/m2. Kolor biały. Rozmiar 80cm x 210cm (+/-10%) Zamawiajacy dopuszcza prześcieradło nieprzemakalne z mocnego laminatu bez dodatkowych nitek. | 45400 | sztuk |  |  |  | 0