OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego podstawą do realizacji inwestycji w formule

„ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania:

Część I

„Przebudowa wentylacji wraz z dostosowaniem oddziału łóżkowego zlokalizowanego na kondygnacji +5 budynku „H”, Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego w Krakowie dla potrzeb Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego”.

Teren robót objętych przedmiotem zamówienia znajduje się na działkach: nr 188, 112/6, obręb 59 Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1,44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obręb 58 - Podgórze przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- inwentaryzacji do celów projektowych;

- koncepcji architektoniczno–technologicznej z wytycznymi instalacyjnymi oraz wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, wynikającymi z odrębnych przepisów;

- opinii konstrukcyjnej (w razie konieczności);

- programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);

- określenie wartości prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (WKI) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U.2004, nr 130 poz. 1389);

- uzyskanie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa

- uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. „Przebudowa wentylacji i klimatyzacji wraz 
z dostosowaniem oddziału łóżkowego zlokalizowanego na kondygnacji +5 budynku „H”, Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim zlokalizowanej, przy ul. Jakubowskiego/ Kostaneckiego w Krakowie, dla potrzeb Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego”, obejmuje przebudowę wentylacji i klimatyzacji w zakresie oddziału łóżkowego zlokalizowanego na V piętrze pawilonu „H” Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wraz z przebudową pomieszczeń oddziału mająca na celu dostosowanie do potrzeb Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego tj. utworzenia 12 izolatek dla pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego przeprojektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Charakterystyczne parametry określające wielkość powierzchni obiektu objętego zakresem zamówienia.

Powierzchnia przeprojektowywanego oddziału wynosi ok. 950 m2

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy należy sporządzić w oparciu o:

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2004, nr 130 poz. 1389);

Część opisowa powinna zawierać opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, które należy określić podając wymagania dotyczące zakresu projektu budowlanego i wykonawczego uzyskania pozwoleń przygotowania obszaru budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, , wyposażenia budowlano-instalacyjnego, określając dla nich cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Część informacyjna powinna zawierać zestaw informacji opisujących teren przyszłej inwestycji, inwentaryzację istniejącego oddziału wraz z inwentaryzacją wymaganych do przeprowadzenia zadania  instalacji i urządzeń, wskazanie ograniczeń wynikających z przepisów, wymagane prawem decyzje, oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo jako inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przywołane winny być przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Część graficzna winna zawierać koncepcję rozwiązania architektonicznego

12 nowoutworzonych izolatek dla pacjentów na bazie istniejącego oddziału wraz z koncepcją lokalizacji centrali wentylacyjnej obsługującej przedmiotowy oddział.

Obliczenie wartości zamówienia powinno być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Obliczenie wartości zamówienia dla omawianego postępowania powinno obejmować sumę:

- kosztów planowanych prac projektowych,

- kosztów robót budowlanych,

- wartości robót uzupełniających

Wszystkie części opracowania powinny być sporządzone tak, aby zawierały pełny zakres informacji określonych rozporządzeniem i umożliwiających realizację inwestycji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego podstawą do realizacji inwestycji w formule

„ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania:

Część II

„Nadbudowa w systemie modułowym budynku „L” w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie - Prokocimiu zlokalizowanej przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego w Krakowie”.

Teren robót objętych przedmiotem zamówienia znajduje się na działkach: nr 188, 112/6, obręb 59 Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1,44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obręb 58-Podgórze przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- inwentaryzacji do celów projektowych;

- koncepcji architektoniczno–technologicznej z wytycznymi instalacyjnymi oraz wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, wynikającymi z odrębnych przepisów;

- ekspertyzy konstrukcyjnej;

- programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);

- określenie wartości prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (WKI) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U.2004, nr 130 poz. 1389);

- uzyskanie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa

- uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

- Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn: „Nadbudowa w systemie modułowym budynku „L” Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego” obejmuje wykonanie nadbudowy wraz z niezbędną przebudową istniejącego pawilonu „L” w celu uzyskania powierzchni dla następujących działalności:

- Oddziału Dziennej Chemioterapii z Poradnią Onkologiczną,

- Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych z Poradnią Hematologiczną,

- Centrum Innowacyjnych Terapii,

- Ewentualnie pomieszczeń biurowych.

Charakterystyczne parametry określające wielkość powierzchni obiektu objętego zakresem zamówienia:

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku		2 007,85 m2

- wysokość istniejącego budynku				       7,80 m

- powierzchnia użytkowa istniejącego budynku		3 095,66 m²

- kubatura istniejącego budynku			           14 082,92 m3

- długość istniejącego budynku				     73,36 m

- szerokość istniejącego budynku 			     27,34 m

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy należy sporządzić w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2013, Poz. 1129)

Część opisowa powinna zawierać opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, które należy określić podając wymagania dotyczące zakresu projektu budowlanego i wykonawczego uzyskania pozwoleń, przygotowania obszaru budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, wyposażenia budowlano-instalacyjnego, określając dla nich cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Część informacyjna powinna zawierać zestaw informacji opisujących teren przyszłej inwestycji, inwentaryzację istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania nadbudowy wraz 
z inwentaryzacją wymaganych do przeprowadzenia zadania instalacji i urządzeń, ekspertyzę konstrukcyjną, wskazanie ograniczeń wynikających z przepisów, ewentualne pomiary uciążliwości, wymagane prawem decyzje, oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo jako inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przywołane winny być przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Część graficzna winna zawierać inwentaryzację w niezbędnym zakresie, koncepcję rozwiązania architektonicznego zawierającą rozrysowane i uzgodnione z użytkownikiem wymagane funkcje

Obliczenie wartości zamówienia powinno być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Obliczenie wartości zamówienia dla omawianego postępowania powinno obejmować sumę:

- kosztów planowanych prac projektowych,

- kosztów robót budowlanych

- wartości robót uzupełniających

Wszystkie części opracowania powinny być sporządzone tak, aby zawierały pełny zakres informacji określonych rozporządzeniem i umożliwiających realizację inwestycji.