## Arkusz1
Projekt: "System pomiaru temperatury i wilgotności" ZAŁĄCZNIK A
Lp. | Budynek | Zakład | Piętro | Numer pomieszczenia (numeracja wg planów) | Ilość lodówek jednokomorowych | Ilość lodówek wielokomorowych | Czy będą ustawione szeregowo ? (TAK/NIE) | Przedziały temperturowe w st. C w lodówkach (zakres poprawny) | Przedział temperaturowy w pomieszczeniu w st. C - Zakr | Pomiar wilgotności % w pomieszczeniach (TAK/NIE) | Dodatkowe uwagi/potrzeby - wypisać np. Pojemnik z azotem, chłodnia
1 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.16/C.DL.2.21 | 6 | 1 | NIE | od 2 st C do 10 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
2 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | 6 | 0 | NIE | od 2 st C do 10 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
3 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | 1 | 0 | NIE | od 5 st C do 80 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | cieplarka |  | #REF! | #REF! | 0
4 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.16/C.DL.2.21 | 3 | 0 | NIE | od 30 st C do 40 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | urządzenie do rozmrażania osocza |  | #REF! | #REF! | 0
5 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | 2 | 0 | NIE | od -27 st C. do - 32 st. C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
6 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | 3 | 0 | NIE | od 2 st C do 6 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
7 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.25 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
8 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.45 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
9 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.46 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -9/-30 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
10 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.49 | 0 | 13 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
11 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.26 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
12 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.12/C.DL.2.11 | 0 | 3 | NIE | chłodziarka od +3/+16; zamrażarka -9/-30 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
13 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.47 | 0 | 3 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
14 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.44A | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
15 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.10 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
16 | C | Zakład Diagnostyki |  | brak informacji | 5 | 0 | NIE | od 2 st C do 6 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
17 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.53 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
18 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.50 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
19 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.55 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
20 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.56 | 1 | 0 | NIE | od 0 st. C do 10 st. C | od 18°C do 25 °C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
21 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.57 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od 0/+10; zamrażarka -15/-30 | od 18°C do 25 °C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
22 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.58 | 1 | 0 | NIE | od -15 st. C do - 30 st. C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
23 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.61 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
24 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.64 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
25 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | brak informacji | 1 | 1 | NIE | chłodziarka od 0/+10; zamrażarka -15/-30 | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
26 | G | Oddział Izotopowy | 2 | G.EN.2.75D | 4 | 0 | TAK | od -15 st. C do - 30st. C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
27 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.05 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | NIE | brak
28 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.06 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | NIE | brak
29 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.07 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 15°C do 25°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
30 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.08 | 3 | 0 | NIE | 1 xchłodziarka od +2/+8; 2x zamrażarka -10/-25 | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
31 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.09 | 3 | 1 | NIE | 3x chłodziarka od +2/+8, chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 15°C do 25°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
32 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.48a | 5 | 0 | NIE | zamrażarka skrzyniowa -10/-25 st C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
33 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.14 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | NIE | brak
34 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.15 | 2 | 0 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
35 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.16 | 1 | 0 | NIE | od 2 st C do 8 st C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
36 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.25a | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
37 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.10 | 0 | 4 | TAK | zamrażarka -65/-90 | od 17°C do 20°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
38 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.15 | 0 | 1 | NIE | zamrażarka -10/-30 | od 18°C do 23°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
39 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.56 | 7 | 0 | NIE | 2x zamrażarka(jednokomorowa 4 szufladowa -10/-25), 5x chłodnia ( jednokomorowa , 3 szufladowa chłodziarka od +2/+8) , 1x zamrażarka niskotemperaturowa ( -86 stopni C) | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
40 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.57 | 1 | 0 | NIE | od 2 st C do 8 st C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
41 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.14 | 0 | 2 | TAK | zamrażarka -10C/-30 | od 18°C do 23°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
42 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.11 | 0 | 2 | TAK | zamrażarka -10C/-30 | od 18°C do 23°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
43 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.10 | 0 | 1 | NIE | zamrażarka -10C/-30 | od 17°C do 20°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
44 | G | Apteka | -1 | G.AP-1.04 B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
45 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.26 | 2 | 1 | NIE | zamrażarka -10/-25 st C, chłodziarka od +2/+8 , chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 15°C do 25°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
46 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.12 | 1 | 0 | NIE | zamrażarka -10/-25 st C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
47 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.08 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
48 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.09 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
49 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.31a. | 0 | 0 | NIE | pomieszczenie chłodnicze (chłodnia +1 / +10°C) | pomieszczenie chłodnicze (chłodnia +1 / +10(°C) | NIE | pomieszczenie chłodnicze |  | #REF! | #REF! | 0
50 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.12 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
51 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.01 B | 1 | 0 | TAK | od -40°C do -10°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
52 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.14 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
53 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.16 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
54 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.21 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
55 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.22 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
56 | A | Blok Operacyjny | 3 | A.BO.3.01 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
57 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.30 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
58 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.31 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
59 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | -1 | G.AP-1.33 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 21°C | TAK | brak
60 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | -1 | G.AP-1.34 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 20°C | TAK | brak
61 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.01 B | 0 | 2 | TAK | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
62 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.40 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
63 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.02 | 2 | 1 | NIE | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
64 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.06 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
65 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.07 | 0 | 2 | TAK | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
66 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.10 | 0 | 2 | TAK | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
67 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.46 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
68 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW i PRACOWNIA ŻYWIENIA | -1 | G.AP-1.52 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
69 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.53 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
70 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Pracownia Cytostatyków | -1 | G.AP-1.54 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 21°C | TAK | brak
71 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.55 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
72 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | -1 | G.AP-1.35 | 0 | 1 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 21°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
73 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.56 | 0 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 2°C do 8°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
74 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.09. | 0 | 1 | NIE | 1 chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
75 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.10. | 0 | 1 | NIE | 1 chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
76 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.12. | 0 | 1 | NIE | 1 chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
77 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.13. | 1 | 1 | NIE | 1 jednokomorowa zamrażarka ( zamrażarka -30 / -10(°C)) , 1 wielokomorowa chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
78 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.15. | 1 | 0 | NIE | 1 szafa chłodnicza (chłodziarka +1 / +10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
79 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.17. | 1 | 1 | TAK | 1 jednokomorowa chłodziarka (chłodziarka +1 / +10(°C)) ,1 wielokomorowa chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
80 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.28. | 1 | 2 | TAK | 1 jednokomorowa chłodziarka (chłodziarka +1 / +10(°C)) ,2 wielokomorowa chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
81 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.31. | 3 | 0 | NIE | 1 jednokomorowa zamrażarka ( zamrażarka -30 / -10(°C)) , 2 jednokomorowa zamrażarka ( zamrażarka -85 / -40(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
82 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.58 | 0 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 2°C do 8°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
83 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.32. | 9 | 0 | NIE | 7 cieplarka (+ 20/+60(°C) , 2 cieplarka CO2 (+ 20/+60(°C) | od 15°C do 45°C | TAK | brak |  | #REF! | #REF! | 1
84 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.19 | 0 | 1 | NIE | lodówka [od 2 st. C do 8 st. C] | od 18°C do 23°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
85 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.18 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 23°C | NIE | brak
86 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.16 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 23°C | NIE | brak
87 | B | Angiografia | 1 | B.AN.1.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
88 | B | Angiografia | 1 | B.AN.1.30 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
89 | B | Diagnostyka Obrazowa | 0 | B.DO.0.60 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
90 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.16 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
91 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.10 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
92 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.09 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -15/-25 | od 20°C do 22°C | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
93 | D.HG | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.08 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 22°C | TAK | brak
94 | G | Serwerownia | -2 | G.-2.03A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
95 | H | Serwerownia | -2 | H.-2.03B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
96 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.13 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  | #REF! | #REF! | 0
97 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  |  |  | 0
98 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  |  |  | 0
99 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak |  |  |  | 0
100 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.52 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
101 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.49 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
102 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.36 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
103 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.35 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
104 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
105 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.58 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
106 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.61 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
107 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.62 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
108 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
109 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.64 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
110 | B | Hemodynamika | 1 | B.HD.1.66 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
111 | B | Hemodynamika | 1 | B.HD.1.70 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
112 | C | Poradnia chirurgii naczyniowej | 1 | C.HN.1.21 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
113 | C | Poradnia neurochirurgiczna | 1 | C.NH.1.25 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
114 | C | Poradnia neurologiczna | 1 | C.NL.1.33 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
115 | C | Poradnia transplantologiczna | 1 | C.TR.1.19 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
116 | C | Poradnia angiologiczna | 1 | C.AG.1.12 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
117 | C | Poradnia kardiologiczna | 1 | C.KR.1.08 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
118 | C | Poradnia okulistyczna | 1 | C.OK.1.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
119 | C | Zakład Teleradioterapii | -1 | C.T.-1.38 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
120 | C | Zespół brachyterapii | -1 | C.B.-1.07 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
121 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.39 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
122 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.08 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
123 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.10 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
124 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
125 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.29 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
126 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.86 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
127 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.21 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
128 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.25 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
129 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.29 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
130 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.36 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
131 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.41 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
132 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.45 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
133 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.77 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
134 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.91 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
135 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.90 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
136 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.107 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
137 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.105 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
138 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.86 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
139 | F | SOR | 1 | F.SR.1.118A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
140 | F | SOR | 1 | F.SR.1.03 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
141 | F | SOR | 1 | F.SR.1.04 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
142 | F | SOR | 1 | F.SR.1.05 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
143 | F | SOR | 1 | F.SR.1.06 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
144 | F | SOR | 1 | F.SR.1.42 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
145 | F | SOR | 1 | F.SR.1.71 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
146 | F | SOR | 1 | F.SR.1.91 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
147 | G | Centrum Komór Hiperbarycznych | -1 | G.CKH.-1.04 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
148 | G | Centrum Komór Hiperbarycznych | -1 | G.CKH.-1.08 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
149 | G | Oddział Łóżkowy - neurologia_udary | 2 | G.NU.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
150 | G | Oddział Łóżkowy - Angiologia | 1 | G.AN.1.28 | 2 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
151 | G | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Ogólna | 3 | G.CHI.3.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
152 | G | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Ogólna | 3 | G.CHI.3.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
153 | G | Oddział Łóżkowy - Dermatologia, wenerologia | 0 | G.DE.0.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
154 | G | Oddział Łóżkowy - Endokrynologia | 2 | G.EN..2.28 | 2 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
155 | G | Oddział Łóżkowy - Kardiologia Inwazyjna | 1 | G.KI.1.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
156 | G | Oddział Łóżkowy - Neurochirurgia | 5 | G.NCH.5.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
157 | G | Oddział Łóżkowy - Neurochirurgia | 5 | G.NCH.5.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
158 | G | Oddział Łóżkowy - Okulistyka | 0 | G.OK.0.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
159 | G | Oddział Łóżkowy - Urologia | 4 | G.UR.4.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
160 | G | Oddział Łóżkowy - Urologia | 4 | G.UR.4.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
161 | H | Oddział Łóżkowy - Otolaryngologia | 4 | H.OTL.4.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
162 | H | Oddział Łóżkowy - Otolaryngologia | 4 | H.OTL.4.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
163 | H | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Naczyniowa i Transplantologia | 5 | H.NT.5.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
164 | H | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Twarzowo - Szczękowa | 5 | H.TSZ.5.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
165 | H | Oddział Łóżkowy - Ginekologia | 3 | H.GI.3.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
166 | H | Oddział Łóżkowy - Neurologia | 2 | H.NEU.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
167 | H | Oddział Łóżkowy - Neurologia | 2 | H.NEU.2.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
168 | H | Oddział Łóżkowy - Onkologia Kliniczna | 3 | H.OK.3.29 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
169 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.13 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
170 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.14 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
171 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.20 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
172 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.58 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
173 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.96 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
174 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.104 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
175 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.13A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
176 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.17A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
177 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.21 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
178 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.24 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
179 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
180 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
181 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.32 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
182 | I | Oddział Łóżkowy - Alergologia | 2 | I.AL.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
183 | I | Oddział Łóżkowy - Onkologia | 3 | I.ON.3.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
184 | I | Oddział Łóżkowy - Onkologia | 3 | I.ON.3.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
185 | I | Oddział Łóżkowy - Choroby Wewnętrzne | 0 | I.CHW.0.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
186 | I | Oddział Łóżkowy - Diabetologia | 0 | I.DB.0.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
187 | I | Oddział Łóżkowy - Gastroenterologia | 4 | I.GAS.4.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
188 | I | Oddział Łóżkowy - Hematologia | 1 | I.HEM.1.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
189 | I | Oddział Łóżkowy - Hematologia | 1 | I.HEM.1.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
190 | I | Oddział Łóżkowy - Immunologia Kliniczna i Reumatologia | 2 | I.IM.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
191 | I | Oddział Łóżkowy - Nefrologia | -1 | I.NEF.-1.31 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
192 | I | Oddział Łóżkowy - Ortopedia | 5 | I.ORT.5.63 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
193 | I | Oddział Łóżkowy - Ortopedia | 5 | I.ORT.5.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
194 | I | Oddział Łóżkowy - Toksykologia | 4 | I.TOK.4.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
195 | J | Oddział Zakaźny | 1 | J.1.34 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
196 | J | Oddział Zakaźny | 0 | J.0.07 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
197 | J | Oddział Zakaźny | 1 | J.1.37 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
198 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.41 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
199 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.42 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 20⁰C | TAK | brak
200 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.44 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
201 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.45 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 20⁰C | TAK | brak
202 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.13 | 1 | 0 | NIE | od 2⁰ do 15⁰C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
203 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.23 | 4 | 0 | NIE | od 2⁰ do 15⁰C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
204 | F | MAG. ODPADÓW MED Z PRZEDSIONKIEM | -1 | F.MAG -1.12 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
205 | F | MAG. ODPADÓW MED | -1 | F.MAG -1.15 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
206 | G | MAG. ODPADÓW MED | -2 | G. -2.02 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
207 | I | PODZIEMIA | -2 | I -2.03A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
208 | J | MAG. ODPADÓW MED | 0 | J. 0.27 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
209 | H | MAG. ODPADÓW MED | -2 | H. -2.03A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
-20
20