## Arkusz1
Projekt: "System pomiaru temperatury i wilgotności" ZAŁĄCZNIK A
Lp. | Budynek | Zakład | Piętro | Numer pomieszczenia (numeracja wg planów) | nazwa pomieszczenia (roboczo) | Numer pomieszczenia (numeracja wg tabliczek) | Ilość lodówek jednokomorowych | Ilość lodówek wielokomorowych | Czy będą ustawione szeregowo ? (TAK/NIE) | Przedziały temperturowe w st. C w lodówkach (zakres poprawny) | Przedział temperaturowy w pomieszczeniu w st. C - Zakr | Pomiar wilgotności % w pomieszczeniach (TAK/NIE) | Dodatkowe uwagi/potrzeby - wypisać np. Pojemnik z azotem, chłodnia
1 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.16/C.DL.2.21 | bank krwi/ekspedycja | C.DL.2.34B/2.35 | 6 | 1 | NIE | od 2 st C do 10 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | lodówki rozmieszczone w 2 pomieszczeniach oraz temperatura mierzona w 2 pomieszczeniach
2 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | serologia | C.DL.2.31 | 6 | 0 | NIE | od 2 st C do 10 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
3 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | serologia | C.DL.2.31 | 1 | 0 | NIE | od 5 st C do 80 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | cieplarka
4 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.16/C.DL.2.21 | bank krwi/ekspedycja | C.DL.2.34B/2.35 | 3 | 0 | NIE | od 30 st C do 40 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | urządzenie do rozmrażania osocza, lodówki rozmieszczone w 2 pomieszczeniach oraz temperatura mierzona w 2 pomieszczeniach
5 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | serologia | C.DL.2.31 | 2 | 0 | NIE | od -27 st C. do - 32 st. C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
6 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.15 | serologia | C.DL.2.31 | 3 | 0 | NIE | od 2 st C do 6 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
7 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.25 | przyjęcie materiału | C.DL.2.33 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
8 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.45 | analityka | C.DL.2.19 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
9 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.46 | analityka - mocz | C.DL.2.18 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -9/-30 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
10 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.49 | biochemia | C.DL.2.09 | 0 | 13 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
11 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.26 | pracownia | C.DL.2.27 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
12 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.12/C.DL.2.11 | toksykologia | C.DL.2.26/C.DL 2.28 | 0 | 3 | NIE | chłodziarka od +3/+16; zamrażarka -9/-30 | od 18°C do 25 °C | NIE | lodówki rozmieszczone w 2 pomieszczeniach oraz temperatura mierzona w 2 pomieszczeniach
13 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.47 | preanalityka | C.DL.2.11 | 0 | 3 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
14 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.44A | rezerwa/pracownia lab | C.DL.2.20 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
15 | C | Zakład Diagnostyki | 2 | C.DL.2.10 | badania pilne | C.DL.2.07 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
16 | C | Zakład Diagnostyki | - | brak informacji | lodówki na pozostałości po przetoczeniach | J.0.07/I.-2.08 | 2 | 0 | NIE | od 2 st C do 6 st C | od 18°C do 25 °C | NIE | lodówki na pozostałości po przetoczeniach,lodówki rozmieszczone w 2 pomieszczeniach
17 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.53 | SPECT CT | B.MN -1.20B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
18 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.50 | GAMMA KAMERA | B.MN -1.20A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
19 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.55 | PRZYGOTOWANIE RADIOFARM | B.MN -1.07 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
20 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.56 | KONTROLA JAKOŚCI | B.MN -1.07B | 1 | 0 | NIE | od 0 st. C do 10 st. C | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
21 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.57 | MAG. ŹRÓDEŁ PROM. / MAG. PRACOWNI IZOTOPOWEJ | B.MN -1.21 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od 0/+10; zamrażarka -15/-30 | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
22 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.58 | MAG.ODP.PROM. | B.MN -1.22 | 1 | 0 | NIE | od -15 st. C do - 30 st. C | Brak pomiaru | NIE | brak
23 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.61 | PET / CT | B.MN -1.23A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
24 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN.-1.64 | PET / MRI | B.MN -1.23B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
25 | B | Medycyna Nuklearna | -1 | B.MN. | APLIKACJA | B.MN -1.08 | 1 | 1 | NIE | chłodziarka od 0/+10; zamrażarka -15/-30 | Brak pomiaru | NIE | brak
26 | G | Oddział Izotopowy | 2 | G.EN.2.75D | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (endokrynologia) | G.EN 2.37C | 4 | 0 | TAK | od -15 st. C do - 30st. C | od 18°C do 25 °C | NIE | brak
27 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.05 | pracownia formalinowa | D.ZP.-1.14 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | NIE | brak
28 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.06 | procesory | D.ZP.-1.17 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | NIE | brak
29 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.07 | zatapianie/histopatologia | D.ZP.-1.30 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 15°C do 25°C | NIE | brak
30 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.08 | krojenie/barwienie | D.ZP.-1.28 | 3 | 0 | NIE | 1 xchłodziarka od +2/+8; 2x zamrażarka -10/-25 | Brak pomiaru | NIE | brak
31 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.09 | immunohistochemia | D.ZP.-1.25 | 3 | 1 | NIE | 3x chłodziarka od +2/+8, chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 15°C do 25°C | NIE | brak
32 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.48a | chłodnia | D.ZP.-1.32 | 5 | 0 | NIE | zamrażarka skrzyniowa -10/-25 st C | Brak pomiaru | NIE | brak
33 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.14 | mikroskop elektronowy | D.ZP.-1.07A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | NIE | brak
34 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.15 | p. molekularna | D.ZP.-1.07 | 2 | 0 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | Brak pomiaru | NIE | brak
35 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.16 | cytologia | D.ZP.-1.04 | 1 | 0 | NIE | od 2 st C do 8 st C | Brak pomiaru | NIE | brak
36 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.25a | neuropatologia | D.ZP.-1.08 | 0 | 2 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | Brak pomiaru | NIE | brak
37 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.10 | pomieszczenie mrożeniowe | D.HG.2.34 | 0 | 4 | TAK | zamrażarka -65/-90 | od 17°C do 20°C | TAK | brak
38 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.15 | zmjywalnia/przygotowanie preparatów | D.HG.2.41 | 0 | 1 | NIE | zamrażarka -10/-30 | od 18°C do 23°C | NIE | brak
39 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.56 | chłodnia | D.ZP.-1.38 | 7 | 0 | NIE | 2x zamrażarka(jednokomorowa 4 szufladowa -10/-25), 5x chłodnia ( jednokomorowa , 3 szufladowa chłodziarka od +2/+8) , 1x zamrażarka niskotemperaturowa (od 60 do -85 stopni C) | Brak pomiaru | NIE | brak
40 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.57 | sala sekcyjna | D.ZP.-1.39a | 1 | 0 | NIE | od 2 st C do 8 st C | Brak pomiaru | NIE | brak
41 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.14 | cytogenetyka | D.HG.2.39 | 0 | 2 | TAK | zamrażarka -10C/-30 | od 18°C do 23°C | TAK | brak
42 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.11 | pre pcr/diagn. Molekularna | D.HG.2.36 | 0 | 2 | TAK | zamrażarka -10C/-30 | od 18°C do 23°C | NIE | brak
43 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.10 | pomieszczenie mrożeniowe | D.HG.2.34 | 0 | 1 | NIE | zamrażarka -10C/-30 | od 17°C do 20°C | TAK | brak
44 | G | Apteka | -1 | G.AP-1.04 B | Unit Dose | G.-1.36 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
45 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.26 | Magazyn | G.-1.44A | 2 | 1 | NIE | zamrażarka -10/-25 st C, chłodziarka od +2/+8 , chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -10/-25 | od 15°C do 25°C | NIE | brak
46 | D | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM | -1 | D.1.12 | Programy terapeutyczne | G.-1.43 | 1 | 0 | NIE | zamrażarka -10/-25 st C | Brak pomiaru | NIE | brak
47 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.08 | Magazyn preparatów do dezynfekcji | G.-1.32 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
48 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.09 | Magazyn szkła | G.-1.31 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
49 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.31a. | Magazyn Ekspedycja | G.-1.39 | 0 | 0 | NIE | pomieszczenie chłodnicze (chłodnia +1 / +10°C) | pomieszczenie chłodnicze (chłodnia +1 / +10(°C) | NIE | pomieszczenie chłodnicze
50 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.12 | Laboratorium galenowe maści | G.-1.22 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
51 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.01 B | Magazyn | G.-1.44A | 1 | 0 | TAK | od -40°C do -10°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
52 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.14 | Receptura | G.-1.20 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
53 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.16 | Receptura aseptyczna boks jalowy | G.-1.17A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
54 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.21 | Magazyn produktów gotowych | G.-1.17D | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
55 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.22 | Apteka Receptura | G.-1.21 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
56 | A | Blok Operacyjny | 3 | A.BO.3.01 | Komora przyjęć | G.-1.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
57 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.30 | Apteka Receptura | G.-1.17A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
58 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.31 | Apteka Receptura | G.-1.17D | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
59 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | -1 | G.AP-1.33 | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | G.-1.15A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 21°C | TAK | brak
60 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | -1 | G.AP-1.34 | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | G.-1.15 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 20°C | TAK | brak
61 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.01 B | śluza | G.-1.13D | 0 | 2 | TAK | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
62 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.40 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | G.-1.13A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
63 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.02 | Izba Ekspedycyjna | G.-1.40 | 2 | 1 | NIE | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
64 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.06 | Magazyn środków spozywczych | G.-1.38 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
65 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.07 | Magazyn leków gotowych | G.-1.37 | 0 | 2 | TAK | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
66 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.10 | Magazyn płynów infuzyjnych | G.-1.26 | 0 | 2 | TAK | od 2°C do 8°C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
67 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.46 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | G.-1.34 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
68 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW i PRACOWNIA ŻYWIENIA | -1 | G.AP-1.52 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW i PRACOWNIA ŻYWIENIA | G.-1.34 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
69 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.53 | Apteka Leki Gotowe | G.-1.33 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
70 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Pracownia Cytostatyków | -1 | G.AP-1.54 | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Pracownia Cytostatyków | G.-1.54 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 19°C do 21°C | TAK | brak
71 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.55 | Apteka Receptura | G.-1.30 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 25°C | TAK | brak
72 | G | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | -1 | G.AP-1.35 | Apteka Pracownia Żywienia Pozajelitowego | G.-1.15B | 0 | 1 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 21°C | TAK | brak
73 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.56 | Apteka Leki Gotowe | G.-1.28A | 0 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 2°C do 8°C | NIE | brak
74 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.09. | diagnostyka molekularna | G.-1.10A | 0 | 1 | NIE | 1 chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
75 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.10. | diagnostyka molekularna | G.-1.34 | 0 | 1 | NIE | 1 chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
76 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.12. | mykologia | D.MI.2.17 | 0 | 1 | NIE | 1 chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
77 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.13. | bakteriologia ogólna | D.MI.2.18 | 1 | 1 | NIE | 1 jednokomorowa zamrażarka ( zamrażarka -30 / -10(°C)) , 1 wielokomorowa chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
78 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.15. | przygotowanie próbek | D.MI.2.20 | 1 | 0 | NIE | 1 szafa chłodnicza (chłodziarka +1 / +10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
79 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.17. | diagnostyka molekularna | D.MI.2.23 | 1 | 1 | TAK | 1 jednokomorowa chłodziarka (chłodziarka +1 / +10(°C)) ,1 wielokomorowa chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
80 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.28. | odpadki | D.MI.2.25 | 1 | 2 | TAK | 1 jednokomorowa chłodziarka (chłodziarka +1 / +10(°C)) ,2 wielokomorowa chłodziarko-zamrażarka (chłodziarka +1 / +10(°C) zamrażarka -30 / -10(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
81 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.31. | chłodziarki | D.MI.2.21 | 3 | 0 | NIE | 1 jednokomorowa zamrażarka ( zamrażarka -30 / -10(°C)) , 2 jednokomorowa zamrażarka ( zamrażarka -85 / -40(°C)) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
82 | G | Apteka Leki Gotowe | -1 | G.AP-1.58 | Apteka Leki Gotowe | G.-1.28B | 0 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 2°C do 8°C | NIE | brak
83 | D | Zakład Mikrobiologii | 2 | D.MI.2.32. | ceplarki | G.-1.33 | 9 | 0 | NIE | 7 cieplarka (+ 20/+60(°C) , 2 cieplarka CO2 (+ 20/+60(°C) | od 15°C do 45°C | TAK | brak
84 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.19 | PCP | G.-1.54 | 0 | 1 | NIE | lodówka [od 2 st. C do 8 st. C] | od 18°C do 23°C | NIE | brak
85 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.18 | PCP | G.-1.30 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 23°C | NIE | brak
86 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.16 | pom. Porządkowe | G.-1.28A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 23°C | NIE | brak
87 | B | Angiografia | 1 | B.AN.1.27 | przygotowanie pacjenta | G.-1.28B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
88 | B | Angiografia | 1 | B.AN.1.30 | sala wybudzeniowa | B.AN.1.22 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
89 | B | Diagnostyka Obrazowa | 0 | B.DO.0.60 | biopsja | B.DO.0.32 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
90 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.16 | p. odcinka dolnego | B.EN.2.09 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
91 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.10 | p. odcinka dolnego | B.EN.2.16 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
92 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.09 | diagnostyka molekularna | D.HG.2.32 | 0 | 1 | NIE | chłodziarka od +2/+8; zamrażarka -15/-25 | od 20°C do 22°C | NIE | brak
93 | D | Zakład Diagnostyki Hematologicznej | 2 | D.HG.2.08 | termocyklery/diagnostyka molekularna | D.HG.2.31A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 22°C | TAK | brak
94 | G | Serwerownia | -2 | G.-2.03A | Serwerownia | G.-2.09 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
95 | H | Serwerownia | -2 | H.-2.03B | Serwerownia | H.-2.06A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25 °C | TAK | brak
96 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.13 | p. odcinka dolnego | B.EN.2.12 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
97 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.28 | p. odcinka górnego | B.EN.2.02 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
98 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.27 | p. odcinka górnego | B.EN.2.03 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
99 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.28 |  |  | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
100 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.52 | przygotowanie pacjenta | B.EN.2.23 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
101 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.49 | przygotowanie pacjenta | B.EN.2.24 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
102 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.36 | przygotowanie pacjenta | B.EN.2.06 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
103 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.35 | przygotowanie pacjenta | B.EN.2.05 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
104 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.46 | ultra przewodu pokarm | B.EN.2.10 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
105 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.58 | endo RTG | B.EN.2.21 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
106 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.61 | endo RTG | B.EN.2.25 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
107 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.62 | endo ukł. Oddechowego/Bronchoskopia | B.EN.2.26 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
108 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.63 | ultra ukł/oddechowego (EBUS) | B.EN.2.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
109 | B | ENDOSKOPIA | 2 | B.EN.2.64 | sala wybudzeniowa | B.EN.2.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
110 | B | Hemodynamika | 1 | B.HD.1.66 | przygotowanie pacjenta | B.HD.1.26 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
111 | B | Hemodynamika | 1 | B.HD.1.70 | sala wybudzeniowa | B.HD.1.30 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
112 | C | Poradnia chirurgii naczyniowej | 1 | C.HN.1.21 | poradnia gastrologiczna | D.RP.1.02/D.RP.1.03 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
113 | C | Poradnia neurochirurgiczna | 1 | C.NH.1.25 | poradnia endokrynologiczna | D.RP.1.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
114 | C | Poradnia neurologiczna | 1 | C.NL.1.33 | poradnia neurologiczna | D.UR.1.45 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
115 | C | Poradnia transplantologiczna | 1 | C.TR.1.19 | punkt pobrań | D.HO.0.13 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
116 | C | Poradnia angiologiczna | 1 | C.AG.1.12 | poradnia pulmonologiczna | C.NL.1.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
117 | C | Poradnia kardiologiczna | 1 | C.KR.1.08 | punkt pobrań | D.RE.1.50 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
118 | C | Poradnia okulistyczna | 1 | C.OK.1.28 | punkt pobrań | D.RP.1.12 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
119 | C | Zakład Teleradioterapii | -1 | C.T.-1.38 | gabiner zabiegowy | C.T.-1.19 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
120 | C | Zespół brachyterapii | -1 | C.B.-1.07 | przygotowanie pacjenta | C.B.-1.06 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
121 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.39 | laboratorium szybkich analiz | F.BO.3.40 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
122 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.08 | obszar przygotowania pacjenta | F.BO.3.35A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
123 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.10 | obszar przygotowania pacjenta | F.BO.3.34A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
124 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.27 | obszar przygotowania pacjenta | F.BO.3.26A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
125 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO.3.29 | obszar przygotowania pacjenta | F.BO.3.25A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
126 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.86 | laboratorium | F.OIT.2.20 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
127 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.21 | nadzór | F.OIT.2.57B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
128 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.25 | nadzór | F.OIT.2.55B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
129 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.29 | nadzór | F.OIT.2.49B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
130 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.36 | nadzór | F.OIT.2.43B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
131 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.41 | nadzór | F.OIT.2.36B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
132 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.45 | nadzór | F.OIT.2.31B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
133 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.77 | sala buforowa | F.OIT.2.05 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
134 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.91 | sala zabiegowa | F.OIT.2.32 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
135 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.90 | sala zabiegowa | F.OIT.2.33 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
136 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.107 | sala zabiegowa | F.OIT.2.52 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
137 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.105 | sala zabiegowa | F.OIT.2.42 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
138 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.86 |  |  | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
139 | F | SOR | 1 | F.SR.1.118A | magazyn leków | F.SR.1.10 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
140 | F | SOR | 1 | F.SR.1.03 | wstępna IT | F.SR.1.32 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
141 | F | SOR | 1 | F.SR.1.04 | sala resuscytacyjno-zabiegowa | F.SR.1.30 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
142 | F | SOR | 1 | F.SR.1.05 | sala resuscytacyjno-zabiegowa | F.SR.1.28 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
143 | F | SOR | 1 | F.SR.1.06 | sala resuscytacyjno-zabiegowa | F.SR.1.26A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
144 | F | SOR | 1 | F.SR.1.42 | sala endoskopowa | F.SR.1.52 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
145 | F | SOR | 1 | F.SR.1.71 | punkt przygotowań piel. | F.SR.1.39 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
146 | F | SOR | 1 | F.SR.1.91 | sala buforowa | F.SR.1.27 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
147 | G | Centrum Komór Hiperbarycznych | -1 | G.CKH.-1.04 | monokomora | G.CKH.-1.08 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
148 | G | Centrum Komór Hiperbarycznych | -1 | G.CKH.-1.08 | komora hiperbaryczna | G.CKH.-1.09 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
149 | G | Oddział Łóżkowy - neurologia_udary | 2 | G.NU.2.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (endokrynologia) | G.EN.2.43 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
150 | G | Oddział Łóżkowy - Angiologia | 1 | G.AN.1.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (kardiologia) | G.KCH 1.42 | 2 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
151 | G | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Ogólna | 3 | G.CHI.3.63 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (ortopedia) | G.CHT 3.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
152 | G | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Ogólna | 3 | G.CHI.3.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (ortopedia) | G.CHT 3.17 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
153 | G | Oddział Łóżkowy - Dermatologia, wenerologia | 0 | G.DE.0.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (kardiologia) | G.KRH.0.47 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
154 | G | Oddział Łóżkowy - Endokrynologia | 2 | G.EN..2.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (endokrynologia) | G.EN 2.19 | 2 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
155 | G | Oddział Łóżkowy - Kardiologia Inwazyjna | 1 | G.KI.1.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (kardiologia) | G.KA 1.17 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
156 | G | Oddział Łóżkowy - Neurochirurgia | 5 | G.NCH.5.63 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (neurochirurgia) | G.NCH 5.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
157 | G | Oddział Łóżkowy - Neurochirurgia | 5 | G.NCH.5.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (neurochirurgia) | G.NCH 5.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
158 | G | Oddział Łóżkowy - Okulistyka | 0 | G.OK.0.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (kardiologia) | G.KRH 0.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
159 | G | Oddział Łóżkowy - Urologia | 4 | G.UR.4.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (chirurgia) | G.ORT 4.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
160 | G | Oddział Łóżkowy - Urologia | 4 | G.UR.4.63 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (chirurgia) | G.ORT 4.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
161 | H | Oddział Łóżkowy - Otolaryngologia | 4 | H.OTL.4.63 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (toksykolofia) | H.OTL 4.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
162 | H | Oddział Łóżkowy - Otolaryngologia | 4 | H.OTL.4.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (ginekologia) | H.OTL 4.17 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
163 | H | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Naczyniowa i Transplantologia | 5 | H.NT.5.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (otolaryngologia)\ | H.HEM 5.44A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
164 | H | Oddział Łóżkowy - Chirurgia Twarzowo - Szczękowa | 5 | H.TSZ.5.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK 9chirurgia twarzowo-szczękowa) | H.TSZ 5.15A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
165 | H | Oddział Łóżkowy - Ginekologia | 3 | H.GI.3.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (chirurgia) | H.GI 3.17 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
166 | H | Oddział Łóżkowy - Neurologia | 2 | H.NEU.2.28 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (neurologia) | N.NEU 2.17 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
167 | H | Oddział Łóżkowy - Neurologia | 2 | H.NEU.2.63 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (neurologia) | N.NEU 2.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
168 | H | Oddział Łóżkowy - Onkologia Kliniczna | 3 | H.OK.3.29 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK (chirurgia) | H.CHI 3.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
169 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.13 | pokój pielęgniarek | H.UR.1.07 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
170 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.14 | sala wybudzeniowa | H.UR.1.08 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
171 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.20 | punkt przygotowań pielegniarki (urologia) | H.UR.1.15 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
172 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.58 | punkt przygotowań pielegniarki (urologia) | H.UR.1.40 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
173 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.96 | pokój przygotowań | H.UR.1.05C | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
174 | H | Oddział Łóżkowy - Zespół 1 - dniowej hospitalizacji | 1 | H.1.DH.1.104 | pokój przygotowań | H.UR.1.12C | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
175 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.13A | pomieszczenie przygotowawcze | I.DI.-1.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
176 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.17A | punkt pielegniarski | I.DI.-1.38B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
177 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.21 | pokój dializ | I.DI.-1.56 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
178 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.24 | pokój dializ | I.DI.-1.47 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
179 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.27 | pokój dializ | I.DI.-1.50 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
180 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.28 | pokój dializ | I.DI.-1.53 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
181 | I | Oddział Dializ | -1 | I.DI.-1.32 | pokój dializ | I.DI.-1.43 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
182 | I | Oddział Łóżkowy - Alergologia | 2 | I.AL.2.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.AL.2.43 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
183 | I | Oddział Łóżkowy - Onkologia | 3 | I.ON.3.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.IM.3.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
184 | I | Oddział Łóżkowy - Onkologia | 3 | I.ON.3.63 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.GAS.3.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
185 | I | Oddział Łóżkowy - Choroby Wewnętrzne | 0 | I.CHW.0.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.CHW.0.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
186 | I | Oddział Łóżkowy - Diabetologia | 0 | I.DB.0.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.CHW.0.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
187 | I | Oddział Łóżkowy - Gastroenterologia | 4 | I.GAS.4.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.TOK.4.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
188 | I | Oddział Łóżkowy - Hematologia | 1 | I.HEM.1.63 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.DB.1.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
189 | I | Oddział Łóżkowy - Hematologia | 1 | I.HEM.1.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.NA.1.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
190 | I | Oddział Łóżkowy - Immunologia Kliniczna i Reumatologia | 2 | I.IM.2.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.PU..2.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
191 | I | Oddział Łóżkowy - Nefrologia | -1 | I.NEF.-1.31 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.NEF.-1.17 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
192 | I | Oddział Łóżkowy - Ortopedia | 5 | I.ORT.5.63 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.HEM.5.46 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
193 | I | Oddział Łóżkowy - Ortopedia | 5 | I.ORT.5.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.HEM.5.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
194 | I | Oddział Łóżkowy - Toksykologia | 4 | I.TOK.4.28 | punkt przygotowań (pielęgniarki) | I.TOK.4.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
195 | J | Oddział Zakaźny | 1 | J.1.34 | magazyn odpadów medycznych | J. 0.18 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
196 | J | Oddział Zakaźny | 0 | J.0.07 | punkt pielegniarski | J. 0.10 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
197 | J | Oddział Zakaźny | 1 | J.1.37 | pokój przygotowań | J. 1.12A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | Brak pomiaru | NIE | brak
198 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.41 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | G.-1.13B | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
199 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.42 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | G.-1.13 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 20⁰C | TAK | brak
200 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.44 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | G.-1.11 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 22⁰C | TAK | brak
201 | G | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -1 | G.AP-1.45 | APTEKA-PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | G.-1.10 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 19°C do 20⁰C | TAK | brak
202 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.13 | Laboratorium galenowe ciecze | G.-1.21 | 1 | 0 | NIE | od 2⁰ do 15⁰C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
203 | G | Apteka Receptura | -1 | G.AP-1.23 | Apteka Receptura | G.-1.20 | 4 | 0 | NIE | od 2⁰ do 15⁰C | od 15°C do 25°C | TAK | brak
204 | F | MAG. ODPADÓW MED Z PRZEDSIONKIEM | -1 | F.MAG -1.12 | magazyn odpadów medycznych | F.MAG.-1.04 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
205 | F | MAG. ODPADÓW MED | -1 | F.MAG -1.15 | magazyn odpadów medycznych | F.MAG.-1.03 | 1 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
206 | G | MAG. ODPADÓW MED | -2 | G. -2.02 | magazyn odpadów medycznych | G.-2.02 | 1 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
207 | I | PODZIEMIA | -2 | I -2.03A | odpady | I. -2.09 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
208 | J | MAG. ODPADÓW MED | 0 | J. 0.27 | magazyn odpadów medycznych | J. 0.07 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
209 | H | MAG. ODPADÓW MED | -2 | H. -2.03A | magazyn odpadów medycznych | H.-2.03 | 1 | 0 | NIE | NIE | od 10°C do 18°C | NIE | brak
210 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.01 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
211 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.02 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
212 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.03 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
213 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.04 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
214 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.05 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
215 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.06 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
216 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.07 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
217 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.08 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
218 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.09 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
219 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.10 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
220 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.11 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
221 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.12 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
222 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.13 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
223 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.14 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
224 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.15 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
225 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.16 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
226 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.17 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
227 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.18 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
228 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.19A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
229 | F | Blok Operacyjny | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA OPERACYJNA | F.BO.3.20 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
230 | A | Oddział nadzoru poznieczuleniowego | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA POZNIECZ. WIELOSTANOW. | A.BO.3.13 | 2 | 0 | TAK | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
231 | A | Oddział nadzoru poznieczuleniowego | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA POZNIECZULENIOWA 1-OS. | A.BO.3.16 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
232 | A | Oddział nadzoru poznieczuleniowego | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA POZNIECZULENIOWA 1-OS. | A.BO.3.17 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
233 | A | Oddział nadzoru poznieczuleniowego | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA POZNIECZULENIOWA 1-OS. | A.BO.3.18 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
234 | A | Oddział nadzoru poznieczuleniowego | 3 | BRAK INFORMACJI | SALA POZNIECZULENIOWA 1-OS. | A.BO.3.19 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
235 | A | Oddział nadzoru poznieczuleniowego | 3 | BRAK INFORMACJI | MAGAZYN CZYSTY | A.BO.3.18A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
236 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.15 | IZOLATKA | F.OIT.2.11 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
237 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.16 | IZOLATKA | F.OIT.2.15 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
238 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.47 | IZOLATKA | F.OIT.2.19 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
239 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.48 | IZOLATKA | F.OIT.2.16 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
240 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.18 | NADZÓR | F.OIT.2.13 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
241 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.19 | NADZÓR | F.OIT.2.15A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
242 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.22 | MAGAZYN PODRĘCZNY | F.OIT.2.57A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
243 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.44 | MAGAZYN PODRĘCZNY | F.OIT.2.31A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
244 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.26 | MAGAZYN PODRĘCZNY | F.OIT.2.55A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
245 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.30 | MAGAZYN PODRĘCZNY | F.OIT.2.49A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
246 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.37 | MAGAZYN PODRĘCZNY | F.OIT.2.43A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
247 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.40 | MAGAZYN PODRĘCZNY | F.OIT.2.36A | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
248 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.95 | MAGAZYN | F.OIT.2.56 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
249 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.95A | MAGAZYN | F.OIT.2.35 | 1 | 0 | NIE | od 2°C do 8°C | od 18°C do 25°C | NIE | brak
250 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.96 | MAGAZYN | F.OIT.2.37 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
251 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.108 | MAGAZYN | F.OIT.2.50A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
252 | F | OAiIT | 2 | F.OIT.2.105A | MAGAZYN | F.OIT.2.41 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 25°C | NIE | brak
253 | F | Blok Operacyjny | 3 | A.BO | MAG. MATERIAŁÓW JAŁOWYCH / MAG. BIELIZNY CZYSTEJ | F.BO 3.06 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 20°C | NIE | brak
254 | F | Blok Operacyjny | 3 | A.BO | PRO MORTE | F.BO 3.06A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
255 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO | OBSZAR PRZYG. PACJENTA | F.BO 3.35A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
256 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO | POM. DOZORU | F.BO 3.35 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
257 | F | Blok Operacyjny | 3 | F.BO | MAGAZYN | F.BO 3.32 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
258 | F | Blok Operacyjny | 0 | F.CS | MAG. MATERIAŁÓW STERYLNYCH | F.CS 0.17B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 20°C | NIE | brak
259 | F | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 0 | F.CS | MAG. MATERIAŁÓW STERYLNYCH | F.CS 0.17B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 20°C | NIE | brak
260 | F | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 0 | F.CS | STREFA CZYSTA PAKOWANIE NARZĘDZI / OBSZAR PRACY | F.CS 0.26B | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
261 | F | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 0 | F.CS | MAG. ŚRODKÓW DEZ. I SYSTEM DOZOWANIA | F.CS 0.23 | 1 | 0 | NIE | od 0°C do 4°C | od 18°C do 24°C | NIE | brak
262 | F | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 0 | F.CS | POM. NADZORU / MAG. IMPLANTÓW | F.CS 0.17A | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
263 | F | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 0 | F.CS | MAG. MAT. STERYLIZOWANYCH GAZOWO | F.CS 0.17D | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 20°C | NIE | brak
264 | F | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 0 | F.CS | STERYL. ZIMNA | F.CS 0.17E | 0 | 0 | NIE | NIE | od 18°C do 24°C | NIE | brak
265 | F | Blok Operacyjny | 3 | A.BO3.20 | magazyn materiału sterylnego | A.BO3.20 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 20°C | NIE | brak
266 | F | Blok Operacyjny | 3 | A.BO3.18 | magazyn materiału sterylnego | A.BO3.18 | 0 | 0 | NIE | NIE | od 15°C do 20°C | NIE | brak