Załącznik nr 10

Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego in vitro do oznaczania przeciwciał anty-Parvowirus B19 IgM  (jakościowo) w ludzkiej surowicy lub osoczu

Część 14 poz. 1

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciw Parvowirusowi B19 w surowicy, osoczu ludzkim (EDTA), wykorzystujący metodę „sandwich”. |  |
| # 2 | # Zestaw zawierający bufor do rozcieńczeń próbek i bufor do płukania, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną do zabezpieczenia dołków podczas inkubacji. |  |
| # 3 | # Termin stabilności buforu do płukania po rozcieńczeniu (1x) 2 tygodnie lub dłuższy. |  |
| # 4 | # Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm. |  |
| # 5 | # Czułość wykrywania przeciwciał ≥96%, swoistość testu ≥96% |  |
| # 6 | # Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego). |  |
| # 7 | # Instrukcja wykonania w języku polskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu i dodatkowo instrukcja w języku angielskim |  |
| # 8 | # Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| # 9 | # Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał # (IgG i IgM) |  |
| 10 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

# Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego in vitro do oznaczania przeciwciał anty-Parvowirus B19 IgG (ilościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy lub osoczu

Część 14 poz. 2

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciw Parvowirusowi B19 w surowicy, osoczu ludzkim (EDTA), wykorzystujący metodę „sandwich”. |  |
| # 2 | Zestaw zawierający bufor do rozcieńczeń próbek i bufor do płukania, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną do zabezpieczenia dołków podczas inkubacji. |  |
| # 3 | Termin stabilności buforu do płukania po rozcieńczeniu (1x) 2 tygodnie lub dłuższy. |  |
| # 4 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm. |  |
| # 5 | Czułość wykrywania przeciwciał ≥96%, swoistość testu ≥96%. |  |
| # 6 | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego. |  |
| # 7 | Instrukcja wykonania w języku polskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu i dodatkowo instrukcja w języku angielskim. |  |
| # 8 | Okres ważności testu nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| # 9 | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM). |  |
| 10 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.