DIAM 271.172.26.AL									Kraków, dnia 25-08-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa butli 1L  z drenami i statywem -3 kpl,

kontener biobarier z pokrywą + kosz + mata – 2 kpl

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków, NIP: 675 11 99 445

Parametry wymagane przez zamawiającego: butla 1 l z drenami i statywem -3 kpl,

kontener biobarier z pokrywą + kosz + mata – 2 kpl

| 1 | Wielorazowy pojemnik o pojemności 1l z pokrywą wyposażoną w zabezpieczenie przeciwprzelewowe, z podłączeniem do drenów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren wielorazowy silikonowy z podłączeniem do butli |  |  |  |  |
|  | Dren jednorazowy łączący z zaciskiem i podłączeniem Luer-Lock, dł. 17 cm. - 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Stojak na pojemnik ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy wielorazowe nadają się do sterylizacji w autoklawie do 134°C |  |  |  |  |
| 2 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczna typu Bio Barrier, zamknięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 st., kontener o wymiarach (475 x 272 x 138 mm), z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z anodyzowanego aluminium w 6 kolorach do wyboru z palety barw producenta, kontener z kompatybilnym koszem, matą silikonową typu jeż |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| 1. | Dostawa butla 1 l z drenami i statywem kontener biobarier z pokrywą + kosz + mata | 3kpl 2 kpl |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 28-08-2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244