DIAM 271.171.26.AL									Kraków, dnia 25-08-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa rękojeści – mikrosilnika z kablem  kompatybilnego z Lipo Surg 2 kpl

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 445

Parametry wymagane przez zamawiającego: MIKROSILNIK Z KABLEM – 2 kpl

|  | Pełna integracja z mikrosilnikami i systemami ssącymi Nouvag LipoSurg / LipoCart Elektroniczny silnik do kaniuli, autoklawowalny. Łatwy montaż i demontaż kaniuli i rączki, rączka z kanałem ssącym. |
| --- | --- |
|  | Kabel mikrosilnika min. 3 m |
|  | Ergonomiczny uchwyt do mikrosilnika, łatwy montaż, kolor niebieski |
|  | Ergonomiczna, kompletna rękojeść z wkręcaną końcówką umożliwiającą zamontowanie kaniuli z podłączeniem standardowej kaniuli na gwint o śr. 11,5 mm, bez konieczności zastosowania adaptera oraz typu Luer-Lock, w zestawie 5 uszczelek zabezpieczających, czarnych. Częstotliwość wibracji: Do 4 200 suwów na minutę. |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa mikrosilnik z kablem | 2 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 28-08-2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244