DIAM 230.211.26.AL									Kraków, dnia 06-07-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa filtrów molekularnych F2BE  szt-8

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Filtry molekularne F2 do nastawek filtracyjnych CHEMTRAP H402

PARAMETRY WYMAGANE:

Wymiary filtra: 380 × 404 × 56 mm

Filtr węglowy: Konstrukcja z polipropylenu, granulowany węgiel aktywny.

Każdy filtr dostarczany jest z certyfikatem kontroli jakości zawierającym:

numer seryjny filtra,

datę produkcji - 2026

Węgiel użyty w filtrze został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

- ASTM D2854-83: Metoda oznaczania gęstości nasypowej węgla aktywnego.

- ASTM D2862-82: Metoda oznaczania rozkładu wielkości cząstek węgla aktywnego.

- ASTM D5742-95: Metoda oznaczania pojemności roboczej butanu dla węgla aktywnego.

- ASTM D2866-83: Metoda oznaczania zawartości popiołu w węglu aktywnym.

- ASTM D2867-83: Metoda oznaczania zawartości wilgoci w węglu aktywnym.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa filtrów molekularnych F2BE | 8 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 08-07-2026 godz. 14.15

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244