Odpowiedzi na pytania oferentów

- Pytanie: Czy badanie mutacji genów BRCA1/BRCA2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS powinno być wykonane z minimalnym pokryciem docelowej sekwencji wynoszącym 250x?

Na podstawie rekomendacji: Jennings LJ i wsp. Guidelines for Validation of Next-Generation Sequencing-Based Oncology Panels: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology and College of American Pathologists. J Mol Diagn. 2017 May;19(3):341-365.

Odpowiedź: TAK

- Pytanie: czy w przypadku zapisu zawartego w punkcie 7 litera k) SWKO – Wymagania stawiane oferentom: „W przypadku pakietu nr II – Wykonanie badań do 21 dni od otrzymania materiału do badań” , oraz w paragrafie 3, pkt. 5 Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych: „Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania zleconego Badania oraz dostarczenia jego w pełni opracowanych wyników Udzielającemu Zamówienie w maksymalnym terminie (...) 21 dni (...) od otrzymania materiału do badań (...).” Udzielający Zamówienia ma na myśli czas w dniach roboczych?

Odpowiedź: 21 dni (nie roboczych).

- Pytanie: Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza rozszerzenie zapisu zawartego w punkcie 1. ppkt. 2 Załącznika nr 1 do Umowy Powierzenia:

„Powierzone do przetwarzania dane mogą być przetwarzane w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych Administratora Danych” o dopisek: (...)  jak również z wykorzystaniem systemów informatycznych Podmiotu Przetwarzającego”.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy

- Pytanie: Czy Udzielający Zamówienia gwarantuje utrwalenie materiału zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1)?

Odpowiedź: TAK

- Pytanie: Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza wydłużenie czasu wykonania badania w przypadku materiału utrwalonego niezgodnie z wytycznymi opublikowanymi w Pol J Pathol 2015; 66 (4): (suplement 1)?

Odpowiedź: TAK