Kraków, dnia 19.01.2024 r.

**Zapytanie ofertowe NR DIA.271.50.2023.KK.3 NA ZAKUP Narzędzi chirurgicznych do operacji tarczycy**

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup narzędzi chirurgicznych do operacji tarczycy (3 zestawy wraz z kontenerami) o charakterystyce jak niżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KELLY ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | 5 |
| 3. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 195 MM | 2 |
| 4. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |
| 5. | IMADŁO CHIRURGICZNE DO IGIEŁ NACZYNIOWYCH SMUKŁE SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,2 MM DO NICI 6/0-10/0 DŁ. 180MM | 1 |
| 6. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |
| 7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 |
| 8. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁ. 145MM | 1 |
| 9. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁ. 145MM | 1 |
| 10. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM | 5 |
| 11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 |
| 12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | 5 |
| 13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED MAŁE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 100 MM | 5 |
| 14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED MAŁE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 100 MM | 5 |
| 15. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 |
| 16. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2,8 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |
| 17. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |
| 18. | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |
| 19. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 |
| 20. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |
| 21. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 33X14 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |
| 22. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | 1 |
| 23. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |
| 24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | 5 |
| 25. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 |
| 26. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76MM | 1 |
| 27. | PRIMELINE PRO 1/2 POKRYWA SREBRNA | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja: | | | | |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): | | | | |
| Termin realizacji: | | | | |
| Termin Płatności : | | | | |
|  |  |  |  |  |

**Formularz oferty (zał. 1 do zapytania) proszę przesłać do dnia 25.01.2024 r. do godziny 12:00 na adres:** [**kkosibowicz@su.krakow.pl**](mailto:kkosibowicz@su.krakow.pl)