Kraków, 14.09.2023 r.

Odpowiedzi na pytania potencjalnych Oferentów w postępowaniu na Zakup laktatorów elektrycznych.

-e-mail z dnia 13.09.2023 r.

**Pyt. 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby laktator był wyposażony w zasilanie 100-240V oraz 50/60Hz ?**

Zamawiający dopuszcza aby laktator był wyposażony w zasilanie 100-240V oraz 50/60Hz

**Pyt. 2. Czy zamawiający zgodzi się aby poziom hałasu był maksymalnie 55 dB**

Zamawiający dopuszcza aby poziom hałasu był maksymalnie 55 dB