**Kraków, 24 września 2024 roku.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dotyczy: Dostawa i uruchomienie pozycjonerów kończyn pacjenta**

**Zamawiający:** SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków  
 NIP: 675-11-99-442

**Wymagane parametry:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr Oferowany** |
|  | **Nazwa i typ, producent rok produkcji** | Podać |
|  | **RAMIĘ PODTRZYMUJĄCE DO POZYCJONOWANIA KOŃCZYNY PACJENTA – 1 szt.** |  |
|  | Łamany w 3 miejscach |  |
|  | Układ mechaniczny nie wymagający zasilania lub jakiegokolwiek innego połączenia umożliwiający nieograniczony dostęp do pola operacyjnego |  |
|  | Wsparcie ramienia pacjenta do 250 kg |  |
|  | Kompatybilny z bocznymi szynami różnych stołów operacyjnych |  |
|  | Jednorazowy, sterylny zestaw składający się z gąbki z rzepami do owinięcia dłoni wraz z uchwytem zatrzaskowym do mocowania w pozycjonerze sterylnego foliowego rękawa dedykowanego do ramienia pozycjonera oraz sterylnej elastycznej taśmy samo-lepiącej do owinięcia ręki - 1 szt. |  |
|  | **AUTOKLAWOWALNY ADAPTER – 2 szt.** |  |
|  | Pomiędzy pozycjonerem a sterylnym rękawem mocowania przedramienia pacjenta z zatrzaskowym systemem mocowania |  |
|  | **WIELORAZOWY UCHWYT MOCOWANY DO STERYLNEGO ADAPTERA – 2 szt.** |  |
|  | Służący do zamocowania przedramienia do pozycjonera |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym uchwytem |  |
|  | **POZYCJONER BEACH CHAIR – 1 szt.** |  |
|  | Łatwe w użyciu i ochronne pozycjonowanie głowy, wolnoprzesuwny pozycjoner głowicy chroni szyję pacjenta podczas podnoszenia i opuszczania stołu. Umożliwia nieograniczony dostęp tylny i boczny. Całkowicie zdejmowane składane panele naramienne, umożliwia łatwy dostęp do barku podczas operacji. Tłok wspomagający podnoszenie obsługuje do min. 36 kg masy górnej części ciała pacjenta, umożliwiającej prawie bezwysiłkowe pozycjonowanie. Dopuszczalna masa pacjenta 226 kg. Funkcja przesuwania bocznego umożliwia chirurgowi zbliżyć pacjenta do krawędzi stołu operacyjnego zapewniający większy dostęp do miejsca operacji. Waga poniżej 14 kg bez paneli |  |
|  | **WSPORNIK RAMIENIA LPS - 1 szt.** |  |
|  | **PASEK PRZECIWPOŚLIZGOWY – 1 szt.** |  |
|  | **POZYCJONER GŁOWY – 1 szt.** |  |
|  | Z uchwytami kompatybilny z pozycjonerem Beach Chair |  |
|  | **JEDNORAZOWE UCHWYTY ZA GŁOWĘ – 10 szt.** |  |
|  | Przy operowaniu barku z pozycjonerem Beach Chair |  |
|  | **UNIWERSALNY POZYCJONER GŁOWICY (UHP**) – 1 szt. |  |
|  | Bez uchwytów dla zapewnienia lepszego dostępu do miejsca operacji głównie przy wykonywaniu zabiegów złamań obojczyka i rekonstrukcji AC. Kompatybilny z uchwytem Beach chair |  |
|  | **ZACISKI SZYNOWE KOMPATYBILNE Z POZYCJONEREM BEACH CHAIR – 1 szt.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | | | **Stawka VAT %** | | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (w zł)** |
| 1. | **Dostawa i instalacja pozycjonerów kończyn pacjenta** | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji (min. 24 miesięcy) i czasem dostawy należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

**Termin realizacji**:

**Gwarancja:**

**Ważność oferty:**

**Preferowany termin płatności:** 60 dni, po dostarczeniu faktury

**Termin składania oferty:** do 27.09.24 godz.15

**Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail** [**pzurowski@su.krakow.pl**](mailto:pzurowski@su.krakow.pl)**. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-78-93**