## Arkusz1
Urządzenia, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Nr ser.
1 | 045886 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100485
2 | 033947 | GF-UCT180 | 7923596
3 | 033930 | CF-HQ190L | 2980483
4 | 033927 | CF-HQ190L | 2980477
5 | 033921 | CF-HQ190L | 2980222
6 | 033957 | GIF-H190 | 2959063
7 | 033953 | GIF-H190 | 2959060
8 | 033951 | GIF-H190 | 2959051
9 | 035113 | PCF-H190DL EVIS EXERA III | 2944162
10 | 033943 | SIF-Q180 VIDEOENTEROSCOPE | 2933238
11 | 033908 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925336
12 | 033909 | BF-MP190F Bronchofibervideosc. | 2900399
13 | 033935 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910300
14 | 035114 | PCF-H190TL W/BS (EN) | 2900163
15 | 033934 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910298
16 | 045888 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100497
17 | 033933 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910295
18 | 033948 | GF-UCT180 | 7923597
19 | 045885 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100482
20 | 033911 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900332
21 | 033949 | GF-UE160-AL5 EUS VIDEOSCOPE | 7821797
22 | 033925 | CF-HQ190L | 2980469
23 | 033968 | GIF-H190 | 2959081
24 | 033959 | GIF-H190 | 2959069
25 | 033958 | GIF-H190 | 2959068
26 | 033952 | GIF-H190 | 2959056
27 | 033967 | GIF-H190 | 2959046
28 | 033964 | GIF-XP190N | 2934159
29 | 033942 | SIF-Q180 VIDEOENTEROSCOPE | 2933237
30 | 033907 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925335
31 | 033913 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925304
32 | 033916 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925302
33 | 033917 | BF-MP190F Bronchofibervideosc. | 2900398
34 | 044838 | GIF-1TH190 | 2143681
35 | 045884 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100505
36 | 033912 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900337
37 | 033940 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910307
38 | 043144 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2026302
39 | 033915 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900353
40 | 033910 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900328
41 | 033931 | CF-HQ190L | 2980484
42 | 033929 | CF-HQ190L | 2980482
43 | 033926 | CF-HQ190L | 2980473
44 | 033922 | CF-HQ190L | 2980227
45 | 033944 | CHF-V Choledocho Videoscope | 2962045
46 | 033963 | GIF-H190 | 2959088
47 | 033966 | GIF-H190 | 2959073
48 | 035112 | PCF-H190DL EVIS EXERA III | 2944146
49 | 033923 | CF-H190L | 2943412
50 | 033960 | GIF-1TH190 | 2942872
51 | 033955 | GIF-1TH190 | 2942858
52 | 033954 | GIF-1TH190 | 2942850
53 | 033965 | GIF-XP190N | 2934162
54 | 033961 | GIF-XP190N | 2934158
55 | 045887 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100494
56 | 033941 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910314
57 | 033946 | GF-UCT180 | 7923565
58 | 033939 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000674
59 | 033945 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000622
60 | 033956 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000673
61 | 033950 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000654
62 | 033906 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000671
63 | 033924 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000651
64 | 033950 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984596
65 | 033939 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7985010
66 | 033928 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984819
67 | 033945 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984708
68 | 033956 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984701
69 | 033906 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7985015
70 | 033952 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984899
71 | 033920 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984896
72 | 033924 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984892
73 | 033914 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984720
74 | 033920 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946744
75 | 033928 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946735
76 | 033945 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946906
77 | 033962 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946903
78 | 033950 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946741
79 | 033906 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946740
80 | 033939 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946905
81 | 033956 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946904
82 | 033924 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946899
83 | 033914 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946745
84 | 024506 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818091
85 | 024505 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818088
86 | 024507 | EDC Plus model D extension 8 | EXT818018
87 | 024508 | EDC Plus model D extension 8 | EXT818022
88 | 033918 | EDC Plus model D core unit 4 | NG419015
89 | 035100 | EDC Plus model D core unit 4 | NG419014
90 | 024601 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818090
91 | 024504 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818104
92 | 024501 | ETD Double Washer Disinfector | 74404598
93 | 024503 | ETD Double Washer Disinfector | 74404318
94 | 024500 | ETD Double Washer Disinfector | 74404641
95 | 024499 | ETD Double Washer Disinfector | 74404483
96 | 024502 | ETD Double Washer Disinfector | 74404317
97 | 024600 | ETD4 Basic PAA | 18132162
98 | 033962 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915099
99 | 033932 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915082
100 | 033924 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915038
101 | 033928 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915028
102 | 033914 | Footswitch, wireless | W19071000786
103 | 033920 | Footswitch, wireless | W19071000785
104 | 033928 | Footswitch, wireless | W19071000784
105 | 033906 | Footswitch, wireless | W19071000793
106 | 033950 | Footswitch, wireless | W19071000788
107 | 033924 | Footswitch, wireless | W19071000783
108 | 033939 | Footswitch, wireless | W19071000762
109 | 033956 | Footswitch, wireless | W19071000792
110 | 033945 | Footswitch, wireless | W19071700814
111 | 033962 | Footswitch, wireless | W19071000794
112 | 033950 | HF generator ESG-300 | B000980
113 | 033914 | HF generator ESG-300 | B000979
114 | 033920 | HF generator ESG-300 | B000970
115 | 033928 | HF generator ESG-300 | B000955
116 | 033962 | HF generator ESG-300 | B000944
117 | 033906 | HF generator ESG-300 | B000984
118 | 033924 | HF generator ESG-300 | B000902
119 | 033945 | HF generator ESG-300 | B000986
120 | 033939 | HF generator ESG-300 | B000985
121 | 033956 | HF generator ESG-300 | B000981
122 | 033928 | MAJ-1430 Video cable | 7936022
123 | 033824 | MAJ-1430 Video cable | 7936016
124 | 033920 | MAJ-1430 Video cable | 7936013
125 | 033956 | MAJ-1430 Video cable | 7935991
126 | 033962 | MAJ-1430 Video cable | 7936006
127 | 033914 | MAJ-1430 Video cable | 7935973
128 | 033906 | MAJ-1430 Video cable | 7935969
129 | 033932 | MAJ-1430 Video cable | 7936019
130 | 033939 | MAJ-1430 Video cable | 7936015
131 | 033950 | MAJ-1430 Video cable | 7935986
132 | 033924 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929062
133 | 033962 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929057
134 | 033956 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929054
135 | 033920 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7827587
136 | 033950 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929051
137 | 033906 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929046
138 | 033939 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7827591
139 | 033928 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929063
140 | 033932 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929059
141 | 033914 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929048
142 | 033945 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906648
143 | 033950 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906712
144 | 033939 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906960
145 | 033914 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906959
146 | 033962 | MAJ-1720 Probe Drive Unit | 7802734
147 | 033928 | MAJ-1720 Probe Drive Unit | 7902934
148 | 041727 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7959311
149 | 041728 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7059943
150 | 041730 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7060076
151 | 041729 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7060069
152 | 033950 | OBCU Balloon Controller | 7923034
153 | 033906 | OBCU Balloon Controller | 7923037
154 | 027481 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984275
155 | 033920 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984249
156 | 033914 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984245
157 | 033945 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984243
158 | 033962 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984241
159 | 033950 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984240
160 | 033928 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984239
161 | 033924 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984237
162 | 033906 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984466
163 | 033939 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984720
164 | 010053 | OFP-2 Flushing Pump | 21124747
165 | 033928 | OFP-2 Flushing Pump | 21978883
166 | 033956 | OFP-2 Flushing Pump | 21978027
167 | 033939 | OFP-2 Flushing Pump | 21975704
168 | 033906 | OFP-2 Flushing Pump | 21978895
169 | 033924 | OFP-2 Flushing Pump | 21978738
170 | 033945 | OFP-2 Flushing Pump | 21976104
171 | 033920 | OFP-2 Flushing Pump | 21978874
172 | 033950 | OFP-2 Flushing Pump | 21978893
173 | 033914 | OFP-2 Flushing Pump | 21978880
174 | 033956 | SCOPEGUIDE 3 W. RECEIVER 190 | 7944421
175 | 033920 | SCOPEGUIDE 3 W. RECEIVER 190 | 7944416
176 | 033924 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985364
177 | 033928 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21984691
178 | 033950 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21982743
179 | 033962 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21982742
180 | 033906 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985737
181 | 033920 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21984384
182 | 033914 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21983702
183 | 033956 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985373
184 | 033945 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985245
185 | 033939 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985137
186 | 033956 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981107
187 | 033906 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979766
188 | 033924 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981301
189 | 033962 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981109
190 | 033939 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981108
191 | 033945 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979820
192 | 033950 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979817
193 | 033914 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979816
194 | 033928 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981303
195 | 033932 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981298
196 | 033920 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981105
197 | 033928 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939931
198 | 033924 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939928
199 | 033920 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939926
200 | 033956 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939922
201 | 033914 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939801
202 | 033939 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939796
203 | 033950 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939794
204 | 033932 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939783
205 | 033945 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939730
206 | 033906 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7930007
207 | 023830 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 172097-1
208 | 023831 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 172097-4
209 | 023832 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 172097-3
210 | 023833 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 171709-2
211 | 023834 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 171709-4
212 | 820/5/2018 | CV-190 | 7367091
213 | 820/5/2018 | CLV-190 | 7336889
214 | 820/5/2018 | OFP-2 | 21307334
215 | 820/5/2018 | OEV261H | 7900912
216 | 820/5/2018 | MAJ-1430 | 7217653
217 | 820/5/2018 | WM-NP2 | 21308261
218 | 820/5/2018 | MAJ-1916 | 7313770
219 | 016268 | MAJ-1430 | 7311991
220 | 016268 | Endoskan. | 1390
221 | 017942 | CF-HQ190L. | 2513948
222 | 017945 | GIF-HQ190. | 2510980
223 | 016268 | MU-1. | 7959047
224 | 016268 | MAJ-1916 | 7411568
225 | 016268 | OFP-1. | 2719682
226 | 016268 | WM-NP2. | 21406854
227 | 016268 | CLV-190. | 7350876
228 | 016268 | CV-190. | 7402860
229 | 016268 | NDS. | 14-234383
230 | 045893 | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | 22127340
231 | 045893 | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7134835
232 | 045893 | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7111206
233 | 045893 | OEV321UH MONITOR | 7121588
234 | 045893 | MAJ-1430 Video cable | 7144719
235 | 045893 | MAJ-2363 konwerter do CV-1500 | 7002928
236 | 045893 | Monitor dotykowy ADVAN 21,5" | 1DTC100079
237 | 049494 | BF-UC190F EBUS Bronchoscope | 7312748
238 | 049495 | BF-UC190F EBUS Bronchoscope | 7312749
239 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512269
240 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512260
241 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512261
242 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512277
243 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512271
244 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512258
245 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512253
246 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512257
247 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512259
248 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512256
249 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247501578
250 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247471738
251 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512262
252 | 025011 | Integracja | numery jak niżej
|  | VMC-3 | 180030900042
|  | UCES-4 | 7840465
|  | Extension Unit | 7800134
|  | Touch screen | H183000067
|  | Image converter | DIPS5018490003
|  | Wall display | 77001936NB
|  | Room camera | 3304705
|  | IP controller | A185JNR
|  | Wireless mic system | 18231054 V2
|  | VMC-3 | 180030900027
|  | UCES-4 | 7840474
|  | Extension Unit | 7800133
|  | Touch screen | H183020843
|  | Image converter | DIPS5018490005
|  | Wall display | 87108208NB
|  | Room camera | 3304708
|  | IP controller | A185JU2
|  | Wireless mic system | 18231103 V2
|  | VMC-3 | 180030900018
|  | UCES-4 | 7840496
|  | Extension Unit | 7800132
|  | Touch screen | H183020783
|  | Image converter | DIPS5018440009
|  | Wall display | 87108209NB
|  | Room camera | 3304752
|  | IP controller | A185JRE
|  | Wireless mic system | 18231104 V2
|  | VMC-3 | 180030900023
|  | UCES-4 | 7840472
|  | Extension Unit | 7800150
|  | Touch screen | H183000051
|  | Image converter | DIPS5018490001
|  | Wall display | 87107473NB
|  | Room camera | 3304709
|  | IP controller | A185JNL
|  | Wireless mic system | 18231101 V2
|  | VMC-3 | 180030900024
|  | UCES-4 | 7840476
|  | Extension Unit | 7800125
|  | Touch screen | H183000085
|  | Image converter | DIPS5018450015
|  | Wall display | 87108206NB
|  | Room camera | 3304741
|  | IP controller | A185JTV
|  | Wireless mic system | 18231105 V2
|  | VMC-3 | 180030900022
|  | UCES-4 | 7840478
|  | Extension Unit | 7800131
|  | Touch screen | H183000078
|  | Image converter | DIPS5018450016
|  | Wall display | 87108204NB
|  | Room camera | 3304753
|  | IP controller | A185JQV
|  | Wireless mic system | 18231102 V2
|  | VMC-3 | 180030900066
|  | UCES-4 | 7840478
|  | Extension Unit | 7800136
|  | Touch screen | H183000082
|  | Image converter | DIPS5018490004
|  | Wall display | 87107472NB
|  | Room camera | 3304710
|  | IP controller | A185K1H
|  | Wireless mic system | 18231082 V2
|  | VMC-3 | 180030900025
|  | UCES-4 | 7840467
|  | Extension Unit | 7800147
|  | Touch screen | H183000061
|  | Image converter | DIPS5018440005
|  | Wall display | 87108205NB
|  | Room camera | 3304717
|  | IP controller | A185JQU
|  | Wireless mic system | 18231085 V2
|  | VMC-3 | 180030900040
|  | UCES-4 | 7840469
|  | Extension Unit | 7800148
|  | Touch screen | H183000071
|  | Image converter | DIPS5018440004
|  | Wall display | 87108201NB
|  | Room camera | 3304711
|  | IP controller | A185JWW
|  | Wireless mic system | 18231083 V2
|  | VMC-3 | 180030900011
|  | UCES-4 | 7840489
|  | Extension Unit | 7800124
|  | Touch screen | H183000086
|  | Image converter | DIPS5018440004
|  | Wall display | 87107471NB
|  | Room camera | 3304712
|  | IP controller | A185JP3
|  | Wireless mic system | 18231081 V2
|  | VMC-3 | 180030900020
|  | UCES-4 | 7840480
|  | Extension Unit | 7800149
|  | Touch screen | H183000074
|  | Image converter | DIPS5018490002
|  | Wall display | 87107470NB
|  | Room camera | 3304751
|  | IP controller | A185JND
|  | Wireless mic system | 18231084 V2