Kraków, dnia 12.11.2025 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.190.2025AK NA ZAKUP LAMPY ZABIEGOWEJ, SUFITOWEJ–   ( 1szt.) wraz z dostawą uruchomieniem.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup lampy zabiegowej, sufitowej o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa model, typ, producent, rok produkcji, rok produkcji 2025 – 1 szt. |  |
|  | Lampa zabiegowa z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe "zimne" i białe "ciepłe |  |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o min. 360 stopni |  |
|  | Ilość diod w czaszy max. 45 szt. |  |
|  | Lampa zabiegowa z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe "zimne" i białe "ciepłe" |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 110 000 lux |  |
|  | Panel znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 36 – 100% |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 97 |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 99 |  |
|  | Stała temperatura barwowa min. 4300K lub regulowana temperatura barwowa w zakresie 3500 do 5000 K |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 50 000h |  |
|  | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 60 W |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa, sufitowa | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 14.11.2025 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej