DIAM 271-156/25							Kraków, dnia 15-09-2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                SYSTEM DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ SZT-1

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

UL. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wewnętrzna elektryczna pompa ssąca o wydajności minimum 5 l/min i regulowanym podciśnieniu do 10 kPa/100mbar/100 cmH2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej. |  |
| 2. | Wbudowany akumulator pozwalający na pracę minimum 4 godziny bez konieczności ładowania |  |
| 3. | Możliwość redukcji ciśnienia drenażu po stronie pacjenta, redukcja efektu syfonu |  |
| 4. | Panel elektroniczny z menu obsługi w języku polskim, umożliwiający sterowanie urządzeniem. |  |
| 5. | Wyświetlacz przedstawiający parametry drenażu tj. podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym w czasie rzeczywistym oraz graficznym z ostatnich 72 godzin. |  |
| 6. | Zestaw wyposażony w system alarmowy(dźwiękowy i wizualny) informujący o konieczności wymiany kanistra, zatkania drenów, nieszczelność układu, rozładowanej baterii |  |
| 7. | Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed zanikaniem podciśnienia po stronie pacjenta oraz przed przelaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylania ich poza układ ssący |  |
| 9. | Wyświetlacz przedstawiający parametry drenażu tj. podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym w czasie rzeczywistym oraz graficznym z ostatnich 24 godzin. |  |
| 10. | Zestaw wyposażony w system alarmowy(dźwiękowy i wizualny) informujący o konieczności wymiany kanistra, zatkania drenów, nieszczelność układu, rozładowanej baterii |  |
| 11. | Możliwość redukcji ciśnienia drenażu po stronie pacjenta, redukcja efektu syfonu |  |
| 12. | Zabezpieczenie przed zanikaniem podciśnienia po stronie pacjenta oraz przed przelaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylania ich poza układ ssący |  |
| 13. | Stacja dokująca |  |

Oferta powinna zawierać: Okres gwarancji, informacje o przeglądach technicznych

Ważność oferty: Minimum 30 dni.

Preferowany termin płatności: 60 dni.

Miejsce dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

Ofertę należy przesłać na adres mail  alewandowska@su.krakow.pl

do dnia 18-09-2025 do godz.12.00

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Zamawiający wybierze najtańszą ze złożonych ofert.