Numer sprawy : DIAM.233.533.2025.AM.

Kraków, dnia 16.05.2025 r.

„  Zapytanie cenowe  na „ Demontaż posiadanego przez Zamawiającego Demontaż angiografu Discovery IGS 7 prod. GE”

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny na demontaż angiografu zgodnie z wymaganiami poniżej.

Kryteria do oceny: 100 % cena

| l.p. | Warunek / Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Demontaż angiografu Discovery IGS 7 prod. GE zainstalowanego obecnie na bloku operacyjnym NSSU, ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie |  |
|  | Wykonawca dysponuje zespołem inżynierów serwisowych przeszkolonych w montażu/demontażu angiografów (dowolnego producenta) |  |
|  | Wykonawca dysponuje specjalistycznym sprzętem i oprzyrządowaniem niezbędnym do bezpiecznej realizacji usługi |  |
|  | Wykonawca posiada doświadczenie z demontażu angiografów (dowolnego producenta) z ostatnich 3 lat – załączyć własne oświadczenie lub referencje dotyczące minimum 3 demontaży . |  |
|  | Metodyka demontażu: - demontaż nieniszczący, pozwalający na przyszłą instalację w innej lokalizacji, - sporządzenie planu demontażu (załączonego do oferty) uwzględniającego minimalizację ryzyka uszkodzeń aparatu i jego otoczenia, - sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisu zdemontowanych elementów (załączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego) |  |
|  | Fachowe zabezpieczenie wrażliwych elementów (lampa RTG, detektor, elementy elektroniki, okablowanie) przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrostatycznymi - opisać |  |
|  | Profesjonalne opakowanie i zabezpieczenie angiografu na czas transportu przed: uderzeniami, wstrząsami, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi - opisać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że posiada: - polisę/y ubezpieczeniowe pokrywającej aktualną wartość angiografu i realizowanej usługi - odpowiednie wyposażenie do transportu i rozładunku angiografu wskazanym przez Zamawiającego na terenie NSSU. |  |
|  | Sposób i termin realizacji, w jak najmniej inwazyjny sposób ingerujące w pracę bloku operacyjnego, tj.: - rozpoczęcie prac w piątek po godz. 15.00 - kontynuacja prac: sobota i niedziela w godz. 8.00-21.00 - zakończenie prac, nie później niż w poniedziałek, godz. 8.00 |  |
|  | Wszystkie prace prowadzone w uzgodnieniu z kierownikiem Bloku Operacyjnego oraz pod nadzorem służb technicznych Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie wcześniej przygotowanego i zatwierdzonego Harmonogramu Prac. |  |

Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień: 20.05.2025 r. godz. 11.00.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż angiografu | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min.60 dni : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 21.05.2025 r. do godziny 12:00 na adres: annmalik@su.krakow.pl