Kraków, dnia 30-05-2025

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dotyczy: URETERORENOSKOP WRAZ Z AKCESORIAMII SZT-2**

**Zamawiający:** SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków  
 NIP: 675-11-99-442

|  |
| --- |
| Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr.  Odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2 Fr.  Długość robocza maks. 431 mm.  Okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr).  2 szt |
| Łącznik 3-zaworowy do endoskopów typu CYF, URF, ureterorenoskopów.  Zawory nierozbieralne.  2 szt |
| Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm.  Średnica wiązki 2,8 mm.  Srednica zewnętrzna 6,8 mm .  Długość 3 m.  2 szt |
| Łącznik do ureterorenoskopu z przyłączem luer, rozbieralny kranik  4 szt |
| Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów z pokrywą.  Wymiary 171x104x608 mm.  Sterylizacja: autoklaw.  W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria.  W zestawie z kontenerem łącznik do myjni-dezynfektora.  2 szt |
| Rozgałęziony dren z dwoma złączami luer, łączący dwa wejścia do kanału roboczego ureterorenoskopów ze złączem myjnidezynfektora.  2 szt |

**Oferta powinna zawierać:** Okres gwarancji, informacje o przeglądach technicznych

**Ważność oferty:** Minimum 30 dni.

**Preferowany termin płatności:** 60 dni.

**Miejsce dostawy:** Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

**Ofertę należy przesłać na adres mail alewandowska@su.krakow.pl**

**do dnia 04-06-2025 do godz.12.00**

………………………..

Podpis osoby uprawnionej