Kraków, dnia 10-09-2025

DIAM 271-147/25

ZAPYTANIE CENOWE

Dotyczy:                Duplikator płyt CD/DVD szt-1

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

UL. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

| LP | Opis przedmiotu |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duplikator płyt CD/DVD wersja z drukarką atramentową generujący trwałe podpisy na płytach. System wyposażony w min. Dwa napędy. Materiały eksploatacyjne kompatybilne z materiałami do drukarek Epson PP100 posiadanymi przez zamawiającego. Duplikator wyposażony w komputer z monitorem oraz oprogramowanie do przyjmowania badań w formacie DICOM. Dysk SSD o pojemności min. 1TB. Licencja bezterminowa, serwis na sprzęt oraz oprogramowanie min. 5 lat. Brak ograniczeń na ilość węzłów DICOM. Możliwość bezobsługowej obsługi oprogramowania bez konieczności interaktywnego sterowania. Możliwość kompletnej obsługi zdalnej przez interfejs webowy. GUI z możliwość wykonania operacji Query/Retrieve na serwerach PACS Zamawiającego i nagranie dowolnego badania z archiwum. Płyty nagrane z przeglądarką DICOM bez konieczności kupowania dodatkowych licencji. Możliwość zmiany przeglądarki DICOM dołączonej do płyt na inną. System wyposażony w oprogramowanie do projektowania szablonów wydruków płytek z możliwością wykorzystania aktualnie zaprojektowanych przez Zamawiającego szablonów. Możliwość nagrywania płytek z jednym lub wieloma badaniami jednocześnie. Wszystkie elementy niezbędne do działania systemu, w szczególności licencja na system operacyjny są elementem dostawy. System operacyjny z możliwością dodania do Active Directory posiadanym przez Zamawiającego. Instalacja i konfiguracja duplikatora, komputera i oprogramowania jest elementem dostawy. |  |

Ważność oferty: Minimum 30 dni.

Preferowany termin płatności: 60 dni.

Miejsce dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2,

Ofertę należy przesłać na adres mail  alewandowska@su.krakow.pl

do dnia  15-09-2025 godz 12.00

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Zamawiający wybierze najtańszą ze złożonych ofert.