**Kraków, 2 czerwca 2025 roku.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE 555**

**Dotyczy: Naprawa aparatu chromatografu Agilent 88900 GC nr CN2129A089**

**Zamawiający:** SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków  
 NIP: 675-11-99-442

**Zakres naprawy:** Serwis aparatu polegający na wymianie:

- FID collector nut,

- FID igniter castle,

- Collector body.

**Oferta powinna zawierać:** Koszt fabrycznie nowych części zamiennych zgodnych ze specyfikacją producenta, koszt transportu i ubezpieczenia, koszt dojazdu i instalacji, oraz sprawdzenia aparatu po serwisie, wystawienia raportu i wpisu do paszportu technicznego,

**Termin realizacji**: Do 30 dni po przesłaniu zlecenia,

**Gwarancja i rękojmia:** Min. 6 miesięcy,

**Ważność oferty:** Minimum 30 dni.

**Preferowany termin płatności:** 60 dni.

**Termin składania oferty:** 6 czerwca 2025 godz. 12,00

**Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail ernestlewandowski@su.krakow.pl**