**Kraków, 2 czerwca 2025 roku.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE 428**

**Dotyczy: Naprawa kamery CMOS PV482 nr 774886**

**Zamawiający:** SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
 NIP: 675-11-99-442

**Zakres naprawy:** Serwis aparatu polegający na wymianie:

- kabla i obudowy kamery.

**Oferta powinna zawierać:** Koszt fabrycznie nowych części zamiennych zgodnych ze specyfikacją producenta, koszt transportu i ubezpieczenia, koszt instalacji i sprawdzenia urządzenia po serwisie, wystawienia raportu i wpisu do paszportu technicznego,

**Termin realizacji**: Do 30 dni po przesłaniu zlecenia,

**Gwarancja i rękojmia:** Min. 6 miesięcy,

**Ważność oferty:** Minimum 30 dni.

**Preferowany termin płatności:** 60 dni.

**Termin składania oferty:** 6 czerwca 2025 godz. 12,00

**Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail ernestlewandowski@su.krakow.pl**