Kraków, 23 czerwca 2025 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie 6 szt.  lamp zabiegowych montowanych do sufitu.

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

Wymagane  parametry:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa model, typ, producent, rok produkcji 2025 | Podać model, typ, producent, rok produkcji |
|  | Żywotność źródeł światła min. 60 000 godzin |  |
|  | Natężenie światła min. 100 000 LUX |  |
|  | Średnica pola światła min. 170 mm |  |
|  | Głębokość oświetlenia pola operacyjnego L1+L2 min. 164 cm |  |
|  | Odwzorowanie barw (CRI) [Ra(1-8)] min. 99 % |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 97 % |  |
|  | Pobór mocy przy napięciu 230 VAC max. 20 W |  |
|  | Temperatura barwowa: 4300 [K] |  |
|  | Stopień ochrony głowicy IP42 |  |
|  | Po stronie Wykonawcy obowiązek zdemontowania obecnie zamontowanych lamp. Przed podpisaniem umowy (lub przesłaniem zlecenia) Zamawiający przewiduje obowiązkową wizję lokalną w miejscu instalacji lamp z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie 6 szt. lamp zabiegowych montowanych do sufitu | 6 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji (min. 24 miesięcy) i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 27.06.25 godz. 14

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-78-93