DISUC.2242.1.5.2026.KS

ZAKRES PRAC DO ZADANIA Nr 1 pn.

„Czyszczenie od zewnątrz i od wewnątrz elewacji szklanych oraz czyszczenie od zewnątrz okien nieotwieranych wraz z żaluzjami zewnętrznymi i parapetami w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2.”

Zamawiający przewiduje wykonanie usługi w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy. Prace prowadzone będą w budynku czynnym, dlatego też realizowane muszą być ściśle w-g przygotowanego wcześniej harmonogramu i pod stałym nadzorem wyznaczonego pracownika Szpitala Uniwersyteckiego.

Zakres prac obejmuje wszystkie elementy oznaczone w załączonych wykazach stolarki okiennej jako: fasady, pola stałe, pola uchylne oraz okna zawierające pola uchylne wraz z futrynami, parapetami i żaluzjami zewnętrznymi.

- Zakres zlecenia obejmuje prace w zakresie:

a/ czyszczenia i mycia od zewnątrz i od wewnątrz elewacji szklanej wraz z żaluzjami zewnętrznymi i parapetami w wejściu nr 4 (budynek A),

b/ czyszczenia i mycia  od zewnątrz i od wewnątrz przeszkleń Auli wraz z żaluzjami zewnętrznymi i parapetami w budynku administracyjnym (budynek A),

c/ czyszczenia  i mycia od zewnątrz i od wewnątrz elewacji szklanej wraz z żaluzjami zewnętrznymi i parapetami w wejściu nr 6 (budynek C),

d/ czyszczenia i mycia od zewnątrz nieotwieranych przeszkleń w obszarach patio -  (budynek E),

e/ czyszczenia  i mycia od zewnątrz 470 szt. nieotwieranych okien bez żaluzji w budynkach A,B,C,D,E,F,G,H,I oraz  393 szt. okien wraz z żaluzjami zewnętrznymi w budynkach A,B,C,D,E,F,G,H,I.

- Czyszczenie przeszkleń fasadowych obejmuje w szczególności:

a/ czyszczenie i mycie aluminiowej stolarki okiennej obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

b/ czyszczenie klamek wraz z rozetkami,

c/czyszczenie i mycie żaluzji zewnętrznych występujących na elewacjach szklanych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

d/ mycie powierzchni szklanych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody); po umyciu na powierzchni szklanej nie mogą pozostawać zacieki, smugi i osady.

- Czyszczenie okien obejmuje w szczególności:

a/ czyszczenie i mycie aluminiowej stolarki okiennej obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

b/ czyszczenie i mycie parapetów zewnętrznych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

c/ czyszczenie i mycie żaluzji zewnętrznych zamontowanych na powierzchni okien obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

d/ mycie powierzchni szklanych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody); po umyciu na powierzchni szklanej nie mogą pozostawać zacieki, smugi i osady.

- Wykonawca w czasie wykonywania usługi zobowiązany jest do:

a/  pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania usługi,

b/ usunięcia wszelkich zabrudzeń powstałych w trakcie wykonywania prac na powierzchniach nie objętych Zleceniem, w szczególności na:

- elewacji budynku Szpitala

- powierzchni dachu

- zadaszeniach szklanych nad wejściami bocznymi

- chodnikach, opaskach kamiennych i terenach zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie

czyszczonych powierzchni lub pod nimi

c/ zebrania i wywiezienia wszelkich nieczystości i odpadów powstałych podczas realizowania usługi na

własny koszt

ZAKRES PRAC DO ZADANIA Nr 2 pn.

„Czyszczenie od zewnątrz elewacji szklanych oraz czyszczenie od zewnątrz okien nieotwieranych wraz z żaluzjami zewnętrznymi i parapetami w budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 50”.

Zamawiający przewiduje wykonanie usługi w ciągu 5 tygodni od podpisania umowy. Prace prowadzone będą w budynku czynnym, dlatego też realizowane muszą być ściśle w-g przygotowanego wcześniej harmonogramu i pod stałym nadzorem wyznaczonego pracownika Szpitala Uniwersyteckiego.

- Zakres zlecenia obejmuje prace w zakresie:

a/ czyszczenia i mycia od zewnątrz elewacji szklanej wraz z żaluzjami zewnętrznymi i parapetami w budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 50

b/ czyszczenia i mycia  od zewnątrz przeszkleń łącznika pomiędzy budynkami Kopernika 50 i Botaniczna 3.

- Czyszczenie przeszkleń fasadowych oraz okien obejmuje w szczególności:

a/ czyszczenie i mycie stolarki aluminiowej obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

b/czyszczenie i mycie żaluzji zewnętrznych występujących na elewacjach szklanych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

d/ mycie powierzchni szklanych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody); po umyciu na powierzchni szklanej nie mogą pozostawać zacieki, smugi i osady.

- Wykonawca w czasie wykonywania usługi zobowiązany jest do:

a/  pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania usługi,

b/ usunięcia wszelkich zabrudzeń powstałych w trakcie wykonywania prac na powierzchniach nie objętych Zleceniem, w szczególności na elewacji budynku Szpitala, powierzchni dachu, zadaszeniach szklanych nad wejściami, chodnikach, opaskach kamiennych i terenach zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie czyszczonych powierzchni lub pod nimi,

c/ zebrania i wywiezienia wszelkich nieczystości i odpadów powstałych podczas realizowania usługi na

własny koszt.

ZAKRES PRAC DO ZADANIA Nr 3 pn.

„Czyszczenie elewacji zewnętrznej wraz z przeszkleniami w Nowym Budynku Administracyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Marii Orwid 11”.

Zamawiający przewiduje wykonanie pierwszego mycia w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy oraz drugiego mycia w terminie 14 – 22 września 2026 r. Prace prowadzone będą w budynku czynnym, dlatego też realizowane muszą być ściśle w-g przygotowanego wcześniej harmonogramu i pod stałym nadzorem wyznaczonego pracownika Szpitala Uniwersyteckiego.

- Zakres zlecenia obejmuje prace w zakresie:

a/ czyszczenia i mycia od zewnątrz elewacji wykonanej z płyt Alucobond w budynku NBA Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Marii Orwid 11

b/ czyszczenia i mycia  od zewnątrz wszystkich przeszkleń budynku NBA

c/ czyszczenia i mycie wykonanej z płyt Alucobond górnej powierzchni wjazdu na parking podziemny budynku NBA

- Czyszczenie przeszkleń fasadowych oraz okien obejmuje w szczególności:

a/ czyszczenie i mycie stolarki aluminiowej obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

b/ mycie powierzchni szklanych obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody); po umyciu na powierzchni szklanej nie mogą pozostawać zacieki, smugi i osady.

- Czyszczenie powierzchni wykonanych z płyt Alucobond obejmuje w szczególności:

a/ czyszczenie i mycie powierzchni płyt obejmujące usunięcie kurzu, błota, zabrudzeń organicznych (np. ptasie odchody), zacieków i osadów,

b/ czyszczenie i mycie górnej powierzchni wjazdu na parking podziemny w czasie i w sposób umożliwiający ruch pojazdów

- Wykonawca w czasie wykonywania usługi zobowiązany jest do:

a/  pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania usługi,

b/ usunięcia wszelkich zabrudzeń powstałych w trakcie wykonywania prac na powierzchniach nie objętych Zleceniem, w szczególności na elewacji budynku NBA, powierzchni dachu, zadaszeniach szklanych nad wejściami, chodnikach, opaskach kamiennych i terenach zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie czyszczonych powierzchni lub pod nimi,

c/ zebrania i wywiezienia nieczystości i odpadów powstałych podczas realizacji usługi na własny koszt.