DIAM 230.63.26.AL							                 Kraków, dnia 09-03-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawy aparatów Doppler z ciśnieniomierzem, sondą PPG,            ciśnieniomierz lekarski	    5 zestawów

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

| Lp. | PARAMETRY | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | - Przenośny, dwukierunkowy Doppler Wbudowany ekran LCD prezentujący w czasie rzeczywistym krzywe przepływu (waveform) oraz dane liczbowe (częstość tętna, średnią prędkość). - Bateryjne (9V) z funkcją automatycznego wyłączania w celu oszczędzania energii. - Pamięć wbudowana (minimum 30 fal) oraz interfejs USB do transferu danych do komputera (opcjonalnie Smart-V-Link). - Wykrywanie przepływu tętniczego i żylnego. - Sonda fotopletyzmograficzna (PPG): Sonda PPG do badania przepływu krwi w małych naczyniach (szczególnie przydatna przy niedokrwieniu kończyn, np. do pomiaru ciśnienia paluchowego). - Mankiet 2,5 na paluch - Ciśnieniomierz lekarski - Konektor metalowy Ż + M - Mankiet flexi port 1 przewodowy |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa aparatów doppler z ciśnieniomierzem, sondą PPG zestawów 5 | 5 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 17.03.2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244