Kraków, dnia 16.02.2026 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.1.2026 AK NA ZAKUP MIKROSKOPU SPEKULARNEGO–   ( 1szt.) wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup mikroskopu spekularnego o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroskop spekularny: model, typ, producent, rok produkcji, rok produkcji 2025 – 1 szt. |  |
|  | Bezkontaktowy pomiar wielkości oraz ilości komórek śródbłonka. |  |
|  | Tryb ustawiania pozycji aparatu oraz wykonania zdjęcia śródbłonka do wyboru: manualny lub automatyczny. |  |
|  | Automatyczny pomiar i automatyczne pozycjonowanie głowicy pomiarowej urządzenia względem oka pacjenta w osiach: przód-tył, lewo-prawo, góra-dół. Obsługa głowicy urządzenia poprzez wyświetlacz dotykowy – nie poprzez dżojstik. |  |
|  | Obszar fotografii 0,25mm x 0,55mm |  |
|  | Możliwość złożenia trzech fotografii centralnych w jeden obraz |  |
|  | Wewnętrzny punkt fiksacyjny z możliwością wyboru położenia fiksacji centralnej i peryferyjnej: minimum 10 pozycji |  |
|  | Pomiar grubości rogówki – pachymetria |  |
|  | Analiza polimorfizmu i polimegatyzmu komórek śródbłonka. |  |
|  | Dotykowy, uchylny, obrotowy monitor kolorowy typu LCD, zintegrowany z urządzeniem, o wielkości min. 10”. |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru. |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego komputera oraz zewnętrznej drukarki, wymiana danych przez złącze USB. |  |
|  | Urządzenie wyposażone pamięć/dysk USB min 500 MB. Możliwość zapisu danych pacjenta i badań do pamięci urządzenia. |  |
|  | Maksymalna waga mikroskopu spekularnego: 18 kg. |  |
|  | Stolik elektryczny o regulowanej wysokości blatu. |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
|  | Szkolenie z obsługi w cenie aparatu |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop spekularny | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 19.02.2026 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej