Kraków, dnia 19.03.2026 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.68.2026 AK NA ZAKUP MODUŁU DO POMIARU BIS–   ( 7szt.) wraz z dostawą, uruchomieniem.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup mikroskopu modułu do pomiaru BIS o parametrach jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł BIS: model, typ, producent, rok produkcji |  |
|  | Moduł kompatybilny z monitorem Philips IntelliVue MX750 posiadanym przez Zamawiającego |  |
|  | Moduł do monitorowania indeksu bispektralnego (BIS), który pomaga kontrolować poziom świadomości u pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu lub sedacji na salach operacyjnych bądź oddziałach intensywnej opieki medycznej. |  |
|  | Moduł 4 kanałowy pozwala na wykonywanie obustronnych pomiarów BIS |  |
|  | Możliwość prezentacji krzywej EEG oraz minimum następujących parametrów numerycznych: BIS, jakość sygnału SQI, EMG, SR, SEF, TP |  |
|  | Wyposażenie: moduł do podłączenia do monitora oraz wielorazowy przewód pomiarowy do podłączenia jednorazowych czujników BIS |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł do pomiaru BIS | 7 kpl |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 23.03.2026 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej