Kraków, dnia 30.01.2026 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.230.34.2026AK NA OSŁONY RADIOLOGICZNEJ–   (1szt.) wraz z dostawą.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup OSŁONY RADIOLOGICZNEJ o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Osłona radiologiczna: model, typ, producent, rok produkcji – 1 szt. |  |
|  | Odpowiednik ołowiu 0,5 mm |  |
|  | Osłona o szerokości 162 cm odporna na kolizje, 2 przeguby |  |
|  | Możliwość dopasowania do szyny o wysokości 25 mm lub 28,6 mm (maks. głębokość 11 mm). |  |
|  | Wysokość 75 cm |  |
|  | Osłona, która umożliwiająca ruch ramienia obrotowego w górę w przypadku kolizji ze sprzętem z ramieniem C |  |
|  | Możliwość montowania po obu stronach stołu |  |
|  | Termin realizacji max. 5 tygodni |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona radiologiczna | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji : |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 03.02.2026 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej