Kraków, dnia 19.04.2024 r.

Zapytanie o cenę NR DIA.271. 42.2024/AM NA ZAKUP ZESTAWU DO PROCEDUR ORTOPEDYCZNYCH– 1KPL. wraz z dostawą i szkoleniem personelu.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup ZESTAWU DO PROCEDUR ORTOPEDYCZNYCH- 1 KPL. o charakterystyce jak niżej lub równoważny:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis parametru** | Ilość | **Parametr Oferowany** |
|  | **Zestaw do procedur ortopedycznych – 1 kpl.** |  |  |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM  | 10 |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM  | 15 |  |
| 3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM  | 10 |  |
| 4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM  | 10 |  |
| 5. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM  | 10 |  |
| 6. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM  | 6 |  |
| 7. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER MAŁE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 140 MM  | 10 |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE  | 5 |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 5 |  |
| 10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP REYNOLDS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM  | 10 |  |
| 11. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁ. 130MM  | 5 |  |
| 12. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 29 MM | 2 |  |
| 13. | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ DUROTIP ZAKRZ.130MM | 5 |  |
| 14. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM  | 14 |  |
| 15. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | 10 |  |
| 16. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM | 10 |  |
| 17. | PUDEŁKO WEWNĘTRZNE NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 3 |  |
| 18. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G6 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁUGOŚC 55 MM . | 10 |  |
| 19. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G7 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁUGOŚC 50 MM . | 10 |  |
| 20. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G8 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁUGOŚC 46 MM . | 10 |  |
| 21. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G9 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁUGOŚC 42 MM . | 10 |  |
| 22. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G10 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,9 MM DŁUGOŚC 38 MM . | 10 |  |
| 23. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G11 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,8 MM DŁUGOŚC 34 MM . | 10 |  |
| 24. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G12 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁUGOŚC 30 MM . | 10 |  |
| 25. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G13 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁUGOŚC 27 MM . | 10 |  |
| 26. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G14 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁUGOŚC 23 MM . | 10 |  |
| 27. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G15 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,6 MM DŁUGOŚC 20 MM . | 10 |  |
| 28. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G16 TRÓJKĄTNA ZAKRZYWIONA 0,6 MM DŁUGOŚC 18 MM . | 10 |  |
| 29. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 5 |  |
| 30. | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM  | 15 |  |
| 31. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X56MM | 6 |  |
| 32. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 6 |  |
| 33. | PRIMELINE PRO 1/2 POKRYWA SREBRNA | 6 |  |
| 34. | SONDA ROWKOWA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM  | 2 |  |
| 35. | SONDA ROWKOWA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM  | 1 |  |
| 36. | SONDA ROWKOWA TYP DOYEN ZAKRZYWIONA DŁUGOŚĆ 145 MM  | 2 |  |
| 37. | POBIJAK TYP PASSOW CZĘŚĆ ROBOCZA KWADRATOWA SZEROKOŚĆ 2,5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 120 MM | 1 |  |
| 38. | POBIJAK CZĘŚĆ ROBOCZA GŁADKA ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 160 MM | 1 |  |
| 39. | POBIJAK CZĘŚĆ ROBOCZA KRZYŻOWO ZĄBKOWANA ŚREDNICA 12 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM | 1 |  |
| 40. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHRODER DŁ. 310 MM 12 3/8" FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 8,5 MM | 2 |  |
| 41. | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ.MAX. 300MM FIGURA 00 OSTRA SZER. 4,5MM SZYJKA SZTYWNA  | 2 |  |
| 42. | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP SIMS DŁ.MAX. 225MM FIGURA 1 OSTRA SZER. 7,5MM SZYJKA GIĘTKA  | 2 |  |
| 43. | ROZWIERACZ TYP JACKSON-BURROWS SZCZĘKA 1/1 ZĄB KOŃCE TĘPE DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
| 44. | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM | 20 |  |
| 45. | HACZYK POWIEK.DESMARRES 12X16MM 140MM | 6 |  |
| 46. | HACZYK POWIEK.DESMARRES 13X18MM 140MM | 4 |  |
| 47. | HAK OPERACYJNY TYP SEEN-MILLER DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY 3 ZĘBNY OSTRY SZEROKOŚĆ 8 MM ŁOPATA SZEROKOŚĆ 7 MM 18X5,5 MM | 2 |  |
| 48. | HAK OPERACYJNY TYP BABY-SEEN-MILLER DŁ. 155MM DWUSTRONNY 3 ZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 8MM ŁOPATA SZEROKOŚĆ 7MM DŁ. 24MM  | 2 |  |
| 49. | RASZPLA DO KOŚCI DWUSTRONNA FIGURY 5+6 SZCZĘKI Z TWARDYMI WKŁADKAMI PROFIL SZCZĘK 24/30 ZĄBKÓW DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 |  |
| 50. | RASZPLA DO KOŚCI DWUSTRONNA FIGURY 7+8 SZCZĘKI Z TWARDYMI WKŁADKAMI PROFIL SZCZĘK 36/44 ZĄBKÓW DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 |  |
| 51. | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP BLAKE DŁ.275MM DWUSTRONNA OCZKO OSTRE SZER. 8,5MM , OCZKO TĘPE SZER. 14MM  | 2 |  |
| 52. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI UCHWYT Z OTWOREM | 7 |  |

Oferowane narzędzia spełniają poniższe warunki:

* wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np.nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1
* narzędzia matowane (stosowana przez producenta technologia matowania)
* odporność na korozję zgodnie z normą DIN\_EN\_ISO 13402
* dokumenty wytwórcy narzędzi potwierdzające, iż oferowane narzędzia zostały wykonane ze stali chirurgicznej spełniające wymagania normy PN EN10088-1; (ISO7153-1) zawierający informację o stali użytej do produkcji narzędzi tj.sklad surowców użytych do produkcji (podany w zakresach %)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba sztuk** | **Stawka VAT %** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (w zł)** |
| 1. | **Zestaw do procedur ortopedycznych**  | **1** |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |
| Wartość VAT: |
| Wartość brutto oferty: |
| Gwarancja: min. 24 miesiące  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |
| Termin realizacji: |
| Termin Płatności : min 60 dni.  |
|  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 25.04.2024 r. do godziny 12:00 na adres: annmalik@su.krakow.pl

 ………………………..

Podpis osoby uprawnionej