PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

Ul. Kopernika 15b  - tel. całodobowy 12 424 83 91, 12 424 83 92

Ul. Jakubowskiego 2  - tel. całodobowy 12 400 36 47

Badania wykonywane w trybie CITO, NA RATUNEK

| Kod badania | Rodzaj analizy |  |  | Metoda |  | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału |  |  | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium | Poziom błędów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania biochemiczne i immunochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I09.11.191 | Albumina* |  |  | Metoda kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową |  | ♀/♂ 35 - 52 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2.5 mies. - w lodówce do 5 miesiąca - zamrożony do 4 miesięcy | +/- 6% |
| I17. 11.191 | ALT* |  |  | Metoda kinetyczna IFCC z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C |  | ♀ 10 - 35 U/L ♂ 10 - 50 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony powyżej 7 dni | +/- 15% |
| 88I19. 11.191 | AST* |  |  | Metoda kinetyczna IFCC z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C |  | ♀ 10 - 35 U/L ♂ 10 - 50 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 3 mies. | +/- 15% |
| I23.103.191 | Amoniak* |  |  | Metoda enzymatyczna z użyciem dehydrogenazy glutaminianowej (GLDH) |  | ♀ 11 - 51 μmol/L ♂ 16 – 60 μmol/L | Nie jest konieczne Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy. Pacjent nie powinien palić papierosów przed pobraniem próbki | Krew pobrana na EDTA |  |  | Dostarczyć do laboratorium w lodzie niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Materiał odwirować i odciągnąć osocze w przeciągu 20 min od pobrania. Osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 30 min. - w lodówce do 2 godz. - zamrożony do 3 dni | +/- 9% |
| I25. 11.191 | Amylaza* |  |  | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS wg IFCC w temp. 37oC |  | ♀/♂ 28 - 100 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 1 miesiąca - unikać mrożenia próbek | +/- 20% |
| I77. 11.191 | Białko całkowite* |  |  | Biuretowa |  | ♀/♂ 66.0 – 87.0 g/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep! Pacjenci powinni być w pozycji leżącej |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 6 dni - w lodówce do 30 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 6% |
| I81.11.1113 | Białko C-reaktywne* CRP |  |  | Immunoturbidymetryczna wzmocniona cząstkami lateksu |  | ♀/♂ < 5 mg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 11 dni. - w lodówce do 2 mies. - zamrożony do 36 miesięcy | +/- 16% |
| I89. 11.191 | Bilirubina całk.* Bil-T |  |  | Metoda kolorymetryczna z DPD |  | ♀/♂ 0.00 – 21.00 µmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6 miesięcy | +/- 16% |
| I87. 11.191 | Bilirubina bezpośr. Bil-D* |  |  | Metoda kolorymetryczna z DPD |  | ♀/♂ 0.00 – 5.00 µmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 6 miesięcy | +/- 16% |
| I97.11.065 | Chlorki* |  |  | ISE, pośrednia |  | ♀/♂ 98 – 107 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. | +/- 4% |
| K95. 11.191 | Cholinesteraza* |  |  | Metoda kinetyczna z tiocholiną w temp. 370C |  | ♀/♂ 5320 – 12920 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 6 godz. - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 16% |
| M18. 11.191 | CK* Kinaza fosfokreatynowa |  |  | Metoda z fosfokreatyną, wg IFCC, ADP + NAC, temp. 370C, UV |  | ♀ 26 - 192 U/L ♂ 39 - 308 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 miesiąca | +/- 16% |
| M19. 11.191 | CK-MB* (izoenzymMB) |  |  | Metoda immunonihibicji z NADP, temp. 37oC |  | ♀/♂ 3 - 25 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 8 dni - zamrożony do 1 miesiąca | +/- 16% |
| L11. 11.191 | Fosfataza alkaliczna* ALP |  |  | Metoda kinetyczna wg IFCC z p-nitrofenylofosforanem, i buf. AMP i HEDTA wg Schumanna |  | ♀ 35 - 104 U/L ♂ 40 - 129 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 2 miesięcy | +/- 16% |
| L23. 11.191 | Fosfor nieorganiczny* |  |  | Metoda kolorymetryczna z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym |  | ♀/♂ 0.81 - 1.45 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 24 godz. - w lodówce do 4 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 8% |
| L31. 11.191 | GGTP* (γ- glutamylo transpeptydaza) |  |  | Metoda kinetyczna z substratem γ-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem i glicyloglicyną wg IFCC |  | ♀ 5 - 36 U/L ♂ 8 - 61 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. | +/- 16% |
| L43. 11.191 | Glukoza* |  |  | Metoda enzymatyczna z heksokinazą |  | ♀/♂ 3,30 - 5,60 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep, heparynę lub fluorek sodu. |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Krew odwirować i odciągnąć surowicę w przeciągu 30 minut od pobrania. Krew z fluorkiem sodu odwirować i odciągnąć osocze w ciągu 24 godz. od pobrania. Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej 8 godz. - w lodówce do 3 dni - unikać mrożenia próbek Osocze pobrane na fluorek: - w temp. pokojowej do 3 dni | +/- 8% |
| M37. 11.191 | Kreatynina* |  |  | Metoda kolorymetryczna kinetyczna z alkalicznym pikrynianem i kompensacją wg Jaffego |  | ♀ 44 – 80 μmol/L ♂ 62 – 106 μmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 3 miesięcy | +/- 10% |
|  | GFR |  |  | Parametr wyliczany ze wzoru MDRD |  | ♀/♂ › 60 ml/min/1.73 m2 | w tym samym dniu |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| K33. 11.191 | LDH* (dehydrogenaza mleczanowa) |  |  | Test UV L-mleczan- pirogronian ACC to IFCC |  | ♀ 135-214 U/L ♂ 135 – 225 U/L Noworodki (4-20 dni) 225 – 600 U/L Dzieci (2-15 lat) 120 – 300 U/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 4 dni - zamrożony do 50 dni | +/- 16% |
| M67.11.191 | Lipaza* |  |  | Enzymatyczna metoda kolorymetryczna substrat-ester kwasu 3-glutarowego |  | ♀/♂ 13 - 60 U/L | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 16% |
| M87. 11.191 | Magnez całkowity* |  |  | Metoda kolorymetryczna z jonami Mg i błękitem ksylidylowym |  | ♀/♂ 0.66 - 1.07 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 6% |
| N11.104.191 | Mleczan* (Lactat) |  |  | Metodat kolorymetryczna z LOD-POD |  | ♀/♂ 0.5 - 2.2 mmol/L | Nie jest konieczne Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy, lub w ciągu 3 minut od założenia stazy lecz przed jej zwolnieniem | Krew pobrana na fluorek sodowy |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Materiał odwirować i odciągnąć osocze w przeciągu 15 minut od pobrania. Osocze (oddzielone) przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godzin - w lodówce do 14 dni | +/- 10% |
| N13. 11.191 | Mocznik* |  |  | Metoda kinetyczna z ureazą i GLDH |  | ♀/♂ 2,76 - 8,07 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 10% |
| N45. 11.065 | Potas* |  |  | ISE, pośrednia |  | ♀/♂ 3.50 - 5.10 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 12 mies. | +/- 4,6% |
| O35.11.065 | Sód* |  |  | ISE, pośrednia |  | ♀/♂ 136 - 145 mmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 14 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 12 mies. | +/- 3% |
| O77. 11.191 | Wapń całkowity* |  |  | Metoda kolorymetryczna z kompleksem NMBAPTA w środowisku zasadowym |  | ♀/♂ 2.15 - 2.55 mmol/L Noworodki 0-1 mies. 1.9 – 2.60 mmol/l | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 21 dni - zamrożony do 8 mies. | +/- 6% |
| O75.11.23 | Wapń zjonizowany* |  |  | Parametr wyliczany (z poziomu Ca i białka w surowicy) |  | ♀/♂ 0,98 - 1,13 mmol/L |  |  |  |  |  | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| N03.11.1135 | Mioglobina* |  |  | Metoda chemiluminometryczna |  | ♀/♂ < 110.0 μg/L | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju (surowica lub osocze) |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 8 godz. - w lodówce do 48 godz. - zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| N58.11.1135 | Prokalcytonina* |  |  | Metoda chemiluminometryczna |  | ♀/♂ < 0.10 ng/ml | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie PCT musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju ( surowica lub osocze) |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 8 godz. - w lodówce do 48 godz. - zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| 059.11.1135 | Troponina I hs* |  |  | Metoda chemiluminometryczna |  | ♀/♂ < 47.3 ng/L | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie troponiny musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju ( surowica lub osocze) |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 8 godz. - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| M19.11.1135 | CK-MB mass* |  |  | Metoda chemiluminometryczna |  | ♀/♂ < 5.00 ng/ml | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju (surowica lub osocze) |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 4 godz. - w lodówce do 48 godz. - zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| N24.11.1135 | NTproBNP* |  |  | Metoda chemiluminometryczna |  | ♀/♂ < 125 pg/ml – dla pacjentów < 75 lat < 450 pg/ml – dla pacjentów > 75 lat | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju (surowica lub osocze) |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - temp. pokojowa do 3 dni - w lodówce do 8 dni - zamrożony do 12 miesięcy | +/- 20% |
| L47.11.1135 | HCG Total* |  |  | Test ilościowy metoda chemiluminometryczna | - mężczyźni < 2mlU/ml - kobiety miesiączkujące < 2 mlU/ml - kobiety w menopauzie < 2 mlU/ml - kobiety ciężarne: |  | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep! |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 godz. - w lodówce do 2 dni - zamrożony powyżej 2 dni | +/- 20% |
|  |  |  | Tydzień ciąży:; Zakres:. 2 - 4; 39.1 - 8388. 5 - 6; 861 – 88 769. 6 - 8; 8636 – 218 085. 8 - 10; 18 700 – 244 467. 10 - 12; 23 143 – 181 899. 13 - 27; 6303 – 97 171. 28 - 40; 4360 – 74 883. |  |  |  |  |  |  |
| L69.11.1137 | TSH 3 gen.* |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | ♀/♂ 0.270 – 4.200 μIU/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 8 dni - w lodówce do 14 dni - zamrożony do 24 mies. | +/- 16% |
| O55.11.1137 | fT3* |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | ♀/♂ 3.1 – 6.8 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| O69.11.1137 | fT4* |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | ♀/♂ 12.0 – 22.0 pmol/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 dni - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| L05.11.1137 | Ferrytyna* |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | ♀/♂ 13 – 400 μg/L | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/ osocze przechowywać : - w lodówce do 7 dni - zamrożony do 12 mies. | +/- 16% |
| M05.11.1137 | Interleukina 6 |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | ♀/♂ < 7 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 5 godz - w lodówce do 24 godz. - zamrożony do 3 mies. | +/- 15% |
| I51.11.1137 | CYFRA 21-1 |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | < 3.3 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 7 dni - w lodówce do 30 dni. - zamrożony do 6 mies. | =/- 20% |
| V82.11.1137 | Anti SARS COV-2 IgM+IgG* |  |  | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” |  | ♀/♂ COI < 0.80 U/ml Niereaktywny wynik UJEMNY dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2 COI >= 0.80 U/ml Reaktywny wynik DODATNI dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2 *UWAGA! UJEMNY wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia SARS-CoV-2 | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 dni - w lodówce do 7 dni. - zamrożony do 1 mies. | =/- 15% |
| Badania biochemiczne moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I09.20.191 | Amylaza w moczu |  |  | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS wg IFCC w temp. 37oC |  | ♀ 21 - 447 U/L ♂ 16 - 491 U/L | Nie jest konieczne | Mocz: - poranny |  |  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać : - w temp. pokojowej do 2 dni - w lodówce do 10 dni - unikać mrożenia próbek | +/-7% |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium | Poziom błędów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY KRYTYCZNE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O29.105.065.1 | pH | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | ♀ 7.380 – 7.420 ♂ 7.360 – 7.420 | Nie jest konieczne | Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej. Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu. | Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Nie zaleca się przechowywania próbek | +/-0.06% |
|  | pCO2 | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej | ♀ 32.5 – 43.7 mm Hg ♂ 35.0 – 46.6 mm Hg |  |  |  |  |  | +/-8% |
|  | pO2 | Potencjometryczna z elektrodami O2, CO2, H+ | ♀/♂ 83.0 – 108.0 mm Hg |  |  |  |  |  | +/-8% |
|  | THB | Oxymetryczna | ♀ 12.0 – 16.0 g/dl ♂ 13.5 – 17.5 g/dl |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | Oxymetryczna | ♀/♂ 95.0 – 99.0 % |  |  |  |  |  |  |
|  | O2HB | Oxymetryczna | ♀/♂ 94.0 – 99.0 % |  |  |  |  |  |  |
|  | COHB | Oxymetryczna | ♀/♂ 0.5 – 1.5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | METHB | Oxymetryczna | ♀/♂ 0.0 – 1.5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | RHB | Oxymetryczna | ♀/♂ < 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  | K | Elektroda jono -selektywna | ♀/♂ 3.5 – 5.0 mmol/l |  |  |  |  |  | +/-4.5 % |
|  | Na | Elektroda jono -selektywna | ♀/♂ 36.0 – 146.0 mmol/l |  |  |  |  |  | +/- 3% |
|  | pHT |  | ♀ 7.380 – 7.420 mm Hg ♂ 7.60 – 7.420 mm Hg |  |  |  |  |  |  |
|  | pCO2T |  | ♀ 32.5 – 43.7 mmol/l ♂ 35.0 – 46.6 mmol/l |  |  |  |  |  |  |
|  | pO2T |  | ♀/♂ 83.0 – 108.0 mmol/l |  |  |  |  |  |  |
|  | O2CT |  | ♀/♂ Vol% |  |  |  |  |  |  |
|  | P50ACT |  | ♀/♂ 24 – 28 mm Hg |  |  |  |  |  |  |
|  | BE-B |  | ♀/♂ -3.2 – 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woorowęglany SBC |  | ♀/♂ 22.2 – 28.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | CTO2 |  | ♀/♂ 8.0 – 9.9 Vol% |  |  |  |  |  |  |
|  | P50 |  | ♀/♂ 24.00 – 29.00 mm Hg |  |  |  |  |  |  |
|  | T |  | ♀/♂ 37 oC |  |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium | Poziom błędów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazometria i RKZ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O29.062.065 lub O29.072.065 | pH | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | ♀ 7.380 – 7.420 ♂ 7.360 – 7.420 | Nie jest konieczne | Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej. Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu. | Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Nie zaleca się przechowywania próbek | +/-0.06% |
|  | pO2 | Potencjometryczna z elektrodami O2 CO2 i H+ | ♀/♂ 75.0 – 95.0 mmHg |  |  |  |  |  | +/-8% |
|  | pCO2 | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej | ♀ 32.5 – 43.7 mmHg ♂ 35.0 – 46.6 mmHg |  |  |  |  |  | +/-8% |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | HCO3 | Parametr wyliczany | ♀/♂ 22.0 – 26.0 mmol/L |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | BE | Parametr wyliczany | ♀/♂ -1 - 3 mmol/L |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | O2 sat | Parametr wyliczany | ♀/♂ 95.0 – 99.0 % |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |