PRACOWNIA TOKSYKOLOGICZNA

tel. całodobowy:  12 400-36-49

Materiał do badań toksykologicznych przyjmowany jest 24 godz./dobę

Oznaczenia toksykologiczne w trybie „CITO” i „Rutyna” wykonuje się w próbkach krwi i moczu, gdy tylko istnieje potrzeba diagnostyki toksykologicznej, bez przygotowania pacjenta. Nie stosować etanolu do dezynfekcji miejsca pobrania krwi. Probówki na krew i pojemniki na mocz muszą być jednorazowe, z tworzywa sztucznego (nie stosować szkła). Próbki transportować w temperaturze lodówki (nie zamrażać!).

Oznaczenia stężenia leków w trybie „Rutyna” dla potrzeb monitorowania stężenia leków. Monitorowanie stężenia leku rozpoczyna się po upływie minimum pięciu biologicznych okresów półtrwania leku (t 1/2). Należy pobrać krew przed przyjęciem leku przez pacjenta (stężenie minimalne) lub po czasie tmax (stężenie maksymalne).

Oznaczenie litu w surowicy. Pobrać krew do probówki na skrzep. Nie stosować probówek z heparyną litową.

Oznaczenie metotreksatu w surowicy. Pobrać krew na skrzep i zabezpieczyć przed światłem. Transportować w temperaturze lodówki bez dostępu światła.

Oznaczenie metali w zbiórce dobowej moczu:

Zbiórkę dobową rozpoczyna się zwykle rano po opróżnieniu pęcherza i odrzuceniu porcji moczu po nocy (należy dokładnie zanotować godzinę). Następnie do nowego, jednorazowego, zakręcanego naczynia wykonanego z tworzywa sztucznego zbiera się wszystkie dalsze porcje moczu, które przechowuje się zamknięte w lodówce. Ostatnią porcją kończącą zbiórkę jest porcja "po nocy". Po dołączeniu rannej porcji moczu oddanej dokładnie 24 godziny po rozpoczęciu zbiórki należy starannie wymieszać i zmierzyć objętość zgromadzonego moczu, a następnie wysłać do laboratorium próbkę ok. 50 ml z informacją o objętości całej zbiórki.

| Kod | Oznaczenie | Metoda | Materiał | Wartości referencyjne | Poziom błędów | Tryb zlecenia | Czas oczekiwania na wynik (maksymalny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K15.11.193 | Cynk (Zn) | AAS | surowica | 70-130 µg/dl | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| K93.105.194 | Acetylocholinesteraza krwinkowa (AChE) | VIS | krew żylna (heparyna) | 4000-8000 IU | < 10% | Cito | 2 godz. |
| M73.11.065 | Lit | ISE | surowica | ♀/♂ 0.50 – 1.20 mmol/L | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| M96.11.193 | Miedź (Cu) | AAS | surowica | 70-160 µg/dl (dorośli) | < 10% | Rutyna | 7 dni |
|  |  |  |  | 20-70 µg/dl (niemowlęta do 6 miesiąca życia) |  |  |  |
| M96.202.193 | Miedź (Cu) | AAS | Mocz (dobowa zbiórka) | < 40 µg/24 h | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P01.20.054 | 1-hydroksypiren | HPLC-Fl | mocz | <2,7 µg/g kreatyniny | < 10% | Rutyna | 14 dni |
| P05.20.1132 | Opiaty (Morfina, Kodeina) | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P05.20.059 | Opiaty (Morfina, Kodeina) | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P06.20.1133 | Amanityna | ELISA | mocz | cut off=5 ng/ml | < 10% | Cito | 5 godz. |
| P07.20.1132 | Amfetamina | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P07.20.059 | Amfetamina | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P13.20.1132 | Barbiturany | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P13.20.059 | Barbiturany | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P27.11.055 | Etylenowy glikol | GC-FID | surowica | - | < 10% | Cito | 4 godz. |
| P27.20.055 | Etylenowy glikol | GC-FID | mocz | - | < 10% | Cito | 4 godz. |
| P31.11.1132 | Alkohol etylowy | EMIT | osocze (heparyna) | <0,2 g/l | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P31.105.055 | Alkohol etylowy | GC-FID | krew żylna (heparyna) | <0,2 g/l | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P32.20.1132 | Ekstazy (MDMA) | EMIT | mocz | cut off=500 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P32.20.059 | Ekstazy (MDMA) | Immunochromatografia | mocz | cut off=500 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P33.20.194 | Fenol | VIS | mocz | < 16 mg/l | < 10% | Cito | 2 godz. |
| P34.20.053 | Kwas fenoksyoctowy | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P36.20.059 | Fencyklidyna (PCP) | Immunochromatografia | mocz | cut off=25 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P41.105.194 | Hemoglobina tlenkowęglowa (COHb) | spektrofotometryczna VIS | krew żylna (heparyna) | < 2,5% (niepalący) < 10% (osoby palące) | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P43.105.193 | Kadm (Cd) | AAS | krew żylna (heparyna) | <1,0 µg/l | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P43.20.193 | Kadm (Cd) | AAS | mocz | < 1,0 µg/l | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P44.20.059 | Kanabinoidy syntetyczne (JWH) | Immunochromatografia | mocz | cut off=50 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P44.20.059 | Kanabinoidy syntetyczne (UR-144) | EMIT | mocz | cut off=10 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P44.20.059 | Kanabinoidy syntetyczne (AB-Pinaca) | EMIT | mocz | cut off=5 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P45.20.1132 | Kokaina | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P45.20.059 | Kokaina | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P46.20.059 | Kotynina | Immunochromatografia | mocz | cut off=200 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P49.20.054 | Leki-identyfikacja (ChromTox) | HPLC-DAD | mocz | - | - | Rutyna | 3 dni |
| P49.20.056 | Leki-identyfikacja (ChromTox) | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 1 dzień |
| P4903.20.056 | Aminofenazon | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4903.20.053 | Atropina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4904.20.053 | Bisoprolol | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4904.20.056 | Bisoprolol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4905.20.053 | Kaptopryl | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4905.20.056 | Kaptopryl | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4906.20.053 | Chlorprotiksen | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4906.20.056 | Chlorprotiksen | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P49.20.054 | Citalopram | HPLC-DAD | mocz | - | - | Rutyna | 3 dni |
| P4907.20.053 | Dekstrometorfan (Acodin) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4907.20.056 | Dekstrometorfan (Acodin) | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4908.20.053 | Dimenhydrynat (Aviomarin) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4909.20.053 | Flupentyksol | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4909.20.056 | Flupentyksol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4910.20.053 | Haloperidol | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4910.20.056 | Haloperidol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4911.20.053 | Hydroksyzyna | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4911.20.056 | Hydroksyzyna | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4914.20.053 | Klozapina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4914.20.056 | Klozapina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4914.11.054 | Klozapina | HPLC-DAD | surowica | 100-700 ng/ml | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P4917.20.053 | Metamizol (Pyralgina) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4917.20.056 | Metamizol (Pyralgina) | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4918.20.053 | Metoprolol | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4918.20.056 | Metoprolol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4920.20.053 | Olanzapina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4920.20.056 | Olanzapina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4921.20.053 | Opipramol (Pramolan) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4921.20.056 | Opipramol (Pramolan) | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4923.20.053 | Petydyna (Dolargan) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4924.20.053 | Prydynol | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4924.20.056 | Prydynol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4926.20.053 | Tiagabina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4928.20.059 | Tramadol | Immunochromatografia | mocz | cut off=100 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P4928.20.056 | Tramadol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4930.20.053 | Wenlafaksyna | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4930.20.056 | Wenlafaksyna | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4931.20.059 | Zolpidem (Stilnox) | Immunochromatografia | mocz | cut off=25 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P4931.20.056 | Zolpidem (Stilnox) | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4932.20.053 | Zopiklon (Imovane) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4932.20.053 | Zopiklon (Imovane) | Immunochromatografia | mocz | cut off=50 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P4933.20.053 | Zuklopentyksol (Clopixol) | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4934.20.053 | Baklofen | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4934.20.056 | Baklofen | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4935.20.053 | Kwetiapina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4935.20.056 | Kwetiapina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4936.20.053 | Mianseryna | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4938.20.054 | Sulpiryd | HPLC-DAD | mocz | - | - | Rutyna | 7 dni |
| P4939.20.054 | Risperidon | HPLC-DAD | mocz | - | - | Rutyna | 7 dni |
| P4940.20.059 | Oksykodon | Immunochromatografia | mocz | cut off=100 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P4949.20.059 | Ketamina | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P4950.11.1132 | Lamotrygina | EMIT | surowica | 3-15 μg/ml | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P4951.11.1132 | Levetiracetam | EMIT | surowica | 10-37 μg/ml | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P4956.20.054 | Sertralina | HPLC-DAD | mocz | - | - | Rutyna | 3 dni |
| P4956.20.056 | Sertralina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P4961.20.059 | Buprenorfina | Immunochromatografia | mocz | cut off=10 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P4963.20.059 | Fentanyl | Immunochromatografia | mocz | Cut off=10 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P51.105.055 | Lotne związki organiczne | GC-FID | krew żylna (heparyna) | - | - | Cito | 3 godz. |
| P51.20.055 | Lotne związki organiczne | GC-FID | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P5102.055 | Izopropanol | GC-FID | krew żylna (heparyna) | - | < 10% | Cito | 2 godz. |
| P5102.20.055 | Izopropanol | GC-FID | mocz | - | < 10% | Cito | 2 godz. |
| P57.20.059 | Metadon | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P59.20.059 | Metakwalon | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P60.20.059 | Metamfetamina | Immunochromatografia | mocz | cut off=500 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P61.105.194 | Methemoglobina (MetHb) | VIS | krew żylna (heparyna) | <2 % | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P65.105.055 | Metanol (Alkohol metylowy) | GC-FID | krew żylna (heparyna) | - | < 10% | Cito | 3 godz. |
| P65.20.055 | Metanol (Alkohol metylowy) | GC-FID | mocz | - | < 10% | Cito | 3 godz. |
| P71.105.193 | Ołów (Pb) | AAS | krew żylna (heparyna) | < 100 µg/l (dorośli) < 60 µg/l (dzieci) | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P71.202.193 | Ołów (Pb) | AAS | mocz (dobowa zbiórka) | < 80 µg/24 h | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| P72.20.059 | Mefedron | Immunochromatografia | mocz | cut off=100 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P73.20.191 | p-aminofenol | Kolorymetryczna | mocz | - | - | Cito | 1 godz. |
| P75.11.1132 | Acetaminofen (Paracetamol) | EMIT | surowica | 5-20 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | >20 mgl (stężenie potencjalnie toksyczne) |  |  |  |
| P75.20.059 | Acetaminofen (Paracetamol) | Immunochromatografia | mocz | cut off=5000 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P79.20.1132 | Benzodiazepiny | EMIT | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P79.11.1132 | Benzodiazepiny | EMIT | surowica | cut off=70 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P79.20.059 | Benzodiazepiny | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P81.20.26 | Fenotiazyny | test barwny | mocz | - | - | Cito | 1 godz. |
| P84.20.059 | Propoksyfen | Immunochromatografia | mocz | cut off=300 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P85.20.053 | Propranolol | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P85.20.056 | Propranolol | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P88.11.194 | Rodanki | VIS | surowica | < 35 mg/l | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P88.20.194 | Rodanki | VIS | mocz | < 35 mg/l | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P91.11.194 | Salicylany | VIS | surowica | 100-300 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | >500 mg/l (stężenie toksyczne) |  |  |  |
| P91.20.194 | Salicylany | VIS | mocz | - | < 10% | Cito | 1 godz. |
| P99.20.1132 | THC (Marihuana) | EMIT | mocz | Cut off=50 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| P99.20.059 | THC (Marihuana) | Immunochromatografia | mocz | Cut off=50 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| R03.20.191 | Kwas trichlorooctowy | Kolorymetryczna | mocz | - | - | Cito | 2 godz. |
| R05.11.1132 | Trójcykliczne antydepresanty | EMIT | surowica | 75-300 ng/ml (stężenie terapeutyczne) | - | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | >500 ng/ml (stężenie toksyczne) |  |  |  |
| R05.20.059 | Trójcykliczne antydepresanty | Immunochromatografia | mocz | cut off=1000 ng/ml | - | Cito | 1 godz. |
| R05.20.056 | Trójcykliczne antydepresanty | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| R12.20.054 | Katynonu pochodne (dopalacze) | HPLC-DAD | mocz | - | - | Rutyna | 7 dni |
| R14.20.191 | GHB/GBL | kolorymetryczna | mocz | - | - | Cito | 1 godz. |
| T05.20.053 | Amitryptylina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| T05.20.056 | Amitryptylina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| T11.103.1136 | Cyklosporyna A | CMIA | Krew żylna (EDTA) | - | < 10% | Rutyna | 2 godz. |
| T17.11.1136 | Digoksyna | CMIA | surowica | 0,8-2,0 ng/ml | < 10% | Cito | 1 godz. |
| T19.20.053 | Doksepina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| T19.20.053 | Doksepina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| P49.103.1337 | Ewerolimus | ECLIA | Krew żylna (EDTA) | - | - | Rutyna | 7 dni |
| T25.11.1136 | Fenobarbital | CMIA | surowica | 15-40 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | > 40 mg/l (stężenie toksyczne) |  |  |  |
| T27.11.1136 | Fenytoina | CMIA | surowica | 10-20 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | > 25 mg/l stężenie toksyczne |  |  |  |
| T33.11.1136 | Karbamazepina | CMIA | surowica | 4-12 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | > 12 mg/l (stężenie toksyczne) |  |  |  |
| T35.20.053 | Klomipramina | TLC | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| T35.20.056 | Klomipramina | GC-MS | mocz | - | - | Cito | 3 godz. |
| T41.11.1132 | Metotreksat | EMIT | surowica | - | < 10% | Cito | 1 godz. |
| T53.20.053 | Prymidon | TLC | mocz | - |  |  |  |
| T53.20.056 | Prymidon | GC-MS | mocz | - |  |  |  |
| T54.103.1136 | Sirolimus | CMIA | Krew pobrana na EDTA | - | < 10% | Rutyna | 7 dni |
| T55.11.1136 | Teofilina | CMIA | surowica | 5-15 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | >30 mg/l (stężenie toksyczne) |  |  |  |
| T56.103.1136 | Tacrolimus | CMIA | Krew pobrana na EDTA | - | < 10% | Rutyna | 2 godz. |
| T59.11.1136 | Kwas walproinowy | CMIA | surowica | 50-100 mg/l (stężenie terapeutyczne) | < 10% | Cito | 1 godz. |
|  |  |  |  | >150 mg/l (stężenie toksyczne) |  |  |  |
| T60.123.1132 | Kwas mykofenolowy | EMIT | Osocze EDTA | - | < 10% | Cito | 1 godz. |
| T61.11.1136 | Wankomycyna | CMIA | surowica | 5 - 10 mg/l (c min) 20 - 40 mg/l (c max) | < 10% | Cito | 1 godz. |

Nazwy metod:

AAS - spektrofotometria absorpcji atomowej

CMIA – metoda immunochemiczna z użyciem mikrocząsteczek i znacznika chemiluminescencyjnego

ECLA – metoda elektrochemiluminescencji

ELISA - enzymatyczna metoda immunosorpcyjna

EMIT - enzymatyczna metoda immunologiczna

GC-FID - chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

GC-MS - chromatografia gazowa z detekcją masową

HPLC-DAD - wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją diodową

HPLC-Fl - wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną

HPLC-UV - wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV

Immunochromatografia - szybki test kasetowy

ISE – metoda potencjometrii bezpośredniej

VIS - metoda spektrofotometryczna w zakresie światła widzialnego

TLC - chromatografia cienkowarst