## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.166.2018.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa podstawowych materiałów chirurgicznych oraz materiałów medycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne w części 1 – 3, 5 - 18, 20 dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….……………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
13. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….

## część (1)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ustnik kątowy do posiadanego nebulizatora Porta Neb UK 160 (każda sztuka pakowana osobno) | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Przewód powietrza do posiadanego nebulizatora Porta Neb PP 102 | 3700 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewnik PH metryczny 1 kanałowy, jednorazowego użytku, wewnętrzna elektroda referencyjna, czujnik dystalny, śr.4,7 Fr | 250 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Nebulizator jednorazowego użytku do posiadanego inhalatora STDESTBEAM NS120 (każda sztuka pakowana osobno) do terapii aerozolowej środków farmakologicznie aktywnych w celach leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych | 2500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe nożyki do jałowego łączenia drenów do posiadanej zgrzewarki TSCD II | 3000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ustnik do spirometru do posiadanego aparatu LANGTES 1000 do badań spirometrycznych śr. 3cm jednorazowego użytku, pokryty zewnątrz folią PE | 8000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Wkłady jednorazowe do posiadanego ssaka jezdnego Flovac 2 lub 3 litry | 250 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zamknięty system drenażu grawitacyjnego z drenem wykonanym z czystego silikonu, o długości 100-120cm z linią rtg w drenie, perforowany eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 500-600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, wyskalowanym od 0-100ml co 25ml lub 50ml i od 100-500/600ml co 100ml (15, 20, 24, 27 lub 28, 30, 33 Ch) | 3100 | sztuk |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do utrwalania do posiadanego cytometru Fixation kit N20 (zestaw pierścieni mocujących wraz z żelem kontaktowym Fixation kit N20, dyspenser). W opakowaniu nie więcej niż 60 zestawów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Za równoważny uważa się produkt możliwy do zastosowania z podanym urządzeniem. Wymagane oświadczenie producenta urządzenia. | 1500 | zestaw |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.166.2018.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Płytka urostomijna, średnica pierścienia 43 mm, posiadająca otwór wyjściowy 15 mm, maks. do przycięcia śr. 35 mm. Zamawiający dopuszcza płytkę urostomijną rozmiar do docięcia 50/15-33 mm. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych -pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym. | 400 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Płytka urostomijna, średnica pierścienia 55 mm, posiadająca otwór wyjściowy 15 mm, maks. do przycięcia śr. 47 mm. Zamawiający dopuszcza płytkę urostomijną rozmiar do docięcia 60/15-43mm. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych -pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym. | 350 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Worek urostomijny wyposażony w zawór jednokierunkowy zapobiegający cofaniu się moczu , przezroczysty poj. 330 ml, wymiary wys. 245 mm x szer. 150 mm, średnica pierścienia 43 mm Zamawiający dopuszcza: worek urostomijny, przeźroczysty, z zaworem antyzwrotnym, rozmiar 50mm, pojemność około 440ml-480ml, długość 261mm +/- 3mm, szerokośc 170,5 +/- 3mm Zamawiający dopuszcza worek urostomijny poj. 550 ml, wymiary 261mm(+/- 3mm)x170,5(+/- 3mm), pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych -pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym. | 700 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Worek urostomijny wyposażony w zawór jednokierunkowy zapobiegający cofaniu się moczu, przezroczysty poj. 330 ml , wymiary wys. 245 mm x szer. 150 mm, średnica pierścienia 55 mm Zamawiający dopuszcza: worek urostomijny, przeźroczysty, z zaworem antyzwrotnym, rozmiar 60mm, pojemność około 420-460ml, długość 261mm +/- 3mm, szerokośc 170,5 +/- 3mm Zamawiający dopuszcza worek urostomijny zgodny z SIWZ poj. 440-480 ml, wymiary 261mm(+/- 3mm)x170,5 (+/- 3mm), pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych -pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym. | 600 | sztuk |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby materiały oferowane w poz. 1-4 były tego samego producenta

## część (9)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 120 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Jednorazowa gruszka elika z zastawką antyzwrotną i sitkiem blokującym do posiadanego aparatu Olympus po przezcewkowej resekcji prostaty lub guza pecherza moczowego-bez lateksu. | 120 | sztuk |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Szpatułka drewniana do kontroli jamy ustnej, pakowana pojedynczo, w opakowaniu 100 szt. | 3000 | opak. |  |  |  | 0
2 | Marker skórny sterylny, bez naturalnego lateksu, odporny na środki dezynfekcyjne | 3500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa proteza plastikowa z zagięciem dwunastniczym wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50 mm, średnica wewnętrznego protezy 2,34 mm, powierzchnia przekroju otworu 3,56 mm2; doskonała widoczność we fluroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | 15 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Jednorazowa proteza plastikowa z zagięciem dwunastniczym wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 70 mm, średnica wewnętrznego protezy 2,34 mm, powierzchnia przekroju otworu 3,56 mm2; doskonała widoczność we fluroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | 15 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Jednorazowa proteza plastikowa z zagięciem dwunastniczym wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 90 mm, średnica wewnętrznego protezy 2,34 mm, powierzchnia przekroju otworu 3,56 mm2; doskonała widoczność we fluroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | 15 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Dreny ssanie/płukanie do aspiratora ultradźwiękowego. Dren płuczacy z oznaczeniem kolorystycznym, dla ułatwienia identyfikacji. Jednorazowe, sterylne o długości 500 cm. Opakowanie 6 szt. | 6 | opak. |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienie żylnego (komplet skala+dreny) jednorazowego użytku z przyrządem do przetaczania płynów. | 2800 | sztuk |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa igła o długim ostrzu wykonana ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, ze specjalnym szlifem, który minimalizuje ból podczas wkłucia. Końcówka Luer-Lock z twrzywa PP, pojedynczo pakowane, sterylne, przezroczysty uchwyt z polipropylenu. Rozmiar 23 G 0,06x60 mm. | 4000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane po 20 magazynków x 6 klipsów | 30 | opak
3 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą pneumatyczną, pakowane 12 magazynków w opakowaniu, w każdym nabój z CO2 | 40 | opak |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Lejce naczyniowe silikonowe sterylne o grubości 1-1,5 mm i długości 45 cm (+/-5%). Przeznaczone do odciągania i identyfikacji żył, tętnic, nerwów oraz moczowodów w polu operacyjnym podczas zabiegu, w kolorze czerwonym. | 600 | sztuk |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sterylna, przedłużona końcówka ultradźwiękowa do posiadane aparatu ultradźwiękowego aspiratora chirurgicznego CUSA, długość końcówki 19,27 cm (7,59 cala) | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzymywania narządów w czasie operacji. Wytworzone z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Co najmniej dwa kolory (w tym kolor żółty i czerwony) oraz co najmniej dwa rozmiary (w tym 2/900 i 3/900) | 1100 | sztuk |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kaczka na mocz plastikowa męska | 300 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Basen szpitalny plastikowy | 200 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Miska nerkowa do wyboru: 20 i 28 cm z tworzywa sztucznego odpornego na mocne środki dezynfekcyjne | 30 | sztuk |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.166.2018.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zawór do odsysania, do fiberoskopów, jednorazowy. Kompatybilny z posiadanymi fiberoskopami firmy Karl STORZ. | 200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Torebka do przenoszenia nadajnika telemetrycznego, o wymiarach: wysokość strona prawa - 100 mm, wysokość, strona lewa - 130mm, szerokość - 80mm, głębokość 35mm. Do torebki wszyte od góry cztery paski o wymiarach: szerokość 20mm, długość 650mm. Paski na całej długości i szerokości obszyte. Worki wykonane są z włókniny płaskiej o dużej wytrzymałości na rozciąganie, ścieranie oraz wysoka odporność ogniową. Doskonale przepuszczające powietrze. | 4000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.166.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy adapter do układu oddechowego (do pomiaru EtCO2 w strumieniu głównym) dla dorosłych, do rurki intubacyjnej > 4mm; kolor: przezroczysty. | 240 | sztuk |  |  |  | 0