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DIAM 271.172.26.AL									Kraków, dnia 25-08-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa butli 1L  z drenami i statywem -3 kpl,
 kontener biobarier z pokrywą + kosz + mata – 2 kpl
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków, NIP: 675 11 99 445
Parametry wymagane przez zamawiającego: butla 1 l z drenami i statywem -3 kpl,
                                                 kontener biobarier z pokrywą + kosz + mata – 2 kpl
	1
	Wielorazowy pojemnik o pojemności 1l z pokrywą wyposażoną w
zabezpieczenie przeciwprzelewowe, z podłączeniem do drenów

	
	Dren wielorazowy silikonowy z podłączeniem do butli

	
	Dren jednorazowy łączący z zaciskiem i podłączeniem Luer-Lock, dł. 17 cm.  - 10 szt.

	
	Stojak na pojemnik ze stali nierdzewnej

	
	Wszystkie elementy wielorazowe nadają się do sterylizacji w autoklawie do 134°C

	2
	Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczna typu Bio Barrier, zamknięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 st., kontener o wymiarach (475 x 272 x 138 mm), z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z anodyzowanego aluminium w 6 kolorach do wyboru z palety barw producenta, kontener z kompatybilnym koszem, matą silikonową typu jeż

	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa butla 1 l z drenami i statywem
kontener biobarier z pokrywą + kosz + mata
	3kpl
2 kpl
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 28-08-2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
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