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DIAM 271.171.26.AL									Kraków, dnia 25-08-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa rękojeści – mikrosilnika z kablem  kompatybilnego z Lipo Surg 2 kpl
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 445

Parametry wymagane przez zamawiającego: MIKROSILNIK Z KABLEM – 2 kpl
	
	Pełna integracja z mikrosilnikami i systemami ssącymi Nouvag LipoSurg / LipoCart
Elektroniczny silnik do kaniuli, autoklawowalny. Łatwy montaż i 
demontaż kaniuli i rączki, rączka z kanałem ssącym.

	
	Kabel mikrosilnika min. 3 m

	
	Ergonomiczny uchwyt do mikrosilnika, łatwy montaż, kolor niebieski

	
	Ergonomiczna, kompletna rękojeść z wkręcaną końcówką umożliwiającą zamontowanie kaniuli z podłączeniem standardowej kaniuli na gwint o śr. 11,5 mm, bez konieczności zastosowania adaptera oraz typu Luer-Lock, w zestawie 5 uszczelek zabezpieczających, czarnych.
Częstotliwość wibracji: Do 4 200 suwów na minutę.




	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa mikrosilnik z kablem
	2
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 28-08-2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
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