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DIAM 230.185.26.AL									Kraków, dnia 20-08-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa głowicy convex kompatybilnej z aparatem TE7
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442


Parametry wymagane przez zamawiającego:
głowica convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa pasmo podstawowe 1,3 -5,7 MHz,
[bookmark: _GoBack]do diagnostyki : urologicznej, ginekologiczno-położniczej, narządów jamy brzusznej,
kompatybilna z aparatem Mindray TE7


	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa głowicy convex 
	1
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 24.08.2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
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