Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne

| LP | Określenie parametru | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tylko zaoferowanie wszystkich odczynników z pakietu | TAK |  |
| 2 | Utrwalanie i barwienia w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| 3 | Ampułki z odczynnikami już odmierzone lub zaopatrzone w miarki nie wymagające ważenia | TAK |  |

Uwaga!

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.