Kraków, dnia 31.05.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.16.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę symulatora radioterapeutycznego CT przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji w zakresie:

- W pozycji 31 poprawiono sposób oceny, który otrzymuje brzmienie: „najmniejsza wartość – 5 pkt., inne – proporcjonalnie mniej względem najmniejszej wartości”;

- W pozycji 89 uzupełniono punktację dla rozwiązania „wstrzykiwacz kontrastu pracujący na materiałach zużywalnych pozbawionych ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP), lateksu oraz pirogenów – 1 pkt”.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.