Kraków, dnia 05.06.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.16.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę symulatora radioterapeutycznego CT przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje punkt 8 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji, który obowiązujący przekazuję w załączeniu.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.