Kraków, dnia 06.11.2020 r.

DFP.271.127.2020.LS

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający dokonał zmian w opisie wymagań granicznych (załącznik nr 1b do specyfikacji) dla części 3 zgodnie z ich brzmieniem przedstawionym w załączeniu, w następującym zakresie:

- w części 3 poz. 1 pkt 8, poz. 5 pkt 3 i poz. 6 pkt 3, wartości stężeń kalibratorów mogą być podane w instrukcji do testu lub w osobnej deklaracji wydanej przez producenta testu (przedstawione jako dokumenty z pkt 6.5.1.1 specyfikacji);

- w części 3 poz. 5 pkt 1 deklaracja o walidacji płynu mózgowo-rdzeniowego może być ujęta w osobnym oświadczeniu od producenta testu.

W załączeniu przekazuję opis wymagań granicznych (stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji) dla części 3, uwzględniający wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 16.11.2020 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godz. 13:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.