Kraków, dnia 2.04.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.14.2021.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

Pytanie nr 1 Dotyczy Części 14 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów osłon wymaganych w Części nr 14 poz. 1. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 Dotyczy Części 14 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie opakowania a’ 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Dotyczy Części 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę o szerokości od 10 do 15 cm i długości min. 244 cm pakowaną pojedynczo, 20szt. w opakowaniu zbiorczym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 18 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pytanie 4 (część nr 3) Czy Zamawiający dopuści soczewkę asferyczną o aberracji skorygowanej -0,18 mikrona, uwodnieniu 0,7%, dioptrażu od +10,0D do +30,0D co 0,5D, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.