DFP.271.131.2019.DB

Kraków, dnia 20.01.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu do dystrybucji koncentratu dla Oddziału Hemodializ Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z montażem, uruchomieniem 
i szkoleniem personelu (DFP.271.131.2019.DB).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedź na pytania wykonawcy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści stosowanie do produkcji koncentratów kwaśnych skoncentrowanego składnika mokrego ?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści stosowanie samojezdne pojemniki ze skoncentrowanym składnikiem mokrym, zaplombowane gwarantujące sterylność zawartości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydłuży  okres dostawy, szkolenia i uruchomienia urządzenia po podpisaniu umowy 
z 60 do 90 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz podtrzymuje zapisy Specyfikacji.