Kraków, dnia 27.04.2020 r.

- DFP.271.12.2020.AB

- Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów neonatologicznych i ginekologicznych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

- Pytanie:

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku złożenia oświadczenia wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w razie jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej).

- Pytanie:

Dotyczy części nr 8 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku 
do aparatu do resuscytacji NEOPUFF oraz Baby PUFF, ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 150 cm, na końcu układu znajduje się zastawka PEEP oraz kapturek zabezpieczający. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji w każdym rozmiarze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmieniony.

- Pytanie:

Dotyczy części nr 12 pozycja 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie 
od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w części 
12 pozycja nr 1. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 6 poz. 1-3 Czy Zamawiający w Części 6, w pozycji 1, 2, 3 dopuści jednorazowe, sterylne smoczki trójprzepływowe i z jednotorowym przepływem, szybkością przepływu, dostosowane 
do gotowości noworodka do poboru pokarmu, w kształcie prostym-okrągłym (jednorodna część wewnątrzustna bez miękkich stref i przewężeń) i w kształcie anatomicznym - profilowane (łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, uwypuklenie w miejscu podniebienia), miękkie, elastyczne, wykonane z naturalnego lateksu oraz ze sztucznego termoplastycznego elastomeru, przeznaczone dla noworodków przedwcześnie urodzonych 
o różnej wadze urodzeniowej i noworodków donoszonych, różniące się wielkością części wewnątrzustnej, do wyboru dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spódniczki w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor granatowy. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmieniony.

- Pytanie:

Część 17 Poz. 3, 4, 5, 6 Prosimy o wydzielenie pozycji od 3 do 6 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część 17 Poz. 3, 4, 5 Prosimy o podanie obecnie używanych lub oryginalnych numerów katalogowych czujników

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z czujników dedykowanych i zalecanych przez producenta. 
W związku z tym, że są to czujniki montowane przez autoryzowany serwis  w chwili obecnej nie ma możliwości przekazania informacji o numerach katalogowych zamontowanych części, gdyż wiązałoby się to z wezwaniem serwisu zewnętrznego.

- Pytanie:

Część nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści akrylowy wypolerowany światłowód 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmieniony.

- Pytanie:

Część nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 16 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu potwierdzania bariery folii dla wirusów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 16 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu takiej dużej ilości próbek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 16 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnych opatrunków 
w klasie 1s?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 16 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego opatrunku pokrytego klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 16 poz. 1, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra transparentnego 
z wycięciem na kaniule, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym nie podrażniającym skóry 
w rozmiarze 6x7cm. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, przepuszczający powietrze, oddychający wodoodporny opakowanie papier-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Część nr 16 poz. 2, 4 Czy Zamawiającemu wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra transparentnego wykonanego z foli poliuretanowej w rozmiarze 7x8,8cm, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym nie podrażniającym skóry , opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol opakowanie typu papier-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Zadnie nr 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego, wysokiej jakości, pojedynczego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia dla noworodków 
i niemowląt, o długości 61 cm i linią tętniczą o długości 150 cm, podwójny system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustkę 
z przepływem 30 ml/h. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz 
-zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe; częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Linie ciśnieniowe spięte taśmami dla ułatwienia wypełnienia, grubościenne dwa kraniki trójdrożne; prosta igła (biureta) biorcza wyposażona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, zestaw bez koreczka tłumiącego, wyposażony w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:

Zadnie nr 15 Prosimy Zamawiającego o informację do jakich urządzeń mają być dedykowane przetworniki, w celu dopasowania odpowiednich kabli.

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z kardiomonitorów: Emtel, Nihon, Kohden. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmieniony.

- Pytanie:

Pkt 6.5.8.2. specyfikacji Dotyczy zadania 10 Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek pozostawiając jedynie obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów oraz autoryzację producenta 
w stosunku do autoryzowanego dystrybutora respiratorów i akcesoriów prod. Lowenstein Medical (dawniej Heinen Lowenstein)? Uzasadnienie: Autoryzowany dystrybutor akcesoriów do sprzętu medycznego prod. Lowensten Medical (dawniej Heinen Lowenstein) w Polsce posiada w swojej ofercie jedynie dedykowane części zamienne i akcesoria do swoich urządzeń, nie zachodzi więc ryzyko braku kompatybilności układu z respiratorem. Koszt próbki dostarczonej wraz z kartami katalogowymi w tej sytuacji zawyży jedynie cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z dostarczenia próbek w części 10. 
Z punktu 6.5.8.2. specyfikacji wykreśleniu ulega wymóg złożenia próbek w części 10. Pozostałe dokumenty należy złożyć zgodnie z wymogami specyfikacji.

- Pytanie:

Załącznik 3 do specyfikacji Wzór Umowy Dotyczy §3. Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju i na świecie oraz zwiększone zapotrzebowanie rynkowe 
na osprzęt do wentylacji pacjenta wnosimy o wpisanie do wzoru umowy poniższego zapisu 
w miejscu §3 ust. 5:

§3 ust. 4 (…) nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.

§3 ust. 5 Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia upływu określonego w niej terminu dostawy urządzeń wystąpi niezależna od Wykonawcy przeszkoda uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, termin dostawy ulega zawieszeniu 
na okres trwania tej przeszkody, i zaczyna biec na nowo po jej ustaniu. Za niezależne 
od Wykonawcy przeszkody uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy strony uznają szczególności wszelkie decyzje władz publicznych związane z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opóźnienia w dostawie asortymentu od producenta spowodowanie zwiększonym zapotrzebowaniem rynkowym na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia.

§3 ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad (…)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, brak dostawy w terminie, 
w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę, że niedochowanie terminu nie jest winą Wykonawcy i spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kar umownych. Kary umowne w umowie przewidziane są bowiem za zwłokę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji.

- Pytanie:

Załącznik 3 do specyfikacji Wzór Umowy Dotyczy §4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego na dostarczenie faktury jedynie w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany we wzorze umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 4 ust. 2 i ust. 4 wzoru umowy, otrzymując brzmienie:

2. Zapłata za produkty następować będzie na podstawie faktur zaakceptowanych pod względem ilościowym i jakościowym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia, określających ilość dostarczonych produktów, których ceny jednostkowe określone są w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu fakturę za produkty w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej lub obraz faktury w wersji elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/ lub PDF nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy. Postanowienia ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
na fakturze w ciągu 60 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej  faktury. Podstawą 
do zapłaty wystawionej faktury będzie akceptacja dostarczonych produktów pod względem ilościowym i jakościowym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia. W przypadku, gdy Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawcę łączy więcej niż jedna umowa, Wykonawca zobowiązuje się 
do wystawiania faktur każdorazowo odrębnie dla każdej z umów, oznaczając właściwy numer umowy.

- Pytanie:

Załącznik 3 do specyfikacji Dotyczy §7 ust. 3 Ze względu na trudną sytuacje na rynku sprzętu medycznego spowodowaną obecną sytuacją epidemiczną oraz zmienne terminy dostaw asortymentu do wentylacji pacjenta prosimy o modyfikację niniejszego zapisu poprzez uzupełnienie paragrafu zgodnie z poniższym wzorem:

§7 ust. 5 5. Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę 
do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, tj. jeżeli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy. O wystąpieniu przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających należyte wykonanie zobowiązań względem Zamawiającego Wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, brak dostawy w terminie, 
w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę, że niedochowanie terminu nie jest winą Wykonawcy i spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kar umownych. Kary umowne w umowie przewidziane są bowiem za zwłokę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji.

- Pytanie:

Załącznik nr 3 do specyfikacji  Dotyczy §11 ust. 3 Ze względu na trudną sytuacje na rynku sprzętu medycznego spowodowaną obecną sytuacją epidemiczną oraz zmienne terminy dostaw asortymentu do wentylacji pacjenta prosimy o modyfikację niniejszego zapisu poprzez uzupełnienie paragrafu zgodnie z poniższym wzorem:

§ 11 1. Szpital Uniwersytecki, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 
– postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: (…) l) wydłużenia termonów dostawy na skutek wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia 
i niemożliwego do zapobieżenia jego skutkom; przez siłę wyższą Strony Umowy rozumieją następujące zdarzenia: wojna, działania wojenne, rewolucja, przewrót wojskowy, wojna domowa, klęski żywiołowe, takie jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców oraz epidemie, w tym również stan zagrożenia epidemicznego i opóźnienia w dostawie asortymentu 
od producenta spowodowanie zwiększonym zapotrzebowaniem rynkowym na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, tj. jeżeli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, brak dostawy w terminie, 
w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę, że niedochowanie terminu nie jest winą Wykonawcy i spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kar umownych. Kary umowne w umowie przewidziane są bowiem za zwłokę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji.

- Pytanie:

Dotyczy pakietu 18, poz. 1. Prosimy o możliwość wyceny asortymentu zgodnie z obowiązującą dla niego jednostką handlową, czyli opakowanie, zawierające 5 szt. [16 op. po 5 szt. = 80 szt.].

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

- Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy w § 3 po ust. 4 o dodanie ustępu o następującej treści: Wykonawca, zarówno odniesieniu do zamówień, o których mowa w § 3, ust. 3 oraz § 3 ust. 4, nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, jeżeli jej terminowe wykonanie zostało uniemożliwione lub utrudnione - bezpośrednio bądź pośrednio - na skutek pandemii koronawirusa. Przyczynami opóźnień mogą być między innymi nieterminowe lub nieprawidłowe dostawy 
od poddostawców, zaburzenie produkcji asortymentu z powodu nieobecności pracowników, zastosowanych środków ostrożności lub obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa (polskiego i europejskiego). W takich przypadkach czas dostawy zostanie automatycznie przedłużony, a jego wydłużenie nie jest podstawą do egzekwowania kary umownej zgodnie z § 7, ust. 4 oraz egzekwowania zapisów ujętych § 9, ust. 4 bez porozumienia z Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, iż brak dostawy w terminie, w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę, że niedochowanie terminu nie jest winą Wykonawcy i spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kar umownych. Kary umowne w umowie przewidziane są bowiem za zwłokę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji.

- Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy w § 9 po ust. 3 o dodanie ustępu o następującej treści: Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, 
za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli wykonanie oferty stanie się niemożliwe lub znacząco utrudnione bezpośrednio bądź pośrednio - na skutek pandemii koronawirusa. W tym przypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a do specyfikacji uwzględniający wprowadzone modyfikacje.