Kraków, dnia 19.12.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.96.2019.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Oddziału Klinicznego Ortopedii w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) w aparaturę medyczną wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

pak. 1 poz. 74

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania piły oscylacyjnej o wychyleniu ostrza 4°1'?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2**

pak. 1 poz. 94

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania baterii o energii 10,89 Wh?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 3**

dot. Załącznika 1a do specyfikacji (Część 4) – Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 19, 20:   
Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie sprzętu medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. punktów wg poniższej propozycji:

19. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy / dokonuje się istotnych napraw sprzętu / wymienia się istotne części sprzętu (podzespoły itp.) / dokonuje się innych napraw, przedłużenie okresu gwarancji następuje o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.

20. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy.

Wierzymy, że przedstawiona propozycja w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego.   
Gwarancja wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od oferowanego sprzętu daje Zamawiającemu poczucie bezpieczeństwa i ciągłości wykonywanych zabiegów przy zachowaniu pożądanej jakości. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**

Część 4 – Napęd ortopedyczny do operacji stopy (3 zestawy)

Czy Zamawiający dopuści punkt 13 w następującym brzemieniu?

Inne: wyposażenie (tolerancja wszystkich rozmiarów +-2%):

* Nasadka typu AO – 1 szt
* Nasadka wiertarska Jacobs zakres 0,3 - 7mm – 1 szt
* Nasadka do drutów Kirschnera 0,6 -1,6 mm – 2 szt
* Nasadka typu piła oscylacyjna, oscylacje w zakresie min 0 - 13 500 osc/min – 1 szt
* Nasadka do zabiegów MIS, obroty min 0 – 13 500 obr/min – 1 szt

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawarł całe wyposażenie do konsoli w punkcie 13 i tym samym nie ma wymogu dostarczenia asortymentu wymienionego w punkcie 7 (powielony asortyment)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza. W związku z tym w opisie przedmiotu zamówienia dla części 4 wykreśleniu ulega pkt. 7, natomiast w pkt 13 została wprowadzona punktacja parametru (w przedmiocie „Zakres oscylacji piły oscylacyjnej”) w ramach kolumny „Sposób oceny parametru”.

**Pytanie 6**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7” na „…od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 14 ust. 1:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

a) w przypadku niewykonania Umowy - 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu, jednakże nie mniej niż 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu,

c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu w wysokości 0,25% wartości brutto nieuruchomionego w terminie sprzętu, jednakże nie mniej niż 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz nie więcej niż 10% wartości brutto nieuruchomionego w terminie sprzętu,

d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie/ wymianie, jednakże nie mniej niż 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie/ wymianie,

e) w przypadku nieprzeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 0,25 % niezrealizowanej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy za każdy typ szkolenia, jednakże nie mniej niż 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,

g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - f), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8**

Wnosimy o usunięcie zapisu w § 5 ust. 2 pkt. a) „dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu, instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej oraz dokumentację serwisową lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej pełną diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia dla części: 1 (pkt. 160), 2 (pkt. 19), 3 (26), 4 (pkt. 16), 5 (pkt. 8), 6 (pkt. 28), 7 (pkt. 31), 8 (pkt. 32), 9 (pkt. 22), 10 (pkt. 22), 11 (pkt. 136), dokonał modyfikacji w zakresie sposobu oceny parametru.

W załączeniu Zamawiający przekazuje opis przedmiotu zamówienia dla części 1-11 (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.