Kraków, dnia 23.12.2020 r.

DFP.271.147.2020.LS

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laparoskopowych stosowanych w chirurgii tkanek miękkich oraz materiałów dla bloku operacyjnego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Część 14

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie dł. uchwytu 145 mm, dł kabla 3,2m

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Część 20

Ze względu na niejednorodny charakter przedmiotu zamówienia prosimy o podzielenie zadania na mniejsze pakiety.

Prosimy o wydzielenie pozycji 14, 21, 125 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Część 20

Poz. 125

Prosimy o dopuszczenie dł. 5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 31, 32 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Część 20

Poz. 32

Prosimy o dopuszczenie dł. 5m

Do jakiej diatermii ma pasować kabel?

Odpowiedź: Ad. 1: Zamawiający dopuszcza dł. 5m. Ad. 2: Do diatermii producentów: Erbe, Covidein/Medtronic, Olympus.

Pytanie 6:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 41 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Część 20

Poz. 41

Czy chodzi o sam uchwyt monopolarny czy z elektrodą?

Z jaką diatermią ma współpracować (jakie złącze)?

Prosimy o dopuszczenie dł. 5m

Odpowiedź: Ad. 1: Z elektrodą. Ad. 2: Do diatermii producentów: Erbe, Covidein/Medtronic, Olympus. Ad. 3: Zamawiający dopuszcza dł. 5m.

Pytanie 8:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 87 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Część 20

Poz. 87

Z jaką diatermią ma współpracować uchwyt (jakie złącze)?

Odpowiedź: Do diatermii producentów: Erbe, Covidein/Medtronic, Olympus.

Pytanie 10:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 98, 99, 100, 127 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Część 20

Poz. 98

Prosimy o dopuszczenie rozm. 15x10 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Część 20

Poz. 99

Prosimy o dopuszczenie rozm. 20x10 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Część 20

Poz. 100

dopuszczenie rozm. 23x13

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 104 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Część 20

Poz. 104

Z jaka diatermią ma współpracować uchwyt?

Odpowiedź: Do diatermii producentów: Erbe, Covidein/Medtronic, Olympus.

Pytanie 16:

Część 20

Prosimy o wydzielenie poz. 105, 106 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Część 20

Poz. 105

Prosimy o dopuszczenie rozm. fi 4mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18:

Część 20

Poz. 106

Prosimy o dopuszczenie dł. roboczej 2,9 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 108 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Część 20

Poz. 108

Prosimy o dopuszczenie dł. 157mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 109 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Część 20

Poz. 109

Prosimy o dopuszczenie kulki fi 4mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 121 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Część 20

Poz. 121

Czy chodzi o elektrodę j.u.?

Prosimy o dopuszczenie dł. 153mm

Odpowiedź: Ad. 1: tak. Ad. 2: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 139 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Część 20

Poz. 139

Prosimy o dopuszczenie dł. 15 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 183 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Część 20

Poz. 183

Prosimy o dopuszczenie kabla dł. 3,2 m

Z jaką diatermią ma współpracować uchwyt (jaki wtyk)

Odpowiedź: Ad. 1: Zamawiający dopuszcza dł. 3,2m. Ad. 2: Do diatermii producentów: Erbe, Covidein/Medtronic, Olympus.

Pytanie 29:

Część 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 182, 184 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Część 20

Poz. 182

Prosimy o dopuszczenie dł. 16 cm

Czy chodzi o elektrodę wielokrotnego użytku

Odpowiedź: Ad. 1: Zamawiający dopuszcza. Ad. 2: nie – chodzi o j.u.

Pytanie 31:

Część 20

Poz. 184

Prosimy o dopuszczenie dł. roboczej 2,6 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 13

Prosimy o dopuszczenie w części 13 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, trójkanałowych cewników balonowych do usuwania złogów z dróg żółciowych średnica cewnika 7.0-5.0 Fr, średnica balonu 8.5-12-15mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 13

Prosimy o dopuszczenie w części 13 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów PEG typu PULL – zestaw spakowany i gotowy do użycia na jednej sterylnej tacce; jednorazowy zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu, drut do wprowadzania dreny PEG, 5 szt. Gazików, nożyczki, zakrzywiony pean, igłę. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z specyfikacją.

Pytanie 34:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 13

Prosimy o dopuszczenie w części 13 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, samorozprężalnych stentów metalowych do dróg żółciowych wykonanych z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu.

Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10.

Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm)

Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm)

Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania.

Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku wewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z specyfikacją.

Pytanie 35:

Dotyczy zadania nr 20

Dotyczy zadania nr 20, pozycja nr 20, 33, 45,51,54, 57, 90, 133, 171. Czy Zamawiający dopuści w wymienionych pozycjach trokary o parametrach zgodnych z SIWZ i przezroczystą kaniulą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:

Dotyczy zadania nr 20

Dotyczy zadania nr 20, pozycja nr 128, 129. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka o pojemności 1500 ml, kompatybilnego z trokarem o średnicy 15 mm, worek wykonany z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37:

Część 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 retraktora i protektora do ran składającego się z elastycznego pierścienia górnych o podwójnej grubości oraz pojedynczego pierścienia dolnego; obręcze połączone rękawem. Długość linii cięcia 5-9cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z specyfikacją.

Pytanie 38:

Część 11, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 trokara optycznego o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm, z kaniulą żebrowaną i z zaawansowanym systemem fiksacji umożliwiającym utrzymanie odmy w czasie całego zabiegu operacyjnego, z zaworem do insuflacji i desuflacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z specyfikacją.

Pytanie 39:

Część 11, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 trokara optycznego o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 150mm, z kaniulą żebrowaną i z zaawansowanym systemem fiksacji umożliwiającym utrzymanie odmy w czasie całego zabiegu operacyjnego, z zaworem do insuflacji i desuflacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z specyfikacją.

Pytanie 40:

Dotyczy: część nr 12

Z uwagi na możliwość wystąpienia u pacjentów reakcji alergiczno – uczuleniowej na nikiel, czy Zamawiający wymaga zaoferowania znaczników z potwierdzeniem braku obecności niklu w składzie ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 41:

Dotyczy: część nr 12

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia widoczności w USG przez okres 12 miesięcy w badaniach klinicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie 42:

Dotyczy: część nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby znacznik tkankowy był widoczny w zobrazowaniu USG, co najmniej 12 miesięcy, następnie ulegał absorpcji, Rys. 1

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 19 poz. 56-58 polegającej na zmianie jednostki miary z „sztuka” na „magazynek”, zgodnie z brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiące załącznik nr 1a do specyfikacji), uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 07.01.2021 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2021 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.