Kraków, dnia 08.02.2021 r.

DFP.271.165.2020.LS

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Części nr 1 poz.62

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że :

Stosowanie w placówkach ochrony zdrowia rękawic oznaczonych wyłącznie jako medyczne, tj. posiadających wyłącznie status wyrobów medycznych, jest niezgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Z definicji pojęcia „rękawica medyczna” (PN-EN 455-1_2004 wprowadzająca normę EN 455-1:2000 – s. 5, pkt. 3.1) wynika, iż środek ten ma za zadanie ochronę zarówno pacjenta, jak i użytkownika. Oznacza to, iż rękawica medyczna powinna być oznaczona zarówno jako wyrób medyczny – ochrona pacjenta, jak i środek ochrony indywidualnej – ochrona użytkownika profesjonalnego. Rękawice medyczne winny zatem być oznaczone zarówno jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, a rękawice oznaczone na zgodność z normą EN 455-1 bez zgodności z wymaganiami/normami (EN 420, EN/ISO 473, EN 16523-1) stosownymi dla rękawic ochronnych, oznaczone są nieprawidłowo i nie spełniają przesłanek dla uznania ich za rękawice medyczne zgodnie z definicją zawartą w aktualnej EN 455-1.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (art. 2376 . § 1 i 3 Kodeksu pracy). Nie ulega wątpliwości, że osoby zatrudnione w placówkach ochrony zdrowia mają kontakt z czynnikami niebezpiecznymi, w tym zakaźnymi (pośredni lub bezpośredni kontakt z pacjentami, z ich wydzielinami i wydalinami) oraz agresywnymi substancjami chemicznymi zawartymi w środkach do dezynfekcji powierzchni i narzędzi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie przedmiotu zamówienia o wymóg identyczny jak w Części nr 1 poz. 63 , t.j. aby rękawice spełniały wymogi środka ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji - kategorii III – potwierdzone dokumentem (w ramach materiałów firmowych) oraz wystawionym przez niezależną jednostkę Certyfikatem CE.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z obecnym brzmieniem specyfikacji.