Nr sprawy: DFP.271.113.2019.KK 					       Kraków, dnia 19.02.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy chirurgiczne i opatrunki do mocowania cewników centralnych).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 3 pozycji 1.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby oferowany podkład posiadał udźwig 220 kg oraz zapewniał izolację termiczną pacjenta podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i potwierdza wymagania aby oferowany podkład posiadał udźwig 220 kg oraz zapewniał izolację termiczną pacjenta podczas zabiegu.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 3 pozycji 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny podkład o mniejszym udźwigu niż 220 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.