DFP.271.35.2021.KK							    Kraków, dnia 2.06.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę układu wentylacji w systemie zamkniętym do zabiegów laparoskopowych oraz dostawę aparatury przeznaczonej na Blok Operacyjny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

Pytanie 1

Pakiet 3, Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem pkt. 19 „tryb niskiego poboru mocy (kW/h)”. Od jakiej wartości będzie przyznawana punktacja?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. 19 załącznika nr 1a do SWZ do części 3 – Zamawiający nie przyzna punktów za konkretną wartość poboru mocy. Zamawiający przyzna punkty, jeżeli urządzenie będzie miało możliwość pracy w dodatkowym, oprócz standardowego trybie niskiego poboru mocy.

Pytanie 2

Pakiet 3, Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne

Prosimy o doprecyzowanie, jakich wskazówek zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia wymaga Zamawiający w instrukcji, pkt. 20.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. 20 załącznika nr 1a do SWZ do części 3 – Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wskazówki w instrukcji, dotyczące zarządzania wydajnością i energetycznością urządzenia, np. dodatkowego trybu niskiego poboru mocy.

Pytanie 3

Pakiet 3, Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Czy jest winda towarowa w budynku?

Jakiej wielkości są otwory wejściowe: szerokość , głębokość, wysokość ?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Odpowiedź: Docelowe miejsce dostawy to Blok Operacyjny Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Jakubowskiego 2), znajdujący się na III piętrze bud. F. Dojazd na III piętro jest możliwy windą. Wymiary drzwi największej windy: szer. ok 150 cm. wysokość ok. 220 cm.

Pytanie 4

Pakiet 3, Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne

Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich certyfikatów producenta potwierdzającego wprowadzenia systemu zarządzania produkcji z dyrektywami/ normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności będzie przyznawana punktacja. Obecny opis jest nieprecyzyjny.

Odpowiedź: W zakresie parametru dodatkowo punktowanego określonego w pkt. 22 załącznika nr 1a do SWZ do części 3 - Zamawiający przyzna dodatkowe punkty jeżeli urządzenie zaoferowane przez Wykonawcę, będzie posiadać Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności.

Pytanie 5

Pakiet 3, Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu

Odpowiedź: Docelowe miejsce dostawy to Blok Operacyjny Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Jakubowskiego 2), znajdujący się na III piętrze bud. F. Dojazd na III piętro jest możliwy windą, w której mieści się urządzenie o maksymalnych wymiarach wymaganych przez Zamawiającego. Nie ma konieczności przemieszczania zamrażarki po schodach. Szerokość otworu drzwiowego ok. 94 cm, wysokość ok. 205 cm.

Pytanie 6

Zapisy Umowy

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający w Załączniku nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia wymaga podania czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc, zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 10 pkt. 6 Umowy, gdyż w ten sposób raty oferty nie będą równe (każdy miesiąc ma inną liczbę dni, brak jest określenia daty rozpoczęcia umowy, a dzierżawa kończy się dwa dni przed końcem miesiąca) i kwota rzeczywista do zapłaty nie będzie tożsama z kwotą na ofercie.

Lub

Prosimy o zmianę punktu § 12 pkt. 1 Umowy w następujący sposób:

„Umowa niniejsza obowiązuje od dnia …………………….. roku (nie później jednak niż od 1 lipca 2021 r) do dnia 29 października 2021 roku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z definicjami zawartymi w umowie przez okres rozliczeniowy należy rozumieć:

„Okres rozliczeniowy trwający 1 miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że na potrzeby dokonywania rozliczeń Strony przyjmują, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru  i kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie usługi, natomiast ostatni okres rozliczeniowy kończy w ostatnim dniu obowiązywania Umowy”.

Dodatkowo, zgodnie z §10 ust. 6 wzoru umowy:

“W sytuacji gdy dzierżawa w danym Okresie Rozliczeniowym będzie trwała krócej niż liczba dni w danym miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie, Szpital Uniwersytecki zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do liczby dni dzierżawy w danym Okresie Rozliczeniowym.”