Kraków, dnia 04.05.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.56.2020.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ortopedycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Pytanie do część 6 – endoproteza stawu skokowego. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę bezcementową stawu skokowego o poniższym opisie: Komponent piszczelowy w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µk), bioaktywna (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy w 4 rozmiarach wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiźnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µk), bioaktywna (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkładka polietylenowa (w 6 rozmiarach każdy w 4 grubościach) swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym i skokowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 Część 6 “Czy Zamawiający w Części 6 dopuści również endoprotezę stawu skokowego - implanty wprowadzane z dostępu bocznego, przezstrzałkowego. Element piszczelowy wykonany z porowatego tantalu, stopu tytanu oraz wkładki HCLP. - 6 rozmiarów elementu piszczelowego - 3 wysokości wkładki polietylenowej; Element skokowy dwukłykciowy, wykonany z CoCr, tytanu oraz z tantalu. Ruch współpracujących części po krzywiźnie ściętego stożka. Połączenie kość -metal zgodne z naturalną strukturą kości- trabecular metal. Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca: - możliwa rotacja osiowa - możliwe przesunięcia AP - 6 rozmiarów Wkładka polietylenowa HCLP i zestaw elementów zużywalnych, jednorazowych. Udostępnianie instrumentarium wraz z napędem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.