Kraków, dnia 27.05.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.45.2021.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izotopowych materiałów dla Oddziału Kliniki Okulistycznej i Onkologii Okulistycznej.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

SWZ 
3.6 prosimy o zmianę zapisu „zaoferowanego asortymentu” na zapis „zaoferowanego aplikatora I-125 COMS”. 
Uzasadnienie :

1/ Sam aplikator posiada 3 letni okres ważności od daty produkcji ale maksymalny okres użycia aplikatora z ziarnami wynosi tylko 14 dni”.

2/ Okres przydatności ziaren uwarunkowany jest spadkiem ich aktywności promieniotwórczej 
3/ Wkładka silikonowa typu COMS służy do jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje punkt 3.6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.6 Oferowane wyroby muszą być nowe, nieużywane oraz wymagane jest aby minimalny termin ważności zaoferowanego aplikatora I-125 COMS wynosił 12 miesięcy od dnia jego dostawy”.

Modyfikacja została uwzględniona również we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Pytanie 2

4. Termin wykonania zamówienia – prosimy o zmiany jak niżej:

Część 1 poz. 1 i 2 : Prosimy o zmianę zapisu „do 5 dni roboczych” na zapis „do 5 tygodni od daty złożenia zamówienia” i wykreślenie zapisu „a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych”. Brak możliwości realizacji dostaw pilnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje punkt 4 SWZ, który w zakresie dotyczącym części 1 poz. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- „Część 1 poz. 1 i 2 : Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 tygodni od daty złożenia zamówienia, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy, w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.”

Modyfikacja została uwzględniona również we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Pytanie 3

Część 1 poz. 3: Prosimy o zmianę terminu 25.06.2021. Dostawa ziaren możliwa jest w ciągu 28 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje punkt 4 SWZ, który w zakresie dotyczącym części 1 poz. 3 otrzymuje brzmienie:

- „Część 1 poz. 3: Dostawy źródeł promieniotwórczych będą realizowane w ciągu 28 dni od daty złożenia zamówienia”.

Modyfikacja została uwzględniona również we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Pytanie 4

Część 1 poz. 4: Prosimy o dopisanie „dostawa ziaren możliwa w terminie 02.07.2021 pod warunkiem otrzymania zamówienia do 01.06.2021” i zmianę cyfry „21” na cyfrę „28”

Prosimy o naniesienie w/w zmian w Umowie i załączniku -nr-1-i-1a. (arkusz cenowy)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje punkt 4 SWZ, który w zakresie dotyczącym części 1 poz. 4 otrzymuje brzmienie:

- „Część 1 poz.4: Dostawy źródeł promieniotwórczych będą realizowane w ciągu 28 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu z zastrzeżeniem, że Wykonawca otrzyma zamówienie na 28 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy.”

Modyfikacja została uwzględniona również we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Pytanie 5

UMOWA 
Par. 3 ust. 5 – prosimy o zmianę zapisu „we wskazanym” na zapis „w uzgodnionym” i dodanie na końcu ustępu zapisu „nie wcześniej niż po upływie 4 m-cy od daty dostawy”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy ulega modyfikacji w następujący sposób:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie po zakończeniu użytkowania ziarna I-125 w uzgodnionym przez Kierownika Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej terminie nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od daty dostawy.”

Pytanie 6

W par. 4 ust. 2 – Prosimy o usunięcie zapisu „w dwóch egzemplarzach” i zastąpienie „3 dni” zapisem „7 dni roboczych” oraz usunięcie fragmentu zaczynającego się od słów: „w standardzie” aż do końca akapitu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy ulega modyfikacji w następujący sposób:

„2. Zapłata za produkty następować będzie na podstawie faktur zaakceptowanych pod względem ilościowym i jakościowym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia, określających ilość dostarczonych produktów, którego ceny jednostkowe określone są w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu fakturę za produkty oraz dodatkowo obraz faktury w wersji elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) nie później niż w terminie 7  dni roboczych od dnia dostawy.”

Pytanie 7

Par. 4 ust. 3 – prosimy o wykreślenie ustępu bo wszystkie dane, które zawierać ma dokument dostawy zawarte są w fakturze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Ustęp 3 paragrafu 4 wzoru umowy zostaje wykreślony.

Pytanie 8

Par. 6 ust. 2 - prosimy o zastąpienie zapisu „w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia” na zapis „w ciągu 5 tygodni od dnia uznania reklamacji za zasadną”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy ulega modyfikacji w następujący sposób:

„2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad produktów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany produktów na nowe, zgodne z zamówieniem i Umową, w ciągu 5 tygodni od dnia uznania reklamacji za zasadną.„

Pytanie 9

Par. 7 ust. 2 – prosimy o zmianę cyfry „3%” na cyfrę „ 0,01%”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy w następujący sposób:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej za nieterminową dostawę produktów w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 20 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw  określone w par. 3.”

Zamawiający informuje, że wyraził zgodę na wszystkie modyfikacje Wykonawcy w zakresie terminów dostaw. Ponadto Zamawiający nalicza karę umowną za zwłokę co oznacza, że kara umowna za opóźnienie w terminie realizacji zostanie naliczona tylko w przypadku kiedy opóźnienie wynika 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Pytanie 10

Par. 7 ust. 3 – prosimy o zmniejszenie kary do „10%”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy nie jeśli liczona od całej wartości umowy ale w odniesieniu do niezrealizowanej części umowy.

Pytanie 11

Par. 7 ust. 4 – prosimy o zmianę z „30%” na „10%”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Ponadto Zamawiający nalicza kare umowną za zwłokę co oznacza, że kara umowna za opóźnienie w terminie realizacji zostanie naliczona tylko w przypadku kiedy opóźnienie wynika z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Pytanie 12

Par. 9 ust. 1b) – prosimy o zmianę zapisu „dwukrotnego” na „trzykrotnego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie 13

Par. 9 ust. 3 – wnosimy o zmianę „5 dni” na „10 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy ulega modyfikacji w następujący sposób:

„3. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy produktów w terminach określonych 
w Umowie, a opóźnienie w dostawie przekraczać będzie 10 dni roboczych Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy, informując o tym uprzednio Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Wykonawcy.  W ramach wykonania zastępczego Szpital Uniwersytecki dokonuje zakupu niedostarczonego produktu u podmiotu trzeciego po aktualnych cenach rynkowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktu określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Szpital Uniwersytecki. Powyższe nie uchybia możliwości naliczenia przez Szpital Uniwersytecki kary umownej na warunkach określonych w § 7 Umowy.”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia poprzez doprecyzowanie nazwy produktów w poz. 3 i 4 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Arkusz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) i Wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ).