Początek formularza

## <lbl_menu_ecertis_heading> (pl)

eCertisInformacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 

ESPDEuropean Single Procurement Document

## Dostawy - 173630-2018

- Język oryginału

- Dane

21/04/2018    S78    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

- I.

- II.

- III.

- IV.

- VI.

Polska-Kraków: Odczynniki laboratoryjne

2018/S 078-173630

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Tel.: +48 124247499
E-mail: ajedrasiewicz@su.krakow.pl
Faks: +48 124247122
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 20A
ul. Kopernika 19
Kraków
31-501
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych
Tel.: +48 124247499
E-mail: ajedrasiewicz@su.krakow.pl
Faks: +48 124247122
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.65 ...

Numer referencyjny: DFP.271.65.2018.AJ

II.1.2)Główny kod CPV

33696500

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 780 034.92 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Odczynnik do oczyszczania DNA oparty o technologię kulek magnetycznych SPRI (Solid Phase Reversible Immobilization) - 40 op.

2. Folia uszczelniająca aluminiowa do zaklejania mikropłytek - 8 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 53 007.77 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 1 500,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Rynienki do pipetowania o objętości 55ml, PVC, umożliwiające pipetowanie pipetą 8 i 12 kanałową, dno w kształcie litery V - 7 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 118.83 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 30,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Płytki niskoprofilowe, polipropylenowe kompatybilne z systemem do sekwencjonowania nowej generacji NGS (Illumina) - 4 op.

2. Folia optycznie czysta przeznaczona do płytek PCR kompatybilnych z systemem do sekwencjonowania nowej generacji NGS (Illumina) - 8 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 10 504.16 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 300,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 4

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Płytki polipropylenowe, 96-dołkowe, do przechowywania o pojemności 0,8ml. Maksymalna pojemność studzienki - 0.8 mL (przy użyciu folii), Stożkowe dno. - 8 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 7 526.82 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 200,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 5

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 10N NaOH roztwór wodny, do biologii molekularnej, wolny od DNAz i RNAz - 6 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 442.92 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 70,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 6

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Panel genowy do tworzenia bibliotek do celowanego sekwencjonowania typu NGS ludzkiego DNA, który pozwala na badanie zmian somatycznych w obrębie 54 genów kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) -.1 op.

2. Zestaw indeksów do znakowania bibliotek amplikonowych celem multipleksowania próbek do sekwencjonowania NGS na platformie MiSeq. Oferuje 96 unikalnych kombinacji indeksów i wystarczy na wyznakowanie do 384 próbek kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) -.1 op.

3. Płytka filtracyjna do oczyszczania materiału DNA po hybrydyzacji w procesie przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS -.24 op.

4. Statyw ułatwiający organizację indeksów w procesie przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS oraz ramka do płytek wielodołkowych kompatyblina płytkami filtracyjnymi TruSeq Custom Amplicon Filter Plate (Illumina). -.2 op.

5. Kartridż z odczynnikami do sekwencjonowania metodą następnej generacji kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina). Pozwala na jednoczesne wydajne sekwencjonowanie 8 próbek przygotowanych przy pomocy panelu genowego z poz. 1 -.12 szt.

6. Gotowy zestaw sond oligonukleotydowych o długości 80 par zasad do tworzenia bibliotek do celowanego sekwencjonowania typu NGS ludzkiego DNA wykrywa mutacje 94 genów predysponujących do nowotworów kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) .-.4 op.

7. Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki DNA do sekwencjonowania NGS przy użyciu sond z panelu genomowego (nr pozycji 6). -.4 op.

8. Biblioteka wzorcowa do kontroli wewnętrznej jakości sekwencjonowania oparta na sekwencji faga PhiX -.4 op.

9. Zestaw odczynnikowy do sekwencjonowania metodą NGS 2x300 cykli, 25 milionów odczytów kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) -.20 szt.

10. Mikroprobówki do fragmentacji DNA w urządzeniu Covaris M220 przy objetości 15 mikroL -.4 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 521 031.70 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 15 600,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 7

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw odczynnikowy kompletny do przygotowania biblioteki NGS z DNA izolowanego z biopsji tkanki nowotworowej. Zawiera bibliotekę oligonukleotydów RNA znakowanych biotyną o indywidualnej długości 120 par zasad i łącznej do 500 tys. par zasad) -8 op.

2. Zestaw odczynnikowy do oceny stopnia degradacji DNA izolowanego z tkanki nowotworowej techniką ilościowej reakcji PCR -.8 szt.

3. Zestaw DNA 1000 kompatybilny z Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies). -. 4 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 161 773.95 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 4 800,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 8

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Odczynnik do oczyszczania DNA oparty o technologię kulek magnetycznych zawierający Streptavidynę T1 -.4 op.

2. Separator magnetyczny do płytek 96-dołkowych stożkodennych - 2 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 13 063.71 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 390,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 9

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Odczynnik do pomiaru stężenia dwuniciowego DNA metodą fluorymetryczną na urządzeniu Quantus -2 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 483.84 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 70,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 10

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw startowy odczynników do przygotowania bi bliotek szlakiem VariantPlex Myeloid - 1 op.

2. Zestaw adapterów kompatybilnych z sekwenatorami Illumina - 2 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 6 682.24 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 200,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część 11

Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Tris-HCl do biologii molekularnej, wolny od Rnaz, Dnaz -3 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 398.97 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wynosi: 10,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Regulują wzory umów, stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium: -ceny. Aukcja będzie prowadzona na stronie: www.soldea.pl.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/05/2018

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/05/2018

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków.

Miejsce składania ofert: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentu znajduje się w pkt. 10.4 Specyfikacji;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/04/2018

## Stopka

## Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji

Eur-LEX EU Bookshop Portal otwartych danych UE

EU Whoiswho CORDIS

## Informacje praktyczne

Pomoc KontaktInformacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE

ISSN 2529-5705